TSD-

AUTOMATINIŲ DURŲ IR VARTŲ REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kauno klinikos (toliau - perkančioji organizacija) numato pirkti varstomų durų su automatine pavara, slankiojančių durų su automatine pavara, pakeliamų automatinių vartų, (toliau - Objektas) remonto paslaugas, panaudojant tam reikalingas originalias detales, dalis ir eksploatacines medžiagas.

- Numatomos pirkti paslaugos ir detalės nurodytos Techninės specifikacijos 1 priede. Šios paslaugos ir detalės yra tik numatomos ir skirtos pasiūlymų kainų palyginimui. Pirkimo sutarties galiojimo metu perkančioji organizacija reikalingas paslaugas ir detales pirks pagal savo faktinį poreikį.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos ir detalės turės būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos užsakymus.

  - Lentelėse nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Numatoma sutarties suma 30000,00 Eur su PVM. Sutarties galiojimo terminas 24 mėn.

- Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti pateikti ir apimti visus Techninės specifikacijos 1 priede nurodytas paslaugas ir detales.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" prekės turi atitikti bent vieną iš toliau išvardintų reikalavimų, pateikiant tai įrodančius dokumentus:

- Produktas yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO;

- sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

- prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

- prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

- prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

Paslaugos teikėjas, privalės atlikti sekančius darbus:

- Atvykti pagal iškvietimą per dvi valandas ir atlikti paslaugas ne vėliau kaip per penkias valandas.

- Nustatyti varstomų durų su automatine pavara, slankiojančių durų su automatine pavara, pakeliamų automatinių vartų gedimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

- Atlikti remonto paslaugą, pagal iš anksto pateiktą ir suderintą kainyną.

Priedas Nr.1

Varstomų durų su automatine pavara, slankiojančių durų su automatine pavara, pakeliamų automatinių vartų remonto orientaciniai kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas (pavadinimas) | Orientacinis kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remonto valandos įkainis Kauno m. įskaitant meistro iškvietimą | 2 | Val. |
| 2. | Remonto valandos įkainis Kauno m. įskaitant meistro iškvietimą ne darbo laiku (17 val. – 22 val.) | 2 | Val. |
| 3. | Remonto valandos įkainis Kauno m. įskaitant meistro iškvietimą ne darbo laiku (22 val. – 7 val.) | 1 | Val. |
| 4. | Remonto valandos įkainis Kauno m. įskaitant meistro iškvietimą savaitgaliais ir švenčių dienomis | 1 | Val. |
| 5. | Remonto valandos įkainis Kauno raj. (Akacijų al. 18, Kulautuva) įskaitant meistro iškvietimą | 1 | Val. |
| 6. | Remonto valandos įkainis Kauno raj. (Akacijų al. 18, Kulautuva) įskaitant meistro iškvietimą ne darbo laiku (17 val. – 22 val.) | 1 | Val. |
| 7. | Remonto valandos įkainis Kauno raj. (Akacijų al. 18, Kulautuva) įskaitant meistro iškvietimą ne darbo laiku (22 val. – 7 val.) | 2 | Val. |
| 8. | Remonto valandos įkainis Kauno raj. (Akacijų al. 18, Kulautuva) įskaitant meistro iškvietimą savaitgaliais ir švenčių dienomis | 1 | Val. |

Pagrindinės varstomų durų su automatine pavara, slankiojančių durų su automatine pavara, pakeliamų automatinių vartų detalių ir jų mechanizmų kaina:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Detalės (mechanizmo) pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varstomos ir slankiojančios durys su automatine pavara |  |  |
| 1.1 | Gamintojas: „Geze“ |  |  |
| 1.1.1 | Radaras (judesio daviklis) | 1 | Vnt. |
| 1.1.2 | Kreiptuvas varčiai (aliuminiai) | 2 | Vnt. |
| 1.1.3 | Kreiptuvas stiklo varčiai | 1 | Vnt. |
| 1.1.4 | Varčios kreiptuvo profilis (1m.) | 2 | m |
| 1.1.5 | Akumuliatorius | 1 | Vnt. |
| 1.1.6 | Šviesos užkarda | 1 | Vnt. |
| 1.1.7 | Elektromechaninė spyna | 1 | Vnt. |
| 1.1.8 | Programinis jungiklis | 1 | Vnt. |
| 1.1.9 | Atsarginis mažas ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.1.10 | Atsarginis didelis ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.1.11 | Transformatorius | 1 | Vnt. |
| 1.1.12 | Diržas (1m.) | 1 | m |
| 1.1.13 | Kortelių skaitytuvas | 1 | Vnt. |
| 1.2 | Gamintojas: „Dorma“ |  |  |
| 1.2.1 | Radaras (judesio daviklis) | 1 | Vnt. |
| 1.2.2 | Kreiptuvas varčiai (aliuminiai) | 1 | Vnt. |
| 1.2.3 | Kreiptuvas stiklo varčiai | 1 | Vnt. |
| 1.2.4 | Varčios kreiptuvo profilis (1m.) | 2 | m |
| 1.2.5 | Akumuliatorius | 1 | Vnt. |
| 1.2.6 | Šviesos užkarda | 1 | Vnt. |
| 1.2.7 | Elektromechaninė spyna | 1 | Vnt. |
| 1.2.8 | Programinis jungiklis | 1 | Vnt. |
| 1.2.9 | Atsarginis mažas ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.2.10 | Atsarginis didelis ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.2.11 | Transformatorius | 1 | Vnt. |
| 1.2.12 | Diržas (1m.) | 1 | m |
| 1.2.13 | Kortelių skaitytuvas | 1 | Vnt. |
| 1.3 | Gamintojas: „GU“ |  |  |
| 1.3.1 | Radaras (judesio daviklis) | 1 | Vnt. |
| 1.3.2 | Kreiptuvas varčiai (aliuminiai) | 2 | Vnt. |
| 1.3.3 | Kreiptuvas stiklo varčiai | 1 | Vnt. |
| 1.3.4 | Varčios kreiptuvo profilis (1m.) | 1 | m |
| 1.3.5 | Akumuliatorius | 1 | Vnt. |
| 1.3.6 | Šviesos užkarda | 1 | Vnt. |
| 1.3.7 | Elektromechaninė spyna | 1 | Vnt. |
| 1.3.8 | Programinis jungiklis | 1 | Vnt. |
| 1.3.9 | Atsarginis mažas ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.3.10 | Atsarginis didelis ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.3.11 | Transformatorius | 1 | Vnt. |
| 1.3.12 | Diržas (1m.) | 1 | m |
| 1.3.13 | Kortelių skaitytuvas | 1 | Vnt. |
| 1.4 | Gamintojas: „Besam“ |  |  |
| 1.4.1 | Radaras (judesio daviklis) | 1 | Vnt. |
| 1.4.2 | Kreiptuvas varčiai (aliuminiai) | 1 | Vnt. |
| 1.4.3 | Kreiptuvas stiklo varčiai | 2 | Vnt. |
| 1.4.4 | Varčios kreiptuvo profilis (1m.) | 1 | m |
| 1.4.5 | Akumuliatorius | 1 | Vnt. |
| 1.4.6 | Šviesos užkarda | 1 | Vnt. |
| 1.4.7 | Elektromechaninė spyna | 1 | Vnt. |
| 1.4.8 | Programinis jungiklis | 1 | Vnt. |
| 1.4.9 | Atsarginis mažas ratukas | 1 | Vnt. |
| 1.5 | Gamintojas: „Grupsa“ |  |  |
| 2. | Pakeliami automatiniai vartai |  |  |
| 2.1 | Vartų sekcija (1 bėginis metras) | 1 | m |
| 2.2 | Viršutinis ratuko laikiklis | 1 | Vnt. |
| 2.3 | Vidurinis laikiklis | 1 | Vnt. |
| 2.4 | Apatinis ratuko laikiklis (mažas) | 1 | Vnt. |
| 2.5 | Apatinis ratuko laikiklis (didelis) | 1 | Vnt. |
| 2.6 | Kraštinis ratuko laikiklis | 1 | Vnt. |
| 2.7 | Trumpas ratukas | 1 | Vnt. |
| 2.8 | Ilgas ratukas | 1 | Vnt. |
| 2.9 | Pakėlimo lynas su kilpa (3mm-1metras) | 1 | m |
| 2.10 | Pakėlimo lynas su kilpa (5mm-1metras) | 1 | m |
| 2.11 | Lyno trukimo apsauga | 1 | Vnt. |
| 2.12 | Amortizatorius trumpas | 1 | Vnt. |
| 2.13 | Amortizatorius ilgas | 1 | Vnt. |
| 2.14 | Skląstis maža | 1 | Vnt. |
| 2.15 | Skląstis didelė | 1 | Vnt. |
| 2.16 | Spyruoklė | 1 | Vnt. |
| 2.17 | Reduktorius | 1 | Vnt. |
| 2.18 | Foto daviklis | 1 | Vnt. |
| 2.19 | Apsauginis daviklis | 1 | Vnt. |
| 2.20 | Velenas | 1 | Vnt. |
| 2.21 | Būgnas | 1 | Vnt. |
| 2.22 | Pultelis | 1 | Vnt. |
| 3. | Greitaeigiai pakeliami vartai |  |  |
| 3.1 | Judesio daviklis su fotoelementu | 1 | Vnt. |