TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Popierius EKG 145-30 Fukuda:

- skirtas kraujagyslių standumo tyrimui atlikti;

- nesterilus;

- graduotas;

- su grafiniu tinkleliu vidinėje pusėje;

- išmatavimai 145x30 mm;

- suvyniotas į rulonėlį;

- pakuotėje – ne mažiau kaip 5 rulonėliai.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Dirbtinės kraujagyslės kardiochirurgijai:

- vienvamzdė, austa dirbtinė kraujagyslė;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- impregnuota aktyvuota želatina su galimybe prisijungti antibiotikus arba hepariną pagal naudojimo instrukcijas;

- diametras – 32mm;

- ilgis – 30cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 25 vnt.

- Vienkartinė sterili perfuzijos sistema, transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- irigacinė su dviem jungtimis;

- permatoma;

- dvi Ecospike arba lygiavertės jungtys;

- trys užspaudėjai;

- papildomas Luer lock kamštelis linijoje, kad būtų galimybė orui išleisti

- bendras ilgis 210 ± 5 cm;

- vamzdelio išmatavimai: vidinis diametras 4,6-5,0mm, išorinis diametras 7,6-8,0mm;

- proksimalinis galiukas su minkštu PVC vamzdeliu ir besisukančia Luer lock  jungtimi;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Vienkartinės irigacinės sistemos:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- pritaikyta burnos chirurgijai;

- suderinama darbui su BienAir Chiropro 980 aparatu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- individualiai supakuota.

Orientacinis poreikis: 20 pak.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________________