## PNEUMO PAŠTO ĮRANGOS ATSARGINIŲ DETALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Siūlomos prekės pavadinimas, techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velcro žiedas 30mm arba lygiavertė prekė; Skirtas pneumo pašto įrangos transportavimo konteineriui NW110 KTZ. |  |
| 2. | Siuntimo stotelės Telecom gamintojo "Saturnus" mygtukinė valdymo klaviatūra skirta valdyti "Saturnus" pagrindinei plokštei. Su LCD ekranu (4 eilučių po 20 simbolių) ir valdomu ekrano galiniu pašvietimu. |  |
| 3. | Siuntimo stotelės Telecom “Saturnus” pagrindinė valdymo plokštė; 42 V DC. |  |
| 4. | Siuntimo konteineris mėginių siuntimui be adreso daviklių (mėlynas, raudonas, žalias); KTZ 110. |  |
| 5. | Durelės siuntimo stotelei “Telecom Saturnus” |  |
| 6. | Durelių siuntimo stotelei “Telecom Saturnus” viršutinis laikiklis |  |
| 7. | Durelių siuntimo stotelei “Telecom Saturnus” apatinis laikiklis |  |
| 8. | Vožtuvo padėties jutiklis arba lygiavertis pneumatinei pašto sistemai; Optinis jutiklis, skirtas sklendžių padėties nustatymui Telecom gamintojo linijų sujungimo įrenginiuose. |  |
| 9. | Siuntimo konteinerių identifikavimo čipas; RCI/RFID. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Turi būti nurodyti tikslūs siūlomos prekės duomenys. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius gamintojo dokumentus: techninius aprašus, bukletus, deklaracijų kopijas, gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus, viešai prieinamą informaciją gamintojo puslapyje ir pan.

2. Prekių kiekis, kuris pateiktas techninėje specifikacijoje, numatomas užsakyti visas vienu metu.

3. Pardavėjas, užsakytas prekes į Kauno klinikų nurodytą vietą adresu: Kaunas, Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Pardavėjas Prekes  (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.