RINKOS KONSULTACIJA (apibendrinimas)

DĖL BITUMINIO RIŠIKLIO ATSKYRIMO IŠ ASFALTO MIŠINIŲ IR ATSKIRTO RIŠIKLIO VERTINIMO KOMPLEKTO PIRKIMO

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), įmonės kodas 111950243, adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva (toliau vadinamas – perkančioji organizacija) numato pirkti Bituminio rišiklio atskyrimo iš asfalto mišinių ir atskirto rišiklio vertinimo komplektą

Pateikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus atsakymus / pastabas / pastebėjimus / pasiūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

1 lentelė. Klausimynas.

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite argumentuotas pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. | „Penetrometras valdomas įrenginyje integruotu lietimui jautriu ekranu“- atsisakius šio reikalavimo perkančioji organizacija sulauktų daugiau komercinių pasiūlymų, kadangi rinkoje esama ir kitokių sprendimų prietaiso valdymui. | - Dėkojame už pastebėjimą. - Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, perkančioji organizacija patikslina (patikslins) techninę specifikaciją, joje atsisakant reikalavimo, kad „Penetrometras valdomas įrenginyje integruotu lietimui jautriu ekranu“. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami? | --- |  |
|  | Nurodykite, kokia būtų preliminari bendra įrangos (visos komplektacijos) kaina, įskaitant visas susijusias paslaugas Eur be PVM? | [...] | Dėkojame už atsakymą. Rinkos dalyvio nurodyta preliminari kaina viešai neskelbiama. |
|  | Koks ilgiausias gali būti Įrangai suteikiamas garantijos terminas? | 36 mėn. |  |
|  | Numatomas Įrangos (visos komplektacijos) pristatymo terminas 6 mėnesiai. Koks, jūsų nuomone, būtų optimalus pristatymo terminas ir kodėl (prašome pateikti argumentus)? | - |  |
|  | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame Pirkime? | - |  |
|  | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje tiekiamos Įrangos kontrolei vykdyti? | - |  |
|  | Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4 punktą, todėl prašome nurodyti, kokius aplinkos apsaugos reikalavimus (savarankiškai nustatomus) gali atitikti jūsų siūlomas Įrenginys. | - |  |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jei ne, prašome nurodyti kodėl? | planuojame | Dėkojame už atsakymą |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų dėl Pirkimo dokumentų, nurodykite juos. | - |  |