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[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc136958681][bookmark: _Toc181259754]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


	Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui

	



PASIŪLYMAS 
APSAUGINIŲ SPECIALISTO PIRŠTINIŲ NUO BRANDUOLINIO, BIOLOGINIO IR CHEMINIO GINKLO PIRKIMUI

nurodyti datą Nr. ____
nurodyti sudarymo vietą

1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai, dalyvis, atstovaujantis ar vadovaujantis ūkio subjektų grupei)
	

	Dalyvio adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais 
(vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	Nr.
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
(tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes (įrašomas konkretus techninis parametras arba pateikiamas aprašymas, įrašai „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimi) ir kartu su pasiūlymu pateikia PREKIŲ GAMINTOJO IŠDUOTUS OFICIALIUS DOKUMENTUS (techninę dokumentaciją, aprašymus ar kitą informaciją, prekių katalogą, brošiūras, techninius duomenų lapus, testų ataskaitas, naudojimo instrukcijas ar kt.) (jeigu atskiroje reikalavimo skiltyje nenurodyta kitaip), neginčijamai patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti puslapį, paragrafą ir (ar) punktą arba dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams ir nurodyti pozicijos numerį; papildomai prie dokumentų gali būti pateikiama oficialaus prekių gamintojo puslapio internetinė nuoroda į prekės aprašymą ar techninę informaciją, pagrindžiančią prekės atitiktį nurodytiems reikalavimams)

	1
	Tiekėjas nurodo siūlomos prekės gamintoją ir modelį
	Atsakymas

	2
	Apsauginės specialisto pirštinės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo (toliau – apsauginės pirštinės) – tai pirštinių komplektas, susidedantis iš viršutinių pirštuotų ir vidinių trikotažinių pirštuotų pirštinių. Apsauginės pirštinės yra skirtos apsaugoti rankas ir riešus nuo kovinių cheminių nuodingųjų medžiagų, biologinių priemonių ir radioaktyviųjų dalelių.
	Atsakymas

	3.
	Viršutinės pirštuotos pirštinės turi būti:
	–

	3.1
	daugkartinio naudojimo;
	Atsakymas

	3.2
	dvipusės;
	Atsakymas

	3.3
	pagamintos iš butilo gumos arba jos pagrindu pagamintos medžiagos;
	Atsakymas

Taip pat nurodoma tiksli medžiaga:


	3.4
	pagamintos iš vientisos medžiagos, be siūlių;
	Atsakymas

	3.5
	tekstūruoto paviršiaus delno srityje ir pirštų galuose; 
	Atsakymas

	3.6
	ne daugiau kaip 0,8 mm storio medžiagos, kas leistų justi liečiamus objektus ir imamus daiktus;
	Atsakymas

Taip pat nurodomas medžiagos storis:


	3.7
	ne mažiau kaip keturių skirtingų dydžių (pagal EN 420 arba lygiavertį standartą); 
	Atsakymas

Taip pat nurodomi visi siūlomi, bet ne mažiau kaip 4 dydžiai ir standartas:


	3.8
	turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis pirštinių lankstumą pirštų (nykštys, smilius, didysis) sąnarių srityje;
	Atsakymas


	3.9
	[bookmark: _Hlk185584908]spalvos – visos tamsios, išskyrus šviesias (tiksli spalva bus parenkama užsakymo metu);
	Atsakymas


	3.10
	testuotos HD medžiagos lašais ir užtikrinti ne trumpesnę nei 24 valandų apsaugą nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo;
	Atsakymas

Taip pat nurodoma tiksli apsaugos nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo reikšmė valandomis:

Pateikiamas akredituotos įstaigos testavimo protokolas arba lygiavertis dokumentas 

	3.11
	tinkamos naudoti ne siauresniame temperatūriame diapozone kaip nuo -30°C iki +50°C;
	Atsakymas

Nurodoma tiksli temperatūra °C:


	3.12
	nelaidžios vandeniui; 
	Atsakymas

	3.13
	atsparios mechaniniams rizikos veiksniams, t. y. turi atitikti bent vieną pirmo lygio reikalavimą pagal EN 388 (atsparumas susidėvėjimui, prapjovimui ašmenimis, įplėšimui, pradūrimui) arba atitikti ne žemesnį nei A lygio atsparumo prapjovimui reikalavimą pagal ISO 13997;
	Atsakymas

Nurodomas bent vienas pirmo lygio reikalavimas pagal EN 388 arba atsparumo prapjovimui reikalavimo lygis pagal ISO 13997:

Papildomai pateikiamas akredituotos įstaigos  testavimo protokolas arba lygiavertis dokumentas.

	3.14
	atitinkančios EN ISO 21420:2020, EN ISO 388:2019 arba lygiaverčių standartų reikalavimus;
	Atsakymas

	3.15
	atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 ir pažymėtos CE ženklu;
	Atsakymas

Kartu su pasiūlymu pateikiamas notifikuotos įstaigos CE sertifikatas (pastaba: gamintojo deklaracija nepriimtina).

	4.
	Kiekvienas apsauginių pirštinių komplektas turi būti supakuotas vakuuminėje pakuotėje. Pakuotė turi užtikrinti saugojimo sąlygas, kuriomis apsauginės pirštinės neprarastų savo apsauginių savybių visą garantinį laikotarpį. Apsauginės pirštinės turi būti lengvai (be papildomų priemonių) išpakuojamos. Ant kiekvienos viršutinės pirštuotos pirštinės dalies turi būti aiškiai ir nenuvalomai užrašyti jos dydis ir pagaminimo data.
	Atsakymas

Pastaba: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją.
Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu.  

	5.
	Ant apsauginių pirštinių pakuotės turi būti užrašyti šie duomenys: dydis, pagaminimo data ir (ar) data, iki kada gaminys tinkamas naudoti.
	Atsakymas

Pastaba: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją.
Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu..

	6.
	Iš originalios pakuotės išimtos apsauginės pirštinės turi būti tinkamos naudoti ne mažiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį jos turi neprarasti savo apsauginių savybių. 
	Atsakymas

Nurodoma tiksli tinkamumo naudoti trukmė dienomis:

	7.
	Apsauginių pirštinių garantinis saugojimo vakuuminiame įpakavime laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų. Per šį laikotarpį apsauginės pirštinės privalo išlaikyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas apsaugines savybes.
	Atsakymas

Nurodoma tiksli garantinio saugojimo originalioje vakuuminėje gamintojo pakuotėje trukmė metais:

	8.
	Pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. 
	Atsakymas

Pastaba: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją.
Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu.




Siūlome šią pirkimo objekto kainą (įkainius):

	Eil. 
Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 
	Vnt. įkainis be PVM, Eur
	Bendra viso kiekio kaina be PVM, Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.
	Apsauginės specialisto pirštinės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo 
	Pora
	1 800
	
	

	2.
	PVM suma, Eur
	

	3.
	Bendra viso kiekio kaina su PVM, Eur
	



*Pastaba: perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 129 600,00 Eur be PVM (156 816,00 EUR, įskaitant visus mokesčius). Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į pasiūlymo kainą (įkainius) įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra kaina (įkainių suma) naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir pirkimo laimėtojo nustatymui. Sutarties vykdymo metu tiekėjui bus mokama pagal faktiškai pristatytų prekių kiekius padauginus juos iš tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkrečios prekės vieneto įkainio.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomos tiekti prekės
	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo nurodyti žinomus subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos tiekti prekės
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (jeigu taikoma)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties (jeigu taikoma)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentų pavadinimai

	1.
	Užpildytas ir pasirašytas EBVPD.

	...
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)

	
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)

	
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį

	
	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytiems reikalavimams: katalogai, bukletai, techniniai duomenų lapai, testavimo protokolai, naudotojo instrukcijos ar kt.

	
	CE atitikties sertifikatas 

	
	Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis

	
	Kiti dokumentai

	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:1] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [1:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis ________________________________________________________________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.



	(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



