NUOTEKŲ IR FILTRATO DUMBLO KIEKIO IR TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – sąvartyno nuotekų ir filtrato dumblo kiekio ir taršos pagal ChDS mažinimo priemonė (toliau – Prekė).

2. Prekė skirta naudoti Marijampolės regiono sąvartyne ir nuotekų ir filtrato rezervuare.

3. Tiekėjas privalo įvertinti Marijampolės regiono sąvartyne ir nuotekų ir filtrato rezervuare, esamą situaciją, susijusią su nuotekų ir filtrato susidarančiu dumblu ir tarša, bei pasiūlyti konkrečią nuotekų ir filtrate dumblo bei taršos mažinimo priemonę, Užsakovui (perkančiajam subjektui) pateikti paaiškinimus, kaip priemonė turi būti naudojama.

4. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią filtrato dumblo kiekio ir taršos mažinimo priemonę, kurią naudojant dumblo kiekis rezervuare ir tarša sumažėtų ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) proc. nuo dabartinio esančio lygio (kai ChDS 6385 mg/l., rezervuaro užpildymas 50 %, dumblo kiekis apie 128 m3, vidutinis dumblo sluoksnio storis matavimo vietoje apie 16 cm).

5. Technologinių konsultacijų paslaugų teikimui Tiekėjas skiria bent vieną sutarties vykdymui reikiamų žinių ir patirties turintį specialistą technologą. Apie paskirtą specialistą technologą Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo specialisto paskyrimo.

6. Prekė (nuotekų ir filtrato dumblo kiekio ir taršos mažinimo priemonė) turi atitikti tokius reikalavimus:

6.1. būti biologiškai skaidi;

6.2. skirta naudoti anaerobinėse nuotekų valymo sistemose;

6.3. tinkama daugumai procesų, įskaitant kietųjų atliekų apdorojimui;

6.4. fermentinės kultūros terpės komponentai, naudojami gaminant Prekę, savo sudėtyje neturi turėti gyvūninės kilmės medžiagų;

6.5. visi Prekės komponentai turi būti sterilizuojami, o prekės sudėtyje neturi būti sveikų sėklų ar gyvybingos augalinės kilmės;

6.6. Prekė nėra patogeniška žmonėms, gyvūnams ir aplinkai;

6.7. Prekė neturi kelti jokio pavojaus žmogaus sveikatai ir/ar gyvybei.

7. Preliminarūs kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vienetai | Kiekis |
| 7.1. | Nuotekų ir filtrato dumblo kiekio ir taršos mažinimo priemonė (Prekė) | kg | 250 |

8. Nurodytas preliminarus kiekis yra orientacinis. Prekės įsigyjamos pagal poreikį ir Sutartyje nurodytus įkainius, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios lėšų sumos.

9. Prekė ir Paslaugos įsigyjamos pateikiant atskirus užsakymus. Užsakymai pateikiami elektroniniu paštu. Užsakomas Prekės kiekis priklausys nuo Užsakovo (perkančiojo subjekto) poreikio.

10. Užsakyta Prekė pristatoma adresu: Uosinės k. 4, Marijampolės sav. Prekė privalo būti pristatyta ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo pateikimo. Šiame punkte nurodytų terminų praleidimas daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų bus laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.