Priedas Nr.2

UTENOS DVARO K. LADYGOS G. 18 C, UTENOJE, TERITORIJOS SUTVARKYMO DARBAI ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ TAKUS IR POILSIO ZONAS

(UŽDUOTIS)

- Darbų pavadinimas – Utenos Dvaro K. Ladygos g. 18 C, Utenoje, teritorijos sutvarkymo darbai įrengiant pėsčiųjų takus ir poilsio zonas.

- Užsakovas –   Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

- Statybos rūšis – nauja statyba.

- Statinio paskirtis –  susisiekimo komunikacijos.

- Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

- Darbų atlikimo vieta –  Ladygos g. 18 C, Utena.

- Darbų tikslas –  UAB „Panprojektas“ parengtam Techniniam projektui Nr. P/01331 (toliau – Techninis projektas) B laida, parengti reikalingą techninę dokumentaciją (darbo projektą) ir atlikti visus, išskyrus  želdynų ir gėlynų įrengimo bei mažosios architektūros įrengimo, V etape numatytus darbus.

- Statybos apimtys:

  - Statinio Techninio projekto B laidos reikiamoms dalims techninės dokumentacijos parengimas;

  - Atlikti visus, išskyrus  želdynų ir gėlynų įrengimo ir mažosios architektūros įrengimo darbus, Techniniame projekte B laidoje V etape numatytus darbus:

    - Pėsčiųjų takų įrengimo darbai;

    - Susitikimų aikštelės įrengimo darbai;

    - Reprezentacinės aikštės įrengimo darbai;

    - Esamo koplytstulpio perkėlimo darbai;

    - Patekimo į teritoriją laiptų ir vartų įrengimo darbai;

    - Teritorijos apšvietimo įrengimo darbai;

    - Elektros jėgos tinklo įrengimo darbai;

    - Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimo darbai.

- Želdynų ir gėlynų įrengimo darbai ir Mažosios architektūros įrengimo darbai nėra šio pirkimo objektas ir teikiant pasiūlymą jų vertinti nereikia.

- Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).

- Techniniai reikalavimai darbų atlikimui pateikti Techniniame projekte (Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.4 punktas Priedas Nr. 3).

- Techninėje specifikacijoje (užduotyje) aprašytus darbus atlikti iki 2026 -09 -01.

- Rangovas pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką su  veiklų kainomis pagal veiklų sąrašą.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Rangovas iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti lokalines sąmatas, bei su Užsakovu suderintą Kalendorinį darbų atlikimo grafiką (sąmatos bus skirtos statybos darbų progreso vertinimui).

- Vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančius LR statybos įstatymo, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

- Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) Techninio projekto sprendinius jų parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

- Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

- Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais.

- Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.12 punktas, Priedas Nr.11.

- Rangovas užbaigęs statybos darbus parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti.

- Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).

- Rangovas užbaigęs statybos darbus įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą.

- Rangovas Užsakovui kartu su pasiūlymu pateikia veiklų sąrašą.

- Rangovas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

PRIDEDAMA:

- Techninis projektas Nr. P/01331 B laida, (pridedamas atskiru failu);

Suderino:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

skyriaus vedėjas			                             Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

vyr. specialistas 				                Vytautas Leika