ALYTAUS PILIAKALNIO LAIPTŲ REMONTO

APŽIŪROS AKTAS

2025-12-18

Apžiūroje aptarti šie klausimai:

1. Ar šulinys esantis piliakalnio šlaito papėdėje įeiną į darbų apimtį. Šulinys į darbų apimtis neįeina.

2. Dėl gruntinių laiptų pakopų. Gruntinių laiptų pakopos turi būti analogiškos esamoms laiptų pakopoms.

3. Dėl laiptų pakopų tvirtinimo detalių tvirtinant prie metalinių polių. Tvirtinimo principą ir tvirtinimo elementus parenka rangovas, kad būtų užtikrintas tvirtumas ir patvarumas, suderinus su užsakovu (gali būti panašiai, kaip Radžiūnų piliakalnyje).

4. Dėl medžiagų kiekių. Medžiagų kiekiai yra preliminarūs, todėl rangovams pasiūlyta persiskaičiuoti ir susitikslinti.

5. Dėl tiltelio. Pakoreguota techninės specifikacijos 6.3 eilutė.

6. Dėl šiukšliadėžių remonto. Šiukšliadėžių remontuoti nereikia, kadangi neseniai suremontuotos.  Pakoreguota techninė specifikacija, išbraukiant punktą dėl šiukšliadėžių.

7. Dėl A klasės medienos. Reikalavimai medienai išlieka tie patys.

8. Dėl impregnantų ir antiseptikų. Mediena turi būti inpregnuota arba antiseptikuota, impregnavimui galima naudoti Tanalith E slėgio vakuumo procedūra (impregnavimo specifikacijos kodas HTE/3) arba lygiavertė.

9. Dėl galimo privažiavimo prie piliakalnio per viršutinę terasą. Privažiavimo prie piliakalnio per viršutinę terasą nėra.

10. Dėl pagalbinės technikos naudojimo piliakalnio šlaituose. Pagalbinės technikos piliakalnio šlaituose naudoti negalima.

11. Dėl laiptų detalių ruošos (pjaustymo) piliakalnio šlaituose. Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius neprieštarauja detalių ruošai (pjaustymui) piliakalnio šlaituose su sąlyga, kad bus kruopščiai pašalintos gamybinės atliekos.

12.  Dėl darbų pradžios. Darbus galima pradėti pagal sutartyje numatytas sąlygas.

13. Kur statomi ir kaip išvežami konteineriai su laiptų remonto atliekomis. Dėl atliekų išvežimo rangovas savo veiksmus derina su ARATC, konteinerius stato ir atliekas išveža savo lėšomis.

14. Kur bus dedami seni laiptai. Senos (negalimos panaudoti) laiptų dalys išvežamos ir utilizuojamos rangovo lėšomis.

15. Teleskopo montavimo principas. Vietoje pateiktas atsakymas, kad teleskopas montuojamas prie vienos iš laiptų atramų derinant vietą su užsakovu. Tvirtinimo detales pasigamina rangovas.

16. Klausimas dėl laiptų pakoregavimo truputį nuleidžiant viršutinį laiptų pakopų maršą žemyn ir suformuojant nedidelę apžvalgos aikštelę. Turi būti analogiškai, koregavimas negalimas.

17. Dėl pasiūlymų termino pratęsimo. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino.