MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LOPŠELIO - DARŽELIO) TAIKOS G. 99, VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUPAPRASTINTO ATVIRO PIRKIMO NR. 5716379 ATSAKYMAI Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ

Atsakymas teikiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Klausimai Nr. 1:

“Laba diena

Teikiame klausimus dėl pirkimo

Klausimai:

1. Ar DP rengimą gali atlikti kita projektavimo įmonė? Prašome pateikti TP rengėjo atsisakymą;

2. Prie pirkimo dokumentų yra pateikti IFC failai. Atsižvelgus į projekto terminus ir biudžetą, siekiant teisingai įvertinti darbus, reikalinga pateikti koreguojamas dokumentų versijas (revit, archicad, tekla ir pan);

3. Prašome pateikti TP ekspertizių pastabas (visų dalių);

4. Ar šiuo pirkimu perkami baldai ir technologinė įranga?

5. Ar seni baldai bus išnešti iš patalpų?

6. Techninio projekto parengimo techninėje užduotyje numatyta: projektuotojas turi parengti modulinių skydų ir modulinių skydų su juose integruotomis inžinerinėmis sistemomis (vėdinimo) darbo projektą su gamykliniais brėžiniais. Prie pirkimo dokumentacijos neradome, prašome pasidalinti;

7. TP numatyta ardyti Ia betonines grindis. Prašome nurodyti Ia. ardomų grindų (ir pasluoksnių) bei atliekų utilizavimo kiekius.

Atsakymai Nr. 1 :

1. DP rengimas kito projektuotojo yra galimas. Autorinės teisės aprašytos pirkimo techninės specifikacijos aiškinraščio 6 dalyje. Papildomai informuojame, kad tarp užsakovo (VšĮ Atnaujinkime miestą) ir tiekėjo pasirašytoje projektavimo paslaugų sutartyje yra užfiksuota, kad tiekėjas kartu su galutiniu paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios projektavimo paslaugų sutarties pagrindu.

2. Tokio formato dokumentų versijų neturime, todėl jų pateikti negalime.

3. TP teigiamos ekspertizės aktas ir Statybą leidžiantis dokumentas yra gauti. Pastabų klausimas nebeaktualus šiame etape.

4. Baldai ir virtuvės įranga nėra įtraukti šio pirkimo apimtyje.

5. Taip, seni baldai yra išnešti, patalpos tuščios.

6. Visus šiuos sprendinius Rangovas turės detalizuoti darbo projekto rengimo metu.

7. Pirmo aukšto ardomų grindų kiekiai numatyti Statinio architektūros, konstrukcijų ir organizavimo projekto dalyse

Klausimai Nr.2:

“Projekto SA dalyje fasadų brėžiniuose pavaizduota atvirtų laiptinių įrengimas. Prašome patikslinti iš ko gaminasi ši laiptinė. Pateikite TS ir kiekį.”

Atsakymai Nr.2  :

Atvirų laiptinių įrengimo kiekiai ir techninės specifikacijos yra aprašyti Statinio konstrukcijų projekto dalyje.