Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Rutulinis vožtuvas PN100 DN25 arba lygiavertis – 1 vnt.

  - Rutulinis vožtuvas PN100 DN50 arba lygiavertis – 1 vnt.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Garo katilo BKZ 75-39FB periodinio prapūtimo sistema.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Siūlomos prekės turi atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nustatytus techninius reikalavimus ir nurodytus matmenis. Jei bus siūlomos lygiavertės prekės, jos turi tikti į esamų vietą be vamzdynų ar kitų perdarymo darbų.

  - Siūlomos prekės susidėvėjusios ir tapusios atliekomis turi būti tinkamos antriniam perdirbimui.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Prekės pakuotė: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Kartu su pirminiu pasiūlymu turi būti pateikti, gamintojų paruošti, siūlomų prekių:

    - Techniniai aprašymai.

  - Kartu su prekėmis turi būti pateikta:

    - Kokybės sertifikatai ar atitikties deklaracijos.

  - Dokumentacija turi būti pateikta Lietuvių arba Anglų kalbomis.

- GARANTIJOS

  - Pateiktoms prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 12 (dvylikos) mėnesių, nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, galiojantis garantinis terminas.

- PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAS

  - Prekės turi būti pristatomos adresu – Elektrinės g. 2, Vilnius;

  - Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- PRIEDAI:

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės.