VIEŠASIS PIRKIMAS „KABELINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBAI” (TOLIAU – PIRKIMAS) ID. 515453

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

# Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi Bendrųjų sąlygų 5.2. punktu, siunčia atsakymus į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konkurso pasiūlymo formoje yra numatytos tokios pozicijos kur matavmo vienetai - vienetais (2.1-2.17 eilutės). Ar šios pozicijos neturėtų būti vertinamos metrais? Ar teisingai suprantame, kad, jei vertinama vienetais, tai yra komplektai darbų? Pvz. 2.1 pozicija. Čia yra 2sk. klojimo darbų komplektas, kai ilgis gali būti ik 50m? | Taip, suprantama teisingai. Tai yra komplektai darbų. Pvz. 2.1 eilutėje 2 ŠKL iki 50 m įrengimo darbai. Kitų minimų eilučių logika tokia pati. | 2024-12-23 |
| 2. | taip pat prašome patikslinti šias sąlygas: 1) pasiūlymo formos 2.33 pozicijoje nurodyta, kad perkama 100 m. Ar tai bus 100 m viename objekte, ar gali būti keli objektai kurių bendra suma 100 m? 2) pasiūlymo formos 2.34 pozicijoje nurodyta, kad perkama 50 m. Ar tai bus 50 m viename objekte, ar gali būti keli objektai kurių bendra suma 50 m? 2) pasiūlymo formos 2.35 pozicijoje nurodyta, kad perkama 30 m. Ar tai bus 30 m viename objekte, ar gali būti keli objektai kurių bendra suma 30 m? | Paaiškiname, kad pasiūlymo formoje reikia nurodyti įkainį už metrą, sutarties vykdymo metu skirtinguose objektuose gali būti atliekami nurodyti darbai. Specialiųjų sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“ (toliau – pasiūlymo forma) nurodyti preliminarūs kiekiai. Pvz. Pasiūlymo formos 2.33 eilutėje nurodytas preliminarus darbų kiekis - 100 metrų, darbus atliekant skirtinguose objektuose sutarties vykdymo metu. | 2024-12-23 |