Pirkimo sąlygų

1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

(Keltuvų įrengimas su montavimu)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - KREIVAEIGIS NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.2. | Kiekis | 1 vnt. | įrašyti | X |
| 1.3. | Greitis | 0,06-0.1 m/s | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.4. | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.5. | Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) | Ne daugiau 800x1000 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.6. | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 3 | įrašyti | X |
| 1.7 | Pavaros maitinimas | 230 V 50Hz | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.8. | Grindų danga | Rifliuoto aliuminio danga | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.9. | Kėlimo eiga (įstrižainė) | Preliminariai 22000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.10. | Galingumas | Ne daugiau 0,5kW | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.11. | 180 laipsnių posūkių skaičius | Ne mažiau 4 | įrašyti | X |
| 1.12. | Platformos spalva | RAL 7035 arba jai artima | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.13. | Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai | įrašyti | X |
| 1.14. | Valdymo elementai | Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Pirmame, antrame ir trečiame aukštuose, bevieliai valdymo mygtukai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.15. | Kita informacija | Saugos įranga: Avarinio sustojimo mygtukas; Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką; šepetėliai keltuvo šonuose. Platforma: Automatiškai užlenkiama platforma; palikus keltuvą be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.; laikantys turėklai ant platformos. pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Valdymas: Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose; elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų. Konstrukcija: Tvirtinimas ant stulpelių; stulpeliai montuojami ant pakopų; keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.16. | Papildomai / Pastabos | - Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį; - Keltuvo startas pirmame aukšte iš 180 laipsnių nuo laiptų, keltuvas sustoja tarpiniame antrame aukšte, trečiame aukšte sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi; - Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 6 vnt.; - Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| - TIESIAEIGIS NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS (1 VNT.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.2. | Kiekis | 1 vnt. | įrašyti | X |
| 2.3. | Greitis | 0,1- 0.12 m/s | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.4. | Keliamoji galia | Ne mažiau 300 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.5. | Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) | Ne daugiau 800 x 1000 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.6. | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 2 | įrašyti | X |
| 2.7. | Pavaros maitinimas | 230 V 50Hz | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.8. | Grindų danga | Speciali neslidi danga guminė ar lygiavertė | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.9. | Kėlimo eiga (įstrižainė) | Preliminariai 2000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.10. | Galingumas | Ne daugiau 0,5 kW | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.11. | Platformos spalva | RAL 7035 arba jai artima | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.12. | Bėgiai | Aliuminio | įrašyti | X |
| 2.13. | Valdymo elementai | Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.14. | Kita informacija | Saugos įranga: Avarinio sustojimo mygtukas; Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką; Platforma: Automatiškai užlenkiama platforma; palikus keltuvą be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.; laikantys turėklai ant platformos. pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Valdymas: Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose; elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų. Konstrukcija: Tvirtinimas ant stulpelių; stulpeliai montuojami ant pakopų; keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.15. | Papildomai / Pastabos | - Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį; - Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 4 vnt.; - Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |