## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Reagentai trombocitų agregacijos tyrimams su prietaisu panaudai (9880)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 60 mėnesių. Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Vis dėlto, jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o suplanuotas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas nurodytas tyrimų skaičius.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
4. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas siūlomų prekių naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti nebent techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. | Reagentai, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas anglų kalba.
7. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. | Tiekėjas turi pateiki reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo.
9. | Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
10. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai.

## Reikalavimai
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Panaudai turi būti suteikiamas prietaisas skirtas matuoti trombocitų agregaciją visame kraujyje, naudojant trombocitų agregacijos agonistus. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2. | Tyrimas atliekamas iš veninio kraujo. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)
3. | Tyrimui atlikti pakankamas veninio kraujo tūris ≤ 300 µl. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)
4. | Matavimo principas: elektrinės varžos (impedanso). | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)
5. | Tyrimo kokybė užtikrinama naudojant dvi poras signalo jutiklių. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)
6. | Ne mažiau kaip 5 matavimo kanalai (prietaisu vienu metu galima atlikti ne mažiau kaip 5 trombocitų agregacijos tyrimus) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)
7. | Rezultatai pateikiami skaitine ir grafine išraiška. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas anglų kalba)

## Pasiūlymo pildymo lapas
Eil. Nr. | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA TIEKĖJO
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
A lentelė
| Tyrimai | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių
| Didelio jautrumo trombocitų agregacijos tyrimas naudojant ADP ir prostaglandiną (koncentracijos ekvivalentas 300 nM). Jautrus klopidogreliui, GPIIb/IIIa (glikoproteinas IIb/IIIa) antagonistatms. Turi būti validuotos gydymo klopidogreliu stebėsenos vertės. | 2200
| Trombocitų agregacijos tyrimas visame kraujyje naudojant TRAP (trombino receptorius aktyvuojantį peptidą) agonistą. Jautrus GPIIb/IIIa antagonistatms. | 800
| Trombocitų agregacijos tyrimas visame kraujyje naudojant arachidono rūgšties agonistą. Turi būti validuotos gydymo acetilsalicilo rūgštimi stebėsenos vertės. | 1300
| Trombocitų agregacijos tyrimas visame kraujyje naudojant kolageno agonistą. Jautrus acetilsalicilo rūgščiai (aspirinui), GPIIb/IIIa antagonistatms. | 850
| Trombocitų agregacijos tyrimas visame kraujyje naudojant ristocetino agonistą. Jautrus acetilsalicilo rūgščiai (aspirinui), Von Willebrand ligai. | 850
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto kaina su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Panaudai siūlomo prietaiso duomenys
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo