Suinteresuotiems tiekėjams

UAB „Grinda” (toliau  - Perkančioji organizacija) vykdo pirkimą Viešojo automatinio tualeto ir inžinerinių tinklų statybos darbai CVP IS Nr. 5904442 (toliau – Pirkimas)  supaprastinto atviro konkurso  būdu.

Informuojame, kad gauti šie tiekėjo klausimai (kalba netaisyta) ir teikiame atsakymus į juos:

| Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| Norime pasitiksliti Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1. Teisė verstis veikla Tiekėjas turi teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statybos darbus. Statiniai – negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai. Ar šiam reikalavimui Tiekėjo turimas SSVA atestatas, kuriame nurodyta veikla: Statiniai: - pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: - žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo be suvirinimo) statyba ir montavimas, apdailos darbai - gali būti laikomas Perkančiajai organizacijai priimtinas dėl statybos darbų? | Informuojame, kad Perkančioji organizacija patikslina Pirkimo sąlygų 3 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1. punktą ir išdėsto jį taip: <...Tiekėjas turi teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statybos darbus. Statiniai – negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai arba žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro) statyba, griovimo darbai...> Pridedama. Patikslintas Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ . |
| Techninių patalpų matmenys ir konkurencijos ribojimas Remiantis Techninio projekto – Konstrukcinės dalies Priedu Nr. 2, techninės patalpos matmenys yra nurodyti 73 x 211 cm (+/- 10 cm). Pastebime, kad toks tikslus apibrėžimas tiesiogiai apriboja konkurenciją, nes atitinka tik vieno gamintojo tualetą ir nepalieka galimybės tiekėjams pasiūlyti alternatyvių sprendimų. Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 5, 6 ir 26 straipsnius bei ES direktyvas: techninės specifikacijos turi būti neutralios, neapriboti konkurencijos ir leisti dalyviams siūlyti lygiavertį sprendimą. Prašome patvirtinti, ar galima: • naudoti didesnes technines patalpas. • kurios nekeičiant tualeto funkcionalumo ir kitų projekto reikalavimų, • tokiu būdu suteikiant tiekėjams galimybę pateikti alternatyvius, lygiaverčius sprendimus. Ši korekcija užtikrintų viešųjų pirkimų principus: lygiavertę konkurenciją, skaidrumą ir objektyvumą, bei sumažintų ginčų dėl konkurencijos apribojimo riziką. | TP-SP/SA/SK-TS TS4 4.1 punkte yra nurodyta, kad:” Visus matmenis tikslina rangovas, pagal konkrečius gaminius, su architekto priežiūra. Galimos paklaidos iki 0,7m, jei nėra aplinkos apribojimų. Visos tualeto funkcijos gali kisti, priklauso nuo konkretaus gaminio ir turi būti suderintos su užsakovu. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, jog dirbama kultūros paveldo teritorijoje, todėl siūlomas gaminys negali išlipti už buvusio požeminio viešojo tualeto užstatymo kontūro. |
| Įėjimo į techninę patalpą vieta ir durų matmenys Pagal projekto aprašymą, įėjimas į technines patalpas yra numatytas iš lauko pusės, o durys turi būti ne mažesnės nei 80 cm. Atkreipiame dėmesį, kad toks sprendimas: • nėra priimtinas dėl vandalizmo rizikos, • techniniu ir estetiniu požiūriu netinkamas, nes brėžinyje nurodyta išorės sienos apdaila neleis pilnai atidaryti durų, • tikslus nurodytas durų matmuo eliminuoja konkurenciją, nes atitinka tik vieno gamintojo sprendimą ir riboja tiekėjų galimybes siūlyti lygiavertę alternatyvą. Tokia specifikacija gali būti vertinama kaip konkurencijos ribojimas ir prieštarauti LR viešųjų pirkimų įstatymo principams: • 5 straipsnis – viešųjų pirkimų principai: užtikrinamas lygiavertis dalyvių traktavimas ir konkurencijos skatinimas; • 6 straipsnis – skaidrumas: techninės specifikacijos neturi tiesiogiai favorizuoti vieno tiekėjo; • 26 straipsnis – techninės specifikacijos: jos turi būti neutralios, neapriboti konkurencijos ir leisti tiekėjams pasiūlyti lygiavertį sprendimą. Prašome patvirtinti galimybę: 1. į techninę patalpą patekti iš vidaus, t. y. iš tualeto viduje esančios erdvės, užtikrinant techninių sistemų saugumą, patogų aptarnavimą ir išlaikant apsaugą nuo vandalizmo, 2. leisti tiekėjams siūlyti kitokio dydžio duris, kurios užtikrintų visų funkcijų veikimą ir neapribotų konkurencijos | Remiantis TP-SP/SA/SK-TS TS4 4.1 punktu manome, kad įėjimo į techninę patalpa vieta, plotis ar kiti parametrai gali kisti. Visus matmenis tikslina rangovas, pagal konkrečius gaminius, su architekto priežiūra. |
| Automatinio tualeto korpuso medžiaga Remiantis brėžiniu Priedas Nr. 2, Techninis projektas – Konstrukcinė dalis VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK-B.06, automatinio tualeto sienų konstrukcija yra vientisa (pateikta informacija brėžinyje). Prašome patikslinti: iš kokios medžiagos turi būti pagamintas automatinio tualeto korpusas? Ar galima naudoti gelžbetonį arba lygiavertę šiai medžiagai medžiagą? Manome, kad gelžbetonis būtų tinkamiausia medžiaga dėl šių priežasčių: 1. Ilgaamžiškumas: gelžbetonis atsparus klimato pokyčiams, drėgmei ir temperatūros svyravimams, todėl užtikrina ilgalaikį naudojimą ir sumažina priežiūros poreikį. 2. Atsparumas vandalizmui: tvirta medžiaga mažina riziką dėl sugadinimo viešose erdvėse. 3. Saugumas ir stabilumas: gelžbetonis užtikrina tvirtą konstrukciją. 4. Viešosios erdvės kontekstas: nerekomenduojame naudoti konteinerinio tipo konstrukcijų viešose erdvėse dėl jų mažesnio patikimumo, lengvo pažeidžiamumo vandalizmo atvejais ir blogesnių ilgaamžiškumo bei saugumo parametrų. Tokiu būdu gelžbetonis arba lygiavertė medžiaga užtikrina: • ilgalaikį ir patikimą naudojimą, • didesnį atsparumą vandalizmui, • saugų techninių sistemų įrengimą, • tinkamą sprendimą viešose erdvėse. | Remiantis TP-SP/SA/SK-TS TS4 4.1 punktu manome, kad korpuso medžiaga gali būti parinkta rangovo, tačiau privalo būti patikima, ilgaamžė ir pritaikyta lauko sąlygoms. |
| Ar tualetas turi būti komplektuojamas su papildoma įranga, užtikrinančia tualete pakankamą vandens slėgį ir debitą visoms plovimo ir valymo funkcijoms pilnai atlikti, esant slėgio svyravimams, bei nepakankamam debetui iš miesto vandentiekio. | Taip. |
| Ar siūlomi automatiniai lauko tualetai turi būti komplektuojami su kalkių filtru, kuris apsaugo vandens tiekimo sistemą ir nerūdijančio plieno paviršius nuo kalkių apnašų susidarymo, taip užtikrinant sklandų įrangos veikimą, ilgaamžiškumą ir mažesnius priežiūros kaštus? | Taip. |
| Ar siūlomas automatinis lauko tualetas turi turėti valdymo meniu valstybine lietuvių kalba? | Taip. |
| Ar nerūdijančio plieno klozeto sėdynė turi būti įrengta su automatinio pasikėlimo, plovimo ir džiovinimo funkcijomis, siekiant užtikrinti geresnę automatinio tualeto priežiūrą? | Taip. |
| Prašome patikslinti: ar tualetai turi būti komplektuojami su mokėjimo sistemomis, įskaitant rinkliavos dėžutę, bekontakčio atsiskaitymo funkciją ir grynųjų pinigų priėmimą? | Taip, tačiau su galimybe mokėjimo aparatą išjungti, kad viešasis tualetas būtų nemokamas. |
| Prašome patikslinti, ar numatyti įrengti tualetai yra pilnai automatiniai su grindų ir unitazo valymu? | Visi reikalavimai nurodyti - Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projekto SP/SA/SK dalyje. |
| Techninės specifikacijos priede „Techninės specifikacijos Priedas_Nr._6_Darbu_kainu_ziniarastis“ lentelėje nėra numatytos archeologų priežiūros ir tyrimų išlaidos. | Atsakoma į šiuos klausimus bendrai - Perkančioji organizacija negali numatyti ar bus reikalingi tyrimai ir kokios tiksliai išlaidos gali būti, kad atlikti šiuos tyrimus. Projekte yra aprašyti tyrimai ir kiekviena situacija bus sprendžiama individualiai pagal faktą. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymus turi įsivertinti visus būtinus ir reikalingus darbus pirkimo tikslui pasiekti prieš teikiant pasiūlymą. Galima papildomų darbų ir kiekių paklaida iki 15 proc., neperskaičiuojant sutarties kainos. |
| Ar Perkančioji organizacija yra įvertinusi archeologų priežiūros ir tyrimų išlaidas maksimaliose Pirkimui skirtose lėšose? |  |
| Prašome pasiūlymo pateikimo terminą nukelti iki 2026 m. sausio 16 d. | Perkančioji organizacija pasiūlymų patekimo terminą pratęsia iki 2026-01-13, 09:00 val. |