## Sheet1
SPS 1 priedas
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI/KAINA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės (11549)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekėms nustatomas garantinis terminas. Pristatymo metu prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 70 procentų nuo pradinio galiojimo laiko. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto ar sąskaitos (kai prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Maksimalus priimtinas viento įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Adata Spectrum Autopass siuvimo instrumentui | 33141320-9 | Vienkartinė adata, turi tikti Spectrum Autopass siuvimo instrumentui, SMI-02N tipo. | vnt. | 109 | 110.0917 | 5 | 12000 | 12600 |  | 0 |  | 0
2 |  | Termodiliucinis kateteris | 33141200-2 | Termodiliucinis kateteris su balionu, skirtas matuoti plaučių arterijos plėštiniam spaudimui ir širdies minutiniam tūriui. Ilgis 110 cm., dydis 7 Fr, 4 spindžių. Turi būti suderinama su turimais matavimo aparatais-monitoriais: GEHEALTHCAR 2019m. modelis B850, 2016m. modelis B850 ir 2008m. modelis F-CU8-11-VG1. | vnt. | 216 | 63 | 5 | 13608 | 14288.4 |  | 0 |  | 0
3 |  | Distalinis gaubtelis šoninės optikos endoskopui | 33141000-0 | Vienkartinis dangtelis. Permatomas, suderinamumas su TJF-Q190V modelio duodenoskopais. Distalinis skersmuo ne daugiau 13,5 mm. Bendras ilgis 20-21 mm. | vnt. | 4320 | 5 | 5 | 21600 | 22680 |  | 0 |  | 0
4 |  | Klijai endoskopiniai skleroterapijai | 33141000-0 | Klijai endoskopiniai skleroterapijai, veiklioji medžiaga n-butyl-2-cyanoakrilatas, ampulėse po 0,5-0,6ml. Turi būti tinkami injekavimui į varikozinį mazgą. | vnt. | 300 | 10 | 5 | 3000 | 3150 |  | 0 |  | 0
5 |  | Dujų tiekimo sistema | 33141000-0 | Vienkartinių priedų rinkinys NO dujų tiekimui prie ServiNO aparato. | rink. | 60 | 125 | 5 | 7500 | 7875 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 57708 | 60593.4 | Viso: | 0 |  | 0