Tiekėjams						2025-12-30

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Ar galima siūlyti saulės modulius mažesnio galingumo 450 -500 W. Ant stogų dažniausiai deda mažesnių išmatavimų ir mažesnės galios saulės modulius, atitinkamai padidinant jų kiekį norimai galiai išgauti?

Atsakymas. Tikėtina, kad didesnis kiekis saulės modulių gali papildomai apkrauti stogo konstrukcija, o techniniame projekte apkrovos jau paskaičiuotos.

Sklypo dalis

2. Prašome pateikti brėžinius, pagal kuriuos būtų galima apskaičiuoti suoliukų akmenimis užpildymą.

Atsakymas. Žr. SP TS 17.1 Suoliukai. Brėžiniai ir gaminiai tikslinami Darbo projekto stadijos metu.

3. Ar gali būtų dviračių stovai cinkuoti dažyti ?

Atsakymas. Žr. SP TS 17.2 Dviračių stovai. Brėžiniai ir gaminiai tikslinami Darbo projekto stadijos metu.

4. Prašome pateikti metalinių strypų, visų metalo produkcijos brėžinius.

Atsakymas. Brėžiniai ir gaminiai tikslinami Darbo projekto stadijos metu.

5. Prašome pateikti šiukšliadėžių, stalo su suolais išmatavimus.

Atsakymas. Brėžiniai ir gaminiai tikslinami Darbo projekto stadijos metu.

6. Ar brėžinyje 2216-01-TP-SK-B-13 pateiktos medinių laikančiųjų konstrukcijų jungtys su matomais (neuždengtais) varžtais atitinka R60 ugniai atsparumo reikalavimus?

Atsakymas. SK dalyje TP pateiktos principinės jungtys, jos turės būti dažomos priešgaisriniais dažai R60 vietoje. Galima svarstyti daryti paslėptas jungtis DP rengimo metu. Arba atliekamas rizikos gaisrinis pastato modeliavimas ir atsisakomi arba mažinami GS reikalavimai minutėmis.

7. Prašau pateikti, kokios apkrovos (nuolatinės, kintamos, ir kt.) bei jų dydžiai buvo naudojami skaičiuojant klijuotos medienos denginio konstrukcijų laikomąją galią.

Atsakymas. SK  dalies  TP skaičiavimai pateikti skaičiavimų ataskaitoje žr: 2216-01-TP-SK-KS.

8. Ar vietoje esamo stogo denginio sprendinio – klijuotos medienos sijų su metaline temple – būtų galima siūlyti alternatyvą su klijuotos medienos santvaromis? (Pavyzdys pridėtas.)

Atsakymas. Perkančioji organizacija yra priėmusi sprendimą nekeisti sprendinio.

9. Ar galėtumėte pateikti SK dalies 3D modelį?

Atsakymas. 3D modelis bus pateiktas tik rangos konkursą laimėjusiam dalyviui.

10. Statinio konstrukcijų techninio projekto projektavimo užduotyje nurodyta "3.2. Laiptai į antresolę – metaliniai, su cinkuotomis presuotomis laiptų pakopomis ir grotelėmis", o projekto TS ir SŽ numatyti monolitiniai laiptų maršai ir laiptų aikštelė. Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Vadovautis TS, SŽ ir grafine dalimi.

11. SA dalyje grindų ir lubų planuose nėra apdailų legendų. Prašome pateikti pakoreguotą planą.

Atsakymas. Lauko lubos dengiamos medžio apdaila. Medžiagų žiniaraštis pateiktas dokumente SA-MŽ1.1

12. Skiriasi grindų GD ir PD detalių kiekiai. Prašome patikslinti, kuo vadovautis.

Atsakymas. Vadovautis didesniais hidroizoliacijai skirtais kiekiais, dėl užlaidų jos ir turi skirtis.

13. Prašome pateikti daugiau metalinių konstrukcjų brėžinių, pateikti vienetus bei jų svorius.

Atsakymas. Metalo konstrukcijų kiekiai pateikti projekto byloje žr. 2216-01-TP-SK-SMŽ, 3-5psl. Pateiktas padengimas. Kaip atrodo konstrukcijos ir principiniai mazgai žr: 2216-01-TP-SK-B-12...17, 3-5psl. Gamykloms reikia gamyklinių brėžinių ir darbo projekto, kuris bus dar tik rengiamas.

14. Prašome patikslinti kuo tiksliai reikia padengti metalo konstrukcijos?

Atsakymas. Metalo konstrukcijų kiekiai pateikti projekto byloje žr. 2216-01-TP-SK-SMŽ, 3-5psl. Pateiktas padengimas. Kaip atrodo konstrukcijos ir principiniai mazgai žr: 2216-01-TP-SK-B-12...17, 3-5psl. Gamykloms reikia gamyklinių brėžinių ir darbo projekto, kuris bus dar tik rengiamas.

15. SP dalies dangų žiniaraštyje nurodytos betoninės trinkelės, SA dalyje taip pat nurodytos betoninės trinkelės:

Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja.

Atsakymas. Betoninės trinkelės projektuojamos lauke ir viduje. Kiekiai nesidubliuoja.

16. Prašome pateikti brėžinius/ vizualizacijas šioms turėklų pozicijoms. Neturint jų negalime tinkamai įsivertinti turėklų.

Atsakymas. Yra 2 turėklų pozicijos – laiptų į antresolę ir aplink maniežą. Pridedame keletą pvz.

Turėklo pavyzdys.

17. SA dalies grindų apdailos žiniaraštyje nurodytas vidaus maniežo smėlio dangos įrengimas:

SP dalies dangų žiniaraštyje taip pat nurodytas vidaus maniežo smėlio dangos įrengimas:

Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja. Jei taip, kuriuo kiekiu vadovautis.

Atsakymas. SA SŽ 06 pozicija – vidaus  aikštelės smėlio dangos įrengimas – 1478,39 m2

SP SŽ 23 pozicija – lauko aikštelės smėlio dangos įrengimas – 2000 m2

Projektuojamos aikštelės viduje ir lauke.

18. Prašome nurodyti SK dalyje esamų sienų termoizoliacijos kiekį bei medžiagiškumą.

Atsakymas. Vadovautis SA pateiktais fasado kiekiais.

19. Prašome patikslinti plieninių taktilinių indikatorių specifikacijas/ formą. Nuo to priklauso jų kaina.

Atsakymas.  Nerūdijančio plieno taktilinis neregių įspėjimo indikatorių sistema.

20. Prašome patikslinti:

SA dalis.

"Vertikalios žaliuzės. Spalvą tikslinti DP metu. Aukštis iki 3300 mm - 26m."

Prašome pateikti žaliuzių TS ir nurodyti kur jos įrengiamos.

Atsakymas.  Vertikalioms žaliuzėm techninės specifikacijos nerengiamos.

21. Patikslinkite kuo vadovautis: SK dalis. Projekte pateiktame sąnaudų žiniaraštyje, skyriuje 5. Lauko mėšlidės talpa LMT 5.6 pozicijoje nurodytas bentonitinio molio paklotas Woltex 130m2. Tačiau detalėje MLT-1 (Lauko mėšlidės grindų plokštės ant grunto įrengimas) bentonitinio molio paklotas Woltex nenurodytas.

Atsakymas. Vertinkite su voltex.

22.Patikslinkite kuo vadovautis: SA dalis. Projekte skyriuje "TS-03 Durys" nurodyta, kad B tipo durys - vidaus lengvo tipo nerūdijančio plieno durys, tačiau durų žiniaraštyje pateikta, kad B tipo durys - plieninės. Prašau nurodyti ar reikalingos nerūdijančio plieno ar tik plieninės durys?

Atsakymas. Vadovautis Technine specifikacija.

23. Patikslinkite sprendimą: Prašome nurodyti Lauko karuselės grindų dangą ir pateikti TS. Detalėje KP-1 pateikta, kad grindų danga pagal architektūrą ir nedetalizuota.

Atsakymas. Lauko „karuselė“ vaikštynė yra projekto Technologinėje dalyje. Žiūr. Br.2216-XX-TP-T-B.3.

24. SP dalis. Brėžinyje nurodyta buitinių atliekų surinkimo ir laikymo vieta. Ar reikia įvertinti atliekų konteinerius? Jeigu taip, pateikite techninę specifikaciją ir kiekius.

Atsakymas. SP projekto dalyje nurodyta buitinių atliekų konteinerių vieta.

25. Patikslinkite segmentinės tvoros aukštį, nes TS-22 nurodyta 1600-1800mm, o sąnaudų žiniaraštyje 1600mm;

Atsakymas. Vadovautis Technine specifikacija.

25.1. Taip pat ar teisingai suprantame, kad reikalingi tokie vartai ir jų tokie kiekiai:

-stumdomi vartai iš vienos dalies po 6,5m - 2vnt (du įvažiavimai);

-stumdomi vartai iš dviejų dalių po 4,25m (bendrai 8,5m) - 1vnt (vienas įvažiavimas)

-varstomi varteliai 1,5m pločio - 1vnt

-varstomi varteliai 2,0m pločio (dvivėriai) - 1vnt.

Atsakymas. Teisingai.

26. Prašome pateikti reikalingų metalinių konstrukcijų brėžinius, jų svorius ir vienetus. Nurodyti kuo tiksliai padengiamos metalinės konstrukcijos. Neturint šios informacijos tiekėjai negali tinkamai įsivertinti kainos.

Atsakymas. Metalo konstrukcijų kiekiai pateikti projekto byloje žr. 2216-01-TP-SK-SMŽ, 3-5psl. Pateiktas padengimas. Kaip atrodo konstrukcijos ir principiniai mazgai žr: 2216-01-TP-SK-B-12...17, 3-5psl. Gamykloms reikia gamyklinių brėžinių ir darbo projekto, kuris bus dar tik rengiamas.

27. Prašome pateikti polikarbonato plokščių fasadui kiekius:

Atsakymas. Dalis fasado „įstiklinimo“ įrengiama iš polikarbonato – 120 kv.m.

28. Prašome pateikti langų, durų, vitrinų žiniaraščius, kuriuose matyti vizualizacijos bei matmenys. Pvz:

Atsakymas. Techninio projekto angų užpildymo sąnaudų žiniaraštyje nurodyti angų užpildymo gabaritai. Angų užpildymo charakteristikos nurodytos fasadų brėžiniuose. Langų ir durų atskiri gaminiai tikslinami SA dalies darbo projekto stadijoje.

29. Geologinių tyrimų ataskaitoje gręžiniuose 1-11 piltinio grunto storis vidutiniškai 600mm. SK dalyje nurodytas technogeninio grunto keitimas 1,8 m. 2025-12-08 atsakymuose nurodytas grunto keitimo kiekis 3960 m3. Prašome patikslinti ar nurodytas kiekis ir grunto storis ya teisingas?

Atsakymas. Kiekiai pateikti preliminarūs, pagal projekto grindų detalių pagrindus ir jų storius. Priklausomai nuo sklypo plano, vietomis gali tekti nusikasti daugiau, nei nurodyta detalėje.

30. SA dalies grindų apdailos žiniaraštyje, SP dalies dangų žiniaraštyje ir SK dalies žiniaraštyje   nurodytas smėlio dangos įrengimas:

Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja ir kuriais kiekiais vaodvautis?

Atsakymas. SA SŽ 06 pozicija – vidaus  aikštelės smėlio dangos įrengimas – 1478,39 m2.

SP SŽ 23 pozicija – lauko aikštelės smėlio dangos įrengimas – 2000 m2.

Vadovautis SP ir SA dalies SŽ. SK dalies šios eilutės kiekius galima ignoruoti

31. SK dalyje, 2216-01-TP-SK-B-18, vaizduojamas grindų storis yra 30 cm su 8 cm paruošiamuoju sluoksniu, GD-1, mėšlidės patalpoje,  grindų detalėje- 15 cm ir be paruošiamojo sluoksnio. Pašome patikslinti kaip vertinti.

Atsakymas. Tiek detalėse tiek minėtame brėžinyje skalda išlyg. 80mm + skalda 200mm + plokštė 300mm. žr: 2216-01-TP-SK-B-18/23.

32. TECHNOLOGIJŲ DALIS

32.1.1. Administracinėse patalpose numatytas spintelių komplektas. Prašome patikslinti:

Kokios medžiagos turi būti naudojamos spintelių korpusams (pvz., LMDP, MDF, faneruota plokštė, masyvas)? Kokie spintelių ir stalviršio matmenys?

Atsakymas. Faneruota. Matmenys tikslinami darbo projekto rengimo metu.

32.1.2. Kokio tipo fasadų apdaila yra numatyta (matinė, blizgi, laminuota, dažyta, faneruota)?

Atsakymas. Faneruota.

32.1.3. Ar yra nustatyti reikalavimai atsparumui drėgmei bei mechaniniams pažeidimams?

Atsakymas. Poreikį reikės derinti su Užsakovu.

32.1.4. Ar yra numatytos konkrečios spalvos / atspalviai spintelių fasadams ir stalviršiui?

Atsakymas. Spalviniai sprendimai derinami darbo tvarka.

32.1.5. Koks plautuvės tipas numatytas: įleidžiama iš viršaus, įmontuojama po stalviršiu ar integruotas?

Atsakymas. Integruotas.

32.1.6. Kokios medžiagos plautuvė turi būti (nerūdijantis plienas, akmens masė, kompozitas)?

Atsakymas. Akmens masė.

32.1.7. Ar reikalingi papildomi komponentai (maišytuvas, sifonas, ventiliai)?

Atsakymas. Sanitarinių magų ir komponentų dizainas tikslinamas darbo projekto metu derinant su užsakovu ir techninio projekto rengėju. Papildomi elementai reikalingi.

32.2. Administracinėse patalpose numatyta N. p plautuvė.

Ar reikalinga N.p. plautuvė reiškia nerūdijančio plieno plautuvę? Ar yra reikalavimų plieno klasei?

Atsakymas. Taip, tai reiškia nerūdijančio plieno plautuvė. Plieno klasė nedetalizuota.

Ar plautuvė yra montuojama į spintelę, ar ji numatoma kaip atskiras gaminys be baldų?

Atsakymas. Su baldais.

32.3. Administracinėse patalpose numatytos persirengimo spintelės. Prašome patikslinti:

Iš kokios medžiagos turi būti pagamintos persirengimo ir rakinamos spintelės? (pvz., LMDP, MDF, faneruota plokštė ir t.t.)? Ar yra nustatyti reikalavimai atsparumui drėgmei bei mechaniniams pažeidimams? Kokio tipo rakinimo mechanizmas numatytas?

Ar spintelės turi būti: laisvai pastatomos, tvirtinamos prie sienos ar grindų, su kojelėmis ar be jų?

Kokia spalva numatyta?

Atsakymas. Spintelių nevertinti. PO su statybos darbais spintelių neketina įsigyti.

33. STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS

Prašome pateikti vitrinų brėžinius/išklotines.

Atsakymas. Techninio projekto angų užpildymo sąnaudų žiniaraštyje nurodyti angų užpildymo gabaritai. Angų užpildymo charakteristikos nurodytos fasadų brėžiniuose. Langų ir durų atskiri gaminiai tikslinami SA dalies darbo projekto stadijoje.

34. SP dalis. Prašome pateikti smėlio dangos įrengimo detalę (lauko ir vidaus maniežams). koks smėlis naudojamas? Ar detalė identiška smėlio dangos įrengimui (vaikymo aikštelė)?

Atsakymas. Techninio projekto detalizavimas atliekamas darbo projekto rengimo etape.

35.  SP dalis. Pateikite PVC korio maniežams specifikaciją (kuris minimas TS-11). Tai ne tas pats korys kaip TS-12

Atsakymas. PVC korio maniežams specifikacijos turi atitikti gaminio naudojimo paskirčiai.

36. SP dalis. Edukacinė zona. Ar teisingai suprantame, jog pagal TS-12 šios dangos mazgas yra: korys su granito skaldos užpildu, geotekstilė, skalda 8-61 fr. 150 mm ir smėlis 260 mm?

Atsakymas. Techninio projekto detalizavimas atliekamas darbo projekto rengimo etape.

37. SP dalis. Vejos ant juodžemio įrengimas. AR galima vejos įrengimui naudoti esamą nukastą augalinį sluoksnį?

Atsakymas. Galima.

38. SP dalies brėžinyje yra pažymėta tankinto žvyro danga. Ar reikia įsivertinti šiuos darbus? Jei taip, pateikite dangos detalę ir kiekius

Atsakymas. Visi darbai, nurodyti techniniame projekte turi būti įsivertinti.

39. SP dalis. Vaikštynės tako guma. Ar vaikštynės guma tokia pati kaip lauko garduose (TS-13)?

Atsakymas. Techninio projekto detalizavimas atliekamas darbo projekto rengimo etape.

40. SP dalis. Žiniaraštyje nurodytas esamų kietųjų dangų demomntavimas. Prašome patikslinti kokios dangos demontuojamos, kokie dangų storiai?

Atsakymas. Techninio projekto detalizavimas atliekamas darbo projekto rengimo etape.

41. Projekto dalis - SK, SA. SK dalyje mėšlidės patalpoje nėra nurodytas grindų tipas, o SA dalyje nurodyta Cementinės grindys. Prašome patikslinti kokia grindų detalę vertinti mėšlidės patalpoje.

Atsakymas. Grindų detalės, kaip ir kiti konstrukciniai mazgai turi būti rengiami darbo projekto stadijoje.

42. Projekto dalis - SK, SA. Prašome pateikti skardinimo mazgus ir preliminarius kiekius skardos lankstinių sandwich plokščių sujungimams.

Atsakymas. Konstrukciniai mazgai turi būti detalizuojami darbo projekto stadijoje.

43. Projekto dalis – SO. Statybos organizavimo dalyje yra nurodyti darbai kuriuos numatoma atlikti iki statybų pradžios. Ar rangovui reikia įsivertinti šiuos darbus?

Atsakymas. Visi Techniniame projekte numatyti darbai turi būti įsivertinti ir atlikti.

44. Projekto dalis – SK. TP SK dalies sąnaudų žiniaraštyje yra įtraukti darbai, kurie galimai nebus vykdomi. Prašome patvirtinti, kad tiekėjai turi įsivertinti pamatų būklės vertinimą, bet neturi vertinti esamų pamatų striprinimo. Pažymime, kad toks reikalavimas neracionalus, kadangi tiekėjams nėra jokių duomenų teisingai tokius darbus įkainoti, taip pat pažymime, kad esant tokio tipo sutarčiai (fiksuotos kainos) perkančioji turės sumokėti visą darbų kainą, jei tokias rizikas rangovas bus įvertinęs, nors darbų atlikti nereikės.. Rekomenduojame pamatų stiprinimo ir bet kokius kitus darbus, kurių šiandien negalima numatyti laikyti kaip papildomus darbus, kurių įsigijimas sprendžiamas ne viešojo konkurso metu.

Atsakymas. Visi Techniniame projekte numatyti darbai turi būti įsivertinti ir atlikti. Užsakovas nenumato galimybės projekte numatytų darbų pirkti kaip papildomus darbus.

45. Projekto dalis – SA. Ar nenumatoma latakų, lietvamzdžių 0-ėje ir 7-oje ašyse?

Atsakymas. Statinys pabaigus statybos darbus turi būti pritaikytas pilnam eksploatavimui, turi būti tinkamas naudoti pagal STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga".

46. Prašome pateikti specifikacijas ir vizualizacijas inventoriaus kabyklai.

Atsakymas. Inventoriaus kabykla derinama su Užsakovu ir projekto vadovu rangos metu rengiant darbo projektą.

47. VN dalyje nurodytas maniežo laistymas palubėje, gamintojai siūlo keisti į grindinį laistymą. Ar galima keisiti į šį laistymo tipą?

Atsakymas. Turi būti įrengiama pagal projektą.

48. Vidaus maniežo sienelės pagrindo storis nurodytas 20 cm, bet gamintojo teigia, kad reikalingas 44 cm pagrindas (kaip nurodyta specifikacijoje). Prašome patikslinti pagrindo storį.

Atsakymas. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

49. Prašome nurodyti laikinųjų sluoksnių, atstatomųjų dangų kiekius ir storius.

Atsakymas. Darbai turi būti atliekami pagal Statybos techninius reglamentus ir kitus norminius dokumentus. Detalės tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

50. Prašome patikslinti visus laikinajam žirgynui reikiamus darbus ir jų kiekius.

Atsakymas. Tikslinimai bus atliekami darbo projekto metu. Turi būti užtikrinta nepertraukiama žirgyno veikla rangos metu.

51. Prašome patikslinti ar elektrotechnikos dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje, įvertinti žirgų soliariumui reikalingi elektros darbai? Jei ne, prašome pateikti kiekius.

Atsakymas. Sumontuoti įrenginiai turi būti paruošti eksploatacijai, t.y. privesti visi reikiami inžineriniai tinklai, įrengta kur reikia automatika, sureguliuotas ir atlikti kiti veiksmai, kad įrenginiu būtų galima naudotis.

52. Nurodykite vėdinimo kaminėlių brėžinius ir technines specifikacijas (2216-XX-TP SA-MŽ1.5 107 poz.).

Atsakymas. Vėdinimo kaminėliai bus parenkami darbo projekto stadijoje, tikslinant visus su stogo įrengimo detalėmis susijusius sprendinius.

53. Nurodykite parapeto skardinimo detalės ir technines specifikacijas (2216-XX-TP SA-MŽ1.5 72 poz.).

Atsakymas. Detalės, susijusios su stogo įrengimu, bus tikslinamos darbo projekto stadijoje.

54. Detalizuokite: koks dydis angų pjovimo per perdangas, per kokias perdangas (medžiagiškumas) - 1m3 (SA, KŽ 83poz.).

Atsakymas. Šiuo atveju, pastatas yra vieno aukšto, todėl perdangos neprojektuojamos.

55. Detalizuokite: koks dydis ir ilgis angų pjovimo per sienas, per kokias sienas (medžiagiškumas) - 6m3 (SA, KŽ 84poz).

Atsakymas. Angos bus reikalingos ortakiams pravesti. Kokkiose vietose bus reikalingos angos – tikslinsime darbo projekto apimtyje.

56. Pateikite informaciją apie laužakurą (jo dydis, akmenų dydis ir kt.);

Atsakymas. Laužavietės tipas ir dydis tikslinamas darbo projekto etape.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija