Pirkimo sąlygų 1 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir minimalūs reikalavimai | Maksi-malus kiekis iš viso* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterilūs maišeliai S dydžio Minimalūs reikalavimai: - pagaminti iš peršviečiamo polietileno; - sterilūs ir turi partijos sertifikatą; - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - turi vietą skirtą įrašams atlikti; - darbinė talpa 650 ml, 140x229 mm; - turi metalinę juostelę, užtikrinančią maišelio sandarumą; - temperatūros poreikis nuo -18 iki +25 ribose. | 2025 (vnt.) |
| 2. | Sterilūs maišeliai M dydžio Minimalūs reikalavimai: - pagaminti iš peršviečiamo polietileno; - sterilūs ir turi partijos sertifikatą; - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - turi vietą skirtą įrašams atlikti; - darbinė talpa 1080 ml, 140x305 mm; - turi metalinę juostelę, užtikrinančią maišelio sandarumą; - temperatūros poreikis nuo -18 iki +25 ribose. | 9450 (vnt.) |
| 3. | Sterilūs maišeliai L dydžio Minimalūs reikalavimai: - pagaminti iš peršviečiamo polietileno; - sterilūs ir turi partijos sertifikatą; - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - turi vietą skirtą įrašams atlikti; - darbinė talpa 2250 ml, 254x305 mm; - turi metalinę juostelę, užtikrinančią maišelio sandarumą; - temperatūros poreikis nuo -18 iki +25 ribose. | 2025 (vnt.) |
| 4. | Vienkartiniai skaidrūs maišai - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - turi turėti deklaraciją gaminiui, besiliečiančiam su maistu. Plastikinė medžiaga turi atitikti HN 16:2011, 1935/2004 ir 10/2011ES „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialiems saugos reikalavimams“; - ne mažiau nei 150 mikronų storio; - plotis 60 cm ±10 cm; ilgis 100 cm ±10 cm; | 3000 (vnt.) |
| 5. | Vienkartiniai neskaidrūs maišai - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - ne mažiau nei 150 mikronų storio; - plotis 60 cm ±10 cm; ilgis 100 cm ±10 cm; | 500 (vnt.) |
| 6. | Užspaudžiami vienkartiniai maišeliai M dydžio (30x40cm) - pagaminti iš skaidraus polietileno; - plotis 30 cm ±5 cm; - aukštis 40 cm ±5 cm; - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - užsandarinami užspaudžiama juostele; - temperatūros poreikis nuo -18 iki +25 ribose. | 2500 (vnt.) |
| 7. | Užspaudžiami vienkartiniai maišeliai L dydžio (50x60cm) - pagaminti iš skaidraus polietileno; - plotis 50 cm ±5 cm; - aukštis 60 cm ±5 cm; - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; - užsandarinami užspaudžiama juostele; - temperatūros poreikis nuo -18 iki +25 ribose. | 5000 (vnt.) |
| 8. | Vienkartiniai saugūs plastikiniai vokai M dydžio (4500ml talpos) - atsparūs plyšimui, iš nepermatomo plastiko; - talpa 4500 ±500 ml; - turi nepasikartojantį individualų Nr. - turi vietą skirtą įrašams atlikti; - turi nuplėšiamą maišo šaknelę su individualiu numeriu, kuris sutampa su voko numeriu; - turi nuplėšiamą maišo šaknelę su individualiu brūkšniniu BAR kodu (EAN kodas), kuris sutampa su voko BAR kodu (EAN kodas); - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; | 1700 vnt. |
| 9. | Vienkartiniai saugūs plastikiniai vokai L dydžio (7500ml talpos) - atsparūs plyšimui, iš nepermatomo plastiko; - talpa 7500 ±500 ml; - turi nepasikartojantį individualų Nr. - turi vietą skirtą įrašams atlikti; - turi nuplėšiamą maišo šaknelę su individualiu numeriu, kuris sutampa su voko numeriu; - turi nuplėšiamą maišo šaknelę su individualiu brūkšniniu BAR kodu (EAN kodas), kuris sutampa su voko BAR kodu (EAN kodas); - tinkami skysto ir kieto maisto mėginių paėmimui, transportavimui ir saugojimui; | 5800 vnt. |
| 10. | Lipnios etiketės - matinis popierius, tinkamas įrašams atlikti; - klijai turi būti gerai limpantys prie drėgnų, šaltų plastikinių paviršių; - išmatavimai 70 ±10 mm x 90 ±10 mm; | 2000 vnt. |

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, Tiekėjas turi siūlyti visą nurodytą Prekių kiekį.

2. Prekės bus užsakomos pagal poreikį atskiromis dalimis. Minimali vieno užsakymo dalies vertė ne mažesnė nei 1000 Eur be PVM.

3. Užsakymai teikiami el. paštu ir laikomi gautais sekančią darbo dieną.

4. Tiekėjas Prekes privalo pristatyti į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, adresu Siesikų 19, Vilnius ne ilgiau nei per 45 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

5. Prekių, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelės  1 - 3 p. galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai nuo Prekių pristatymo datos. Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti jų galiojimo laiko sertifikatą.

6. Nekokybiškos ar neturinčios galiojimo laiko sertifikato Prekės bus grąžinamos Tiekėjui. Tiekėjas savo lėšomis privalo nekokybiškas Prekes pakeisti kokybiškomis ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis per ne ilgiau nei 45 darbo dienas.

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti naudojant netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

__________________________________