TEIKIAME ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS

Klausimas

Kur sandėliuojamas ar išvežamas gruntas iškastas iš polių gręžinių po jų įrengimo?

Atsakymas

Visas iškastas gruntas naudojamas sklypo formavimui. Grunto sandėliavimo vieta nurodyta pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS SO 2407, žymėjimas GR.

Klausimas

Projekto (24-07)-TP-SA kiekių žiniaraštyje 35 pozicijoje nurodyti 2vnt priešgaisrinių kopėčių, kurių vienos yra 8,95m ilgio, tai bendras ilgis būtų 17,9m, brėžiniuose taip pat pažymėtos dvejos kopėčios, tačiau „Sąmatos pildymui“ 16. Statinio architektūra žiniaraštyje 4sk. 4 eil. nurodyta tik vienų kopėčių ilgis – 8,95m, prašome patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas

Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2025-12-30) aktualią redakcija su patikslinta Objektas-1 (aktuali 2025-12-30) nuline sąmata pildymui.

Klausimas

Aiškinamajame rašte nurodyta, kad grindys armuojamos plienine fibra ir papildomai strypine ties įvažiavimais, detalėje GD-1 nurodyta, kad armuojama plaušu. Prašome patikslinti grindų armavimą.

Atsakymas

Plaušas yra kitas fibros pavadinimas. Aiškinamajame rašte yra papildymas koks plaušo (fibros) medžiagiskumas,t.y. plienas.