## Tyrimų specifikacija
2.1 priedas
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam, 36 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Kilmės šalis | Nurodyti siūlomo tyrimo MNKV IS (Lietuvos nacionalinė medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema) kodą (taip bus vertinamas priimtinumas tyrimo metodui, matavimo vienetams) | Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7 | 8 | 9 | 10
1. INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI | [8 empty] | 173250
1. | Borrelia IgM (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 6000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.3. | ...
2. | Borrelia IgG (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2. priede (toliau – įranga)) | 6000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3. | ...
3. | Chlamydophila pneumoniae IgM (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 8000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3. | ...
4. | Chlamydophila pneumoniae IgG (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.3. | ...
5. | Mycoplasma pneumoniae IgM (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.3. | ...
6. | Mycoplasma pneumoniae IgG (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.3. | ...
7. | Bordetella pertussis kokliušo toksino IgA (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 1600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.3. | ...
8. | TBEV IgM (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 1100 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8.3. | ...
9. | TBEV IgG (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9.3. | ...
10. | Bordetella pertussis kokliušo toksino IgG (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 2.2 priede (toliau – įranga)) | 200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10.3. | ...
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
*PVM (.... proc.), Eur: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas __________________________________(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)________________________________
Bendrieji reikalavimai:
1. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
2. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos. Vykdant sutartį turi būti tiekiamos visos tyrimų atlikimui ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos pagalbinės priemonės (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato, ES ar EB atitikties deklaracijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
4. | Tyrimų kiekis yra preliminarus, skirtas tik pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į Pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
5. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių. Tyrimų skaičiai pateikiami iš LABDATA LIMS sistemos (tyrimų pakartojimai neįskaičiuojami).
6. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
7. | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolinę(-es) medžiagą(-as) ir kalibratorių (-ius), privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinė(-ės) medžiaga(-os) ir kalibratorius(-iai) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinė (-ės) medžiaga(-os) ir/ar kalibratorius(-iai) ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
8. | Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 500, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama daugiau nei 500, bus atliekama 2 kartus į savaitę.