6
















Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

	Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjai.
	
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA



	202_-    -    
Pirkimo pavadinimas: Chirurginiai apklotai (Nr.9083-5)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:

Tiekėjo kodas:

Tiekėjo adresas:

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos:

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

Vardas, pavardė, pareigos

Vardas, pavardė, pareigos

Vardas, pavardė, pareigos



	1.Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:

	2.1. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. 
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 

2.4. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 
2.5. Chirurginiai apklotai turi atitikti EN 13795-1 standartą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus. 2.5 reikalavimas netaikomas 4 pirkimo daliai. 
2.6. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.  
2.7. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma). 
2.9. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	P. D. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Mato vnt. 
	Prelimina-

rus kiekis 6 mėn.
	Mato vieneto  įkainis, EUR be PVM
	Suma EUR, be PVM

(6=4*5)
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės REF kodą (jei taikoma)
Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1-a pirkimo dalis: Apvalkalas rentgeno įrangai 


	1.
	Apvalkalas polietileninis arba lygiavertis, skaidrus.
Apvalkalo matmenys: Ø145 cm (±5cm).
Apvalkalas maišo formos.
Apvalkalas supakuotas saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotė su sterilumo kontrolės Sistema.
Sterili pakuotė turi atplėšimo vietos arba kampų žymėjimą; atidarant pakuotė plyšta ties numatyta pakuotės atidarymo vieta, nepažeidžiant sterilumo.
Supakuota po vieną atskirose pakuotėse.
	Vnt.
	7 000
	
	
	

	Perkančiajai organizacijai paprašius, pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui: ne mažiau kaip 3 vnt. (sterilūs).

	Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	
	

	Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM*:
	
	


	2-a pirkimo dalis: Apklotas instrumentiniam stalui (nelipnus)


	2.
	Vienkartinis, sterilus, ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data (metai ir mėnuo).
Apkloto matmenys: plotis 150cm (±5cm) x ilgis 190cm (±5cm).
Pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos, ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: pirmas sluoksnis (sustiprinta zona) iš gerai skysčius absorbuojančio neaustinio pluošto, neplyštančios medžiagos. 
Sustiprintos zonos matmenys ne mažiau 75cm x 105cm; antras sluoksnis iš tvirto, neplyštančio polietileno, 100% nelaidus skysčiams. Apklotas nesisluoksniuoja, abu sluoksniai tvirtai sukibę tarpusavyje.
Paviršius neslidus.
Saugioje trijų lygių pakuotėje su sterilumo kontrolės Sistema.
Pakuotė lengvai atidaroma rankomis, nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta.

	Vnt.
	4 500
	
	
	

	 Perkančiajai organizacijai paprašius, pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui: ne mažiau kaip 3 vnt. (sterilūs).

	Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	
	

	Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM*:
	
	


	3-a pirkimo dalis: Universalus apklotų rinkinys

	3.
	Apklotai pagaminti iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos, ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: pirmas sluoksnis iš gerai skysčius absorbuojančio neaustinio pluošto, neplyštančios medžiagos; antras sluoksnis iš polietileno, 100% nelaidus skysčiams. Apkloto sluoksniai tvirtai sulipę tarpusavy, nesisluoksniuoja. 
Apklotai lengvai išskleidžiami, nesulipę, apklotų paviršiai neslidūs. 
Rinkinys supakuotas saugioje trijų lygių pakuotėje.  Pakuotė turi nuklijuojamus lipdukus (ne mažiau 4 lipdukų) su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis (sterilumo galiojimo data: metai, mėnuo ir kt.).  
Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimą. Atidarant rinkinio pakuotė plyšta ties numatyta pakuotės atidarymo vieta, nepažeidžiant sterilumo.
Rinkinį sudaro:

1. apklotas lipniu kraštu - 1 vnt.: 175cm (±5cm) x 175cm (±5cm) su papildomu absorbuojančiu sluoksniu; 

2. apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu –1 vnt.: ilgis 240cm (±2cm) x plotis 150cm (±2cm) su papildomu absorbuojančiu sluoksniu;

3. apklotas instrumentiniam staliukui - 1 vnt.: plotis 150cm (±2cm) x ilgis 190cm (±2cm);
4. Mayo staliuko apklotas - 1 vnt.: plotis 80cm (±2cm) x ilgis 145cm (±2cm);

5. apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu - 2 vnt.: ilgis 90 cm (±5cm) x plotis 75cm (±5cm) su papildomu absorbuojančiu sluoksniu;

6. lipni juosta – 1vnt.: plotis 10cm (±2cm) x ilgis 50cm(±2cm);

7. servetėlės – ne mažiau 4vnt., popierinės arba lygiavertės, servetėlių matmenys 35cm (±5cm) x 35cm (±5cm).
	Rinki-

nys
	7 000
	
	
	

	Perkančiajai organizacijai paprašius, pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui: ne mažiau kaip 3 vnt. (sterilūs).

	Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	
	

	Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM*:
	
	


	4-a pirkimo dalis: Gipsinis tvarstis 10 cm.

	4.
	1. Skirtas imobilizavimui po lūžių ir chirurginių operacijų.
2. Tvarsčio matmenys: 10cm (±1cm) x 3m (±30cm).
3. Tvarsčio pagrindas – 100 % medvilnė. 

4. Tvarstis impregnuotas medicininiu gipsu, kurio pagrinde yra ≥90%;

5. Tvarsčio tankis – 400-450 g/kv.m;

6. Sušlapinus +20°C - +25°C H2O, sustingimo laikas 3-6 min. Pilnas sukietėjimas po 24 val., geras kietumas (sukietėjęs nesideformuoja, nelūžta);

7. Sušlapinus leistinas nutrupėjimas ≤ 1,5%;

8. Visiškos išlajos laikas 3-4 min. (± 1 min.);

9. Užtikrina saugią imobilizaciją, praėjus 30 min. po tvarstymo atlaiko lengvą krūvį;

10. Supakuotas po ne daugiau kaip 5, hermetiškoje pakuotėje.
	m.
	14 000
	
	
	

	Perkančiajai organizacijai paprašius, pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui: ne mažiau kaip 3 vnt.  

	Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	
	

	Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM*:
	
	


	Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
	
	
	
	
	
	
	

	*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 


