## WTS
SPS 1 priedas "Techninė specifikacija"
Žmogaus mėginio viso transkriptomo sekoskaitos tyrimo paslauga
Techninė specifikacija
Pirkimo objektas - Žmogaus mėginio viso transkriptomo sekoskaitos tyrimo paslauga. Perkama diagnostinio tyrimo paslauga moksliniam projektui "NARRATIVE".
Pirkimas vykdomas iš ES lėšų pagal projektą "Pacientų, sergančių kraujagyslių anomalijomis, ligos eiga, gyvenimo kokybė ir išeitys (NARRATIVE)" Nr. EJPRD23-014. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (dotacijos sutarties Nr. S-EJP RD-24-1)
Tiekėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Tiekėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja šioje Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Tiekėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų aktualiomis versijomis.
Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant Perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Tiekėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje.
Reikalavimai žmogaus mėginio viso transkriptomo sekoskaitos tyrimo paslaugai
Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai
1 | Tiekėjas (bent vienas iš tiekėjų grupės partnerių) laikosi kokybės vadybos sistemos standartų. | Laboratorija privalo turėti galiojantį LST EN ISO 15189 akreditacijos pažymėjimą molekuliniams genetiniams tyrimams. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius pažymėjimus, išduotus ES nacionalinių akreditacijos įstaigų (pagal Reglamentą EB Nr. 765/2008) ir (arba) kitose valstybėse įsisteigusių nacionalinių akreditacijos įstaigų, kurios yra Tarptautinio laboratorijų akreditavimo bendradarbiavimo (ILAC) tarpusavio pripažinimo susitarimo (MRA) šalys.
2 | Sekoskaitos išeiga | 10 Gb +/-10%.
3 | rRNR pašalinimas | rRNR pašalinimas turi būti paremtas hibridizacijos technologija, išvengiant fermentų panaudojimo.
4 | Globino iRNR pašalinimas | Būtinas.
5 | Bibliotekos paruošimo metodas | Bibliotekos turi būti paruoštos išvengiant RNR fragmentavimo.
6 | PGR duplikatų identifikavimas | PGR duplikatų įdentifikavimas turėtų būti paremtas UMI (unikalių molekulinių identifikatorių) technologija.
7 | "Strand-of-origin" informacija | Būtina.
8 | Reikalavimai mėginiui (standartinės įvesties protokolas) | Analizei gali būti siunčiamas ≥500 ng įvairios kilmės klinikinių atvejų RNR mėginai, kurių koncentracija ≥20 ng/µl, tūris ≥25 µl ir RIN ≥3.
9 | Mažos įvesties protokolas | Analizei gali būti siunčiami ≥10 ng ne kraujo kilmės RNR mėginiai.
10 | Nuskaitytų bazių, kurių kokybė bent Q30, dalis | ≥85%
11 | Duomenų kompresija (perdavimo laiko ir saugojimo sąnaudų sumažinimui) | Duomenys turėtų būti suglaudinti be praradimų bent jau 70% sumažinant dydį palyginus su standartiniais FASTQ ir BAM failais.
12 | Duomenų dekompresija | Duomenų dekompresijos įrankiai turėtų būti nemokami neribotam vartotojų skaičiui.
13 | Pateikiamų duomenų formatai | .fastq (demultipleksinimas ir adapterių pašalinimas), .bam (prilyginimas), .tsv (nuskaitymų skaičiaus normalizavimas)
14 | Vienu metu siunčiamų mėginių skaičiaus intervalas | nuo 1 ir daugiau
15 | Perkama žmogaus viso transkriptomo sekoskaitos tyrimo paslauga | nuo 1 iki 65 mėginių
16 | Mėginių paėmimas ir siuntimas | Mėginio paėmimą iš paslaugos gavėjo adresu Medicininės genetikos centras, Santariškių g. 2, Vilnius ir tinkamą siuntimą organizuoja ir apmoka paslaugos tiekėjas. Mėginio siuntimas turi būti atliekamas skubos tvarka (1 darbo diena Europos Sąjungoje, 3 darbo dienos kitur pasaulyje).
17 | Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui | iki 30 darbo dienų (≤30 darbo dienų)
18 | Duomenų perdavimas paslaugos užsakovui | Nuotoliniu būdu sFTP protokolu.
19 | Paslaugos teikimo terminas | Paslauga teikiama iki 2027-05-30. Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas, prasitęsus " Pacientų, sergančių kraujagyslių anomalijomis, ligos eiga, gyvenimo kokybė ir išeitys (NARRATIVE)" projektui.
Nr. | Kiti reikalavimai paslaugų teikėjui: | Reikalavimus įrodantys dokumentai
1 | Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Duomenys negali būti talpinami "debesyje jokiame analizės/duomenų perdavimo etape. | Įmonės vadovo pasirašytas patvirtinimo raštas, kad duomenys saugomi įmonės viduje.
2 | Su perkama paslauga susiję aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. 2. Siekti, kad teikiant Paslaugą būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos teikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Paslaugos teikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.
3 | Atitikties minimaliems reikalavimams patikrinimas | Tiekėjų pasiūlymai vertinami tikrinant techninės specifikacijos minimalių reikalavimų 1-18 punktų parametrų atitikimą. Galimas laimėtojas savo sąskaita turės atliks 4 testinių mėginių (2 standartiniai, 2 mažos įvesties) viso transkriptomo sekoskaitos paslaugą. Suteiktai paslaugai neatitikus 1-18 punktuose nurodytų reikalavimų, sutartis nebus sudaroma.

## Pasiūlymo lentelė
Pasiūlymo formos lentelė:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | PVM tarifas % (Pildo tiekėjas) | Vnt. tyrimo įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Vnt. tyrimo įkainis, EUR su PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (pildo tiekėjas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Žmogaus viso transkriptomo sekoskaitos tyrimo paslauga | Vnt. | 65 | pasirinkti | 1 | #VALUE! | 65 | #VALUE!