Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS – Vandens valymo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugos.

| Eil. Nr. | Gamintojo pavadinimas ir šalis: | Gaminimo data: | Tipas/ modelis: | Serijos / inventoriaus Nr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elix, Prancūzija | 2017 | Advantage 5 | F7HA33578D / 41177 |

Reikalavimai:

1. Techninės priežiūros* (toliau – priežiūra, TP ) periodiškumas kas 12 mėn. Atliekama pagal techninės priežiūros reglamentą**, su kuriuo paslaugos tiekėjas turi susipažinti prieš atliekant techninę priežiūrą. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąją organizaciją suderintą grafiką;

2. Preliminarus TP kiekis sutarties metu 1 vienai vandens valymo sistemai: 3 kartai;

3. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ir techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti;

4. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo žodinio pranešimo telefonu ar raštiško pranešimo gavimo el. paštu ar SMS žinute;

5. Gedimo šalinimas per 5 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų;

6. Remonto ir priežiūros darbai atliekami VšĮ Nacionalinis kraujo centre, Žolyno g. 34, Vilnius.

7. Remonto metu naudoti originalias atsargines detales. Suteikti 6 mėn. garantiją detalėms ir remontui (garantija įsigalioja nuo Paslaugų atlikimo akto pasirašymo);

8. Vienos techninės priežiūros maksimalus įkainis: 480 Eur

9. Avarinis iškvietimas (remonto paslaugos - RP): vienai vandens valymo sistemai 30 val., (perkama pagal poreikį);

10. Vienos val. RP maksimalus įkainis: 100 Eur;

11. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį) arba maksimali lėšų suma skirta RP reikalingoms dalims ir medžiagoms: ne daugiau kaip 15 000 Eur vienai vandens valymo sistemai.

*Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo ar jos įgaliotos įmonės atstovai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus (gamintojo įgaliojimą tiekėjui atlikti techninę priežiūrą ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą specialistui). Paslaugų tiekėjas pateikia patvirtinimą raštu, jeigu vykdant Sutartį, darbus atliks specialistas, kuris nėra paslaugų teikėjo darbuotojas. Paslaugų teikėjas privalo nurodyti specialisto vardą, pavardę ir pateikti susitarimo ar kito abipusiai pasirašyto dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad specialistas jam bus prieinamas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

** Techninės priežiūros reglamentas pateiktas instaliuojant prietaisą/ įrangą. Techninės priežiūros reglamente yra nurodyti techninės priežiūros metu atliekami darbai, jų periodiškumas, tikrinami parametrai ir rodikliai, jų priimtinumo kriterijai, naudojami prietaisai ir medžiagos, išvardinta dokumentacija, kuria vadovaujamasi sudarant reglamentą. Techninės priežiūros metu naudojami matavimo prietaisai privalo turėti galiojančius kalibravimo liudijimus / patikros sertifikatus (dokumentų kopijos pateikiamos prieš atliekant paslaugas).