## 10780
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Odontologinės medžiagos ir priemonės (10780)
1. Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu ne trumpenis nei 12 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | Taikomas PVM, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | PVM suma, Eur | Viso suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Prekės kodas.
1 | Fluoro lakas | Dvigubo fluoro lakas dantų jautrumui gydyti ir giliam dantų fluoravimui.Bifluorid* 10 rinkinys | kompl. | 50
2 | Dantų paviršių poliravimo pasta | Poliravimo pasta naudojama profesionaliam dantų poliravimui po scalingo ar profilaktikos procedūrų Prophy* ar lygiavertė | g | 320
3 | Ėsdinimo rūgštis | Rūgštis danties paviršiaus paruošimui | g | 200
4 | Stiklo jonomerinis cementas cheminio kietėjimo | Greitai kietėjantis stiklojonomerinis užpildas, skirtas profesionaliam dantų restauravimui. Fuji IX*ar lygiavertis komplektas | kompl. | 15
5 | Universalus savaime besiėsdinantis adhezyvas | Universali, 8-osios kartos šviesos kietėjimo dantų klijų sistema.Užtikrina aukštą sukibimo stiprumą tiek su emaliu, tiek su dentinu, net ir po termociklinimo. G-Premio Bond* ar lygiavertis, 5 ml . | ml | 20
6 | VPS pagrindo perbazavimo medžiaga | Pilnų, dalinių ar ant implantų fiksuojamų plokštelinių protezų perbazavimui medžiaga.Nėra metil-metakrilatų, puikus sukibimas su protezu, atspari plyšimui, bekvapė, beskonė. Silagum comfort* ar lygiavertis . | rink. | 20
7 | Standartinis vainikėlis pieniniams dantims | Įvairių dydžių. CE ženklas. | vnt. | 500
8 | Biokeraminė medžiaga šaknų kanalų užpildymui | Biologiškai aktyvi medžiaga - trikalcio silikato cementas. Rinkinyje 15 x 0,7 g kapsulių su milteliais ir 15 vienkartinių dozių su tirpalu. Biodentine*ar lygiavertis. | rink. | 180
9 | Šviesa kietinamas kalcio hidroksido pamušalas | Kalcio hidroksido pasta-kalcio hidroksidas su dantų audiniams draugiškais priedais.Netiesioginis pamušalas po kompozitais, apsauga nuo rūgščių etchingo metu.Calcimol LC*ar lygiavertis. Tinkamas tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Rentgenokontrastiškas, puikiai apsaugo nuo rūgščių ėsdinant dantų paviršius, skatina antrinio dentino susidarymą. | g | 20
10 | Kalcio hidroksido ir jodoformo pasta skirta pieninių dantų šaknų kanalų užpildymui | Kalcio hidroksido pasta.Kalcio hidroksidas su jodoformu (antiseptinis priedas).Laikinas pamušalas, dažniausiai naudojamas su jodoformu.Calcipast* ar lygiavertis | g | 200
11 | Preparatas dantų ėduonies diagnostikai | Skystas indikatorius, skirtas kariozinio danties dentino dažymui, siekiant palengvinti ertmės paruošimą ir atlikti mokomuosius demonstravimus..Caries Marker*ar lygiavertis. | ml | 80
12 | Gvazdikėlių aliejus (eugenolis) | Gvazdikėlių aliejus, pagrindinis komponentas – eugenolis (CAS 97-53-0), yra natūralus fenolio junginys, gaunamas iš gvazdikų (Syzygium aromaticum) žiedynų.Eugenolis*ar lygiavertis | ml | 100
13 | Takusis šviesoje kietėjantis kompozitas | Šviesoje kietėjantis kompozitas, skirtas tiesioginėms dantų restauracijoms. Filtek Flow*ar lygiavertis | g | 80
14 | Stiklo jonomerinio cemento apsauginis lakas modifikuotas derva | Priemonė, apsauganti stiklo ionomerinius užpildus nuo drėgmės ir dehidratacijos pirmąsias 24 valandas po uždėjimo. Final Varnish LC*, Riva Coat*, 5 ml | ml | 220
15 | Derva modifikuoto stiklojonomero komplektas | Rentgenokontrastiškas, sustiprintas stiklojonomeras, skirtas restauracijų cementavimui. Fuji plus* komplektas ar lygiavertis. | vnt. | 20
16 | Šviesoje kietėjantis rentgenokontrastiškas kompozitas_injekuojamas | Dantų plombavimo medžiaga, rentgenokontrastiškumas 252 proc.,kapsulėmis 0,27 g , G-aenial Universal injectable* ar lygiavertis | g | 100
17 | SJC izoliacinė medžiaga skirta netiesioginiam pulpos padengimui | Rentgenokontrastiška, išskirianti fluorą 2,5 g. Ionoseal*ar lygiavertė. | g | 100
18 | Stiklo jonomerinis cementavimo cementas cheminio kietėjimo | Stiklo jonomerinis cementas, skirtas nuolatiniam vainikėlių, tiltų, įklotų cementavimui bei ortodontinių prietaisų tvirtinimui. Ketac cem* komplektas ar lygiavertis. | kompl. | 9
19 | Dantų kanalų užpildo medžiaga | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu, skirta laikiniems šaknies kanalų užpildams, tiekiama 2,2 g švirkšte su vienkartiniais antgaliais .Metapex* ar lygiavertis. | vnt. | 15
20 | Aerozolis protezų tikslumui tikrinti | Purškiama kalkė. Occlus Plus-Spray* ar lygiavertė. | vnt. | 1
21 | Dantų grunto priemonė, skirta naudoti su klijais .OptiBond FL 1 Prime | Dantų grunto priemonė, skirta naudoti su klijais. Tai dviejų dalių sistema, kurią sudaro gruntas ir klijai . Ši sistema tinka tiesioginėms restauracijoms ir netiesioginiam branduolio atstatymui. Pasižyminti 48 % užpildo kiekiu, užtikrinančiu stiprų sukibimą ir mažinančiu pooperacinį jautrumą. OptiBond FL ar lygiavertė. | vnt. | 8
22 | Šviesoje kietėjantys dantų klijai.OptiBond FL 2 Adhesive*, 8 ml | Šviesoje kietėjantys dantų klijai, skirti tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei šerdies formavimui. Šis dviejų butelių sistema (gruntas #1 ir klijai #2) leidžia atlikti tik vieną šviesos kietinimo žingsnį. Klijai gali būti tepami tiek ant drėgnų, tiek ant sausų paviršių, užtikrinant tvirtą sukibimą ir sumažinant pooperacinį jautrumą. | vnt. | 8
23 | Plombų poliravimo pasta | Plombų poliravimo pasta, DC*, Misarium*, Dentsplay* ar lygiavertė. | g | 100
24 | MTA . Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui | Medžiaga mineral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Danties audinių spalvos, nedažantis danties audinių. „Pro root“ ar lygiavertė. Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g. | g | 12
25 | Spalvotas kompomerinis užpildas pieniniams dantims_netakus | Spalvotas, šviesai kietėjantis kompomeras pieniniams dantims standartinės konsistencijos užpildas. "Twinky Star" ar lygiavertis. | g | 100
26 | Spalvotas kompomerinis takusis fluorą išskiriantis užpildas pieniniams dantimsTwinky Star Flow ar lygiavertis | Spalvotas, šviesai kietėjantis tekusios konsistencijos kompomeras (flow tipo) pieniniams dantims. Švirkštais. | g | 30
27 | Fluorido gelis dantų ėduonies prevencijai turintis 12500 ppm (arba 1.25 proc.) fluoridų | Intensyviai karieso prevencijai, ypač vaikams, paaugliams, nešiotojams breketų ar tilto konstrukcijų ,Elmex* ar lygiavertė želė. | g | 2000
28 | Balinamoji medžiaga kapoms | Dantų balinimo produktas Opalescence* ar lygiavertis. | vnt. | 1
29 | Preparatas naudojamas mechaninio šaknų kanalų apdirbimo procese | Priemonė kanalo išvalymui ir išplovimui, pašalina tepųjį sluoksnį, atidengiant dentino kanaliukų angas. Preparato sudėtyje esantis dinatrio edetatas EDTA išplauna kalcio ir magnio jonus ir suminkština viršutinį dentino sluoksnį, tuo pačiu palengvindamas jo pašalinimą ir kanalo išvalymą, 50ml talpos buteliukuose. “CERKAMED Endo Solution 17% EDTA” ar lygiavertis. | ml | 400
30 | Gelis EDTA pagrindu, medžiaga kanalų valymui, | Švirkštuose po 9g, “RC Prep" ar lygiavertis. | g | 54
31 | Aplikacinis anestetikas žele | Aplikacinis anestetikas želė pavidalu paviršinei anestezijai . | vnt. | 10
32 | Hipochloritas /Chlorax 2 % | NaOCl efektyviai naikina bakterijas, bakterijų sporas ir virusus, todėl dažnai naudojamas šaknų kanalų gydymo metu. | ml | 3000
33 | Ultradent Opaldam papild. | Šviesa kietinama, metakrilato pagrindu pagaminta derva, skirta apsaugoti audinius aplink balinamus dantis. | vnt. | 150
34 | Equia Forte rinkinys | Storo sluoksnio stiklo hibridinė plombavimo sistema, skirta ilgalaikėms restauracijoms. Ji apima Equia Forte Fil (užpildų kapsules)ar lygiavertes ir Equia Forte Coat (apsauginį sluoksnį) ar lygaivertį , sujungtus į vieną sistemą. | vnt. | 100
35 | Poliravimo pasta be fluoro | Skirta dantų valymui ir poliravimui. Ji yra be fluoro ir turi minimalų abrazyvumą, todėl tinka jautriems dantims bei prieš dantų emalio grūdinimą, Zircate ar lygiavertė | vnt. | 120
36 | Dantų rišiklis | Dantų rišiklis, naudojamas restauracijose, kad dervos kompozitai prisitvirtintų prie emalio ir dentino, Prime Bond ar lygiavertis | ml | 52
37 | Sidabro fluorido tirpalas Riva Star Aqua | Vandens pagrindu pagamintas sidabro fluorido (38% AgF) tirpalas, skirtas dantų jautrumui mažinti ir karieso sustabdymui. Neinvazinė dviejų žingsnių gydymo sistema, tinkanti vaikams. | ml | 6
38 | Kraujavimo stabdymo gelis | Hemostatinė medžiaga, naudojama stomatologijoje kraujavimui kontroliuoti, dažniausiai dantų protezavimo ar implantavimo procedūrų metu. Pagrindinis komponentas želatinas su ferri (Fe³⁺) chloridu, kuris skatina kraujo krešėjimą, ViscoStat ar lygiavertis. | vnt. | 10
39 | Savaime ėsdinantis adhezyvas, skirtas tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms | Savaime ėsdinantis adhezyvas, skirtas tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms ,Futurabond DC ar lygiavertis | ml | 60
40 | Kompozitas estetiniam dantų atstatymui | Šviesoje kietėjanti kompozicitas, skirtas estetinėms dantų restauracijoms.Pasižymi unikaliomis savybėmis, užtikrinančiomis natūralų ir ilgalaikį rezultatą.Fizikinės savybės:vickerio kietumas: 700 Mpa, Elastingumo modulis: 14500 Mpa, Lenkimo stipris: 170 Mpa, Suspaudimo stipris: 450 MPa.Spalvos BF1, BF2, UD6, UD5, UD4, UD3, UD2, UD1. Enamel Plius HRI* ar lygiavertis. | g | 240
41 | Dervinis cinko oksido eugenolio cementas | Laikinas arba vidutinio ilgio dantų plombavimas, laikinas vainikėlių ar protezų pagrindas.(IRM, Intermediate Restorative Material). | g | 520
42 | Gipsas III klasė | III klasės gipsas modelių gamybai, baltas. | kg | 10
43 | Hemostatinė kempinėlė 10x10 | Išmatavimai:100 mm x 100 mm x 10 mm (± 1 mm). Sterili | vnt. | 5000
44 | Periodontologinis tvarstis | Eugenolio neturintis periodontologinis tvarstis, skirtas dantų chirurginiams įpjovimams apsaugoti, siūlėms dengti ir laisvų dantų stabilizavimui. Coe-pack* (91 ml+33 ml) ar lygiavertis. | vnt. | 10
45 | Šaknies kanalų sandariklis | Biokeraminis (trikalcio silikato pagrindu pagamintas) šaknies kanalų sandariklis, skirtas nuolatiniam šaknų kanalų užpildymui .BioRoot, Hidrofiliškas,pagamintas iš grynų mineralų, nesukelia dantų spalvos pokyčių. RCS ar lygiavertis | kompl. | 9
46 | Kompozitinė medžiaga kulties atstatymui | Kompozitinis medžiagos tipas, skirtas dantų kulties atstatymui. Ši medžiaga naudojama tiek gyvų, tiek negyvų dantų šaknų kanalų užpildymui ir šaknų kanalų tvirtinimui su stiklo pluošto kaiščiais , Rebilda ar lygiavertė | g | 30
47 | Epoksidinės dervos pagrindu pagaminta šaknų kanalų sandariklio medžiaga | Epoksidinės dervos pagrindu pagaminta šaknų kanalų sandariklio medžiaga, skirta ilgalaikiam šaknų kanalų užpildymui._AH Plus ar lygiavertė. | vnt. | 10
48 | Mikrohidridinis kompozitas | Mikrohidridinis kompozitas, skirtas tiesioginėms dantų restauracijoms. Kompozitas naudoja Microglass II užpildo technologiją, užtikrinančią natūralų estetinį efektą ir puikų spalvų pritaikymą, Charisma Classic ar lygiavertis. | g | 44
49 | Medžiaga skirta šaknų kanalų chemomechaniniam paruošimui | Chemomechaninis šaknų kanalų paruošimo kremas, skirtas kanalų valymui ir lubrikavimui. Jis padeda pašalinti kalcifikacijas ir leidžia efektyviau naudoti instrumentus, sumažinant užsikimšimo tikimybę. Sudėtyje yra glikolio, karbamido peroksido ir EDTA. Kremas yra baltos spalvos, vandenyje tirpus ir gali būti naudojamas su įvairiais instrumentais, įskaitant apex locatorius. RC-prep Endo-prep* ar lygiavertis, 5 ml | ml | 50
50 | 3M gaminamas šviesos kietinamas stiklinio ionomero pamušalas | 3M gaminamas šviesos kietinamas stiklinio ionomero pamušalas .Pagrindas, skirtas dantų restauracijoms. Naudojamas po tiesioginėmis ir netiesioginėmis restauracijomis, tokiomis kaip kompozitai, amalgama, keramika ir metalas. Vitrebond* komplektas ar lygiavertis. | kompl. | 20
51 | Medžiaga šaknų kanalų užpildymui | Endodontinis užpildas, skirtas šaknies kanalo užpildymui, šaknies perforacijų taisymui, apikaliniams kištukams formuoti ir pulpos dangai. ProRoot MTA milteliai ar lygiavertis. | g | 40
52 | Lakas dantų jautrumui mažinti ir remineralizacijai skatinti | 5 proc., 22600 ppm fluoridų, vienkartinėse 10 ml dozuotėse, įvairių skonių. VOCO Profluorid Varnish* ar lygiavertis. | ml | 400
53 | Laikina dantų vainikėlių ir tiltų medžiaga | Laikina dantų vainikėlių ir tiltų medžiaga, skirta estetinėms ir ilgalaikėms laikynoms restauracijoms.DMG Luxatemp Star 76 g + 15 antgaliis ar lygiavertė. | vnt. | 15
54 | Šaldymo aerozolis | Skirta dantų gyvybingumo testuoti.Endo frost (šaldymo aerozolis) Orbis ar lygiavertis. | vnt. | 59
55 | Sodos milteliai | Valymo milteliai, skirti profesionaliai dantų higienai naudojant oro poliravimo sistemas. Jų sudėtyje yra kalcio karbonato (CaCO₃), o sferinė forma užtikrina efektyvų ir švelnų dantų paviršių valymą.KaVo Prophy Pearls ar lygiaverčiai. | g | 1000
56 | G-ænial (standartinis, hibridinis kompozitas | Hibridinis kompozitas-pasta.Struktūriniams plombavimams.Universalus, tvirtas, estetiškas kompozitas. | g | 32
57 | Sidabro diamino fluorido produktas | Dantų jautrumą mažinanti medžiaga, sidabro diamino fluorido produktas. Sudėtyje yra trys komponentai: sidabras, jodidas ir fluoras.Pakuotėje du komponentai( 1,5ml+3ml). SDI Riva Star* ar lygiavertė. | kompl. | 10