Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
ATVIRKŠTINĖS OSMOZĖS ĮRENGINIO (ROAW 9152 DTG ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGOMS, ĮSKAITANT REIKALINGAS MEDŽIAGAS/DETALES
PIRKIMUI

____________ Nr.______
                           (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos 
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas 
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose jeigu bus)

Mes siūlome:
1 lentelė
	[bookmark: _Hlk208487187]Eil. Nr.
	 Prekės, paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.

	Preliminarus metinis kiekis
	Vieno mato vnt. kaina Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1
	Planinis techninis AO aptarnavimas (įskaitant transporto bei visas kitas su tuo susijusias išlaidas)
	kartas
	4
	
	

	2
	AO remonto montuotojo darbo valanda
	val.
	32
	
	

	3
	AO remonto automatiko, elektriko, programuotojo darbo valanda
	val.
	32
	
	

	4
	DryLoc plokščias elektrodas; tipas 3-2724-11; detalės numeris - 159.001.548; temperaturos kompesacija 3K, jungtis - ISO 7/1-R 3/4
	vnt.
	1
	
	

	5
	Motorinio vožtuvo (tipas - RCV-T 1-316-STD) lizdas ir adata
	vnt.
	1
	
	

	6
	pH elektroninis transmiteris  159.000.057
	vnt.
	1
	
	

	7
	pH Stiprintuvas 159.001.368 3-2760-21; In-line, ISO
	vnt.
	1
	
	

	8
	Membraninis vožtuvas 161624015; 10FC PVC/EPDM d40DN32 
	vnt.
	1
	
	

	9
	Jungtis POM 1/4" skirta moduliams
	vnt.
	10
	
	

	10
	 Srauto keitiklis  UNICON DF 1-02-00
	vnt.
	1
	
	

	11
	 Srauto Sensorius 3-2536-P0 PP/Ti/PVDF  0.5-4" 
	vnt.
	1
	
	

	12
	Redukcinis vožtuvas 00007402; Type 18.2C - D0 12,5 G1 NPT G1 85 bar
	vnt.
	1
	
	

	13
	Atbulinis vožtuvas, 149B3319; NRV 290D DN 3/8 "F / F BSP
	vnt.
	1
	
	

	14
	DT-diskas 00206138; ABS Polylac 737 RAL5010
	vnt.
	20
	
	

	15
	O-žiedas 00007054; 48*2,0; EPDM; PB70
	vnt.
	200
	
	

	16
	DTRO BW30 membrana 00011957
	vnt.
	200
	
	

	17
	Manometras 00001909; 0-10 barų, 4-20 mA, Wika
	vnt.
	1
	
	

	18
	Manometras 00001912; 0-100 bar; 4-20 mA, Wika
	vnt.
	1
	
	

	19
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių vožtuvų rinkinys 34017
	vnt.
	1
	
	

	20
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių sandarinimo komplektas 31040
	vnt.
	1
	
	

	21
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių diržai XPA 1357 DIN7753
	vnt.
	4
	
	

	22
	Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 89778
	vnt.
	2
	
	

	23
	Aukšto slėgio Cat 3537  varžtai  43864
	vnt.
	2
	
	

	24
	Aukšto slėgio Cat 3537  stūmokliai 48592
	vnt.
	2
	
	

	25
	Aukšto slėgio Cat 3537 amortizatoriai 60 Shore MEGI 781084 D 40X 30 M8 - 55 / 60`SHORE, 00006107
	vnt.
	8
	
	

	26
	Membranų kompl. Sigma 1, FM50, PVT; 1035964
	vnt.
	2
	
	

	27
	Vožtuvų / tarpinių kompl. DME / S2 PP / V / C; 96446774
	vnt.
	2
	
	

	28
	Maitinimo šaltinis TSX Premium PSY2600M
	vnt.
	1
	
	

	29
	Procesorius A301557; TSX Premium P572623M
	vnt.
	1
	
	

	30
	Analoginė signalo išėjimo korta TSX Premium ASY410 4Q ANA HL ISO
	vnt.
	1
	
	

	31
	Skaitmeninė signalo įėjimo korta131444; TSX Premium DEY16D2
	vnt.
	1
	
	

	32
	Skaitmeninė signalo išėjimo korta A301404; TSX Premium DSY32T2K 32Q, 24VDC, 0.1A, HE10
	vnt.
	1
	
	

	33
	Minkšto paleidimo įrenginys A244253; ATS01N232QN; 32A 15kW 3P
	vnt.
	1
	
	

	34
	Vamzdis 161.017.111 d63 DN50 PN16
	vnt.
	1
	
	

	35
	Vamzdis 161.017.110 d50 DN40 PN16
	vnt.
	1
	
	

	36
	Jungiamoji detalė, 6468; CK-3/8-PK-9-KU
	vnt.
	1
	
	

	                                                                                                                       PVM                                                     
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais ________________ ir žodžiais ___________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______________ Eur. 

Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)


Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus pateikiama 2, 3 ir 4 lentelėse.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti). 
	Eil.
Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, adresas 
	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas

	1.
	
	

	
	
	



3 lentelė. Informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).
	Eil.
Nr.
	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė 
	Specialistas siūlomas pareigoms 
(pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas)
	Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti)

	1.
	
	
	Planuojamas įdarbinti, laimėjus pirkimą

	
	
	
	



4 lentelė. Informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	
	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė.
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė.
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	


*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	

	
	
	  
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	     (Parašas)
	
	     (Vardas ir pavardė)
	




