Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

ATVIRKŠTINĖS OSMOZĖS ĮRENGINIO (ROAW 9152 DTG ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGOMS, ĮSKAITANT REIKALINGAS MEDŽIAGAS/DETALES

PIRKIMUI

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose jeigu bus)

Mes siūlome:

1 lentelė

| Eil. Nr. |  | Prekės, paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus metinis kiekis | Vieno mato vnt. kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |  |  |
| 1 |  | Planinis techninis AO aptarnavimas (įskaitant transporto bei visas kitas su tuo susijusias išlaidas) | kartas | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  | AO remonto montuotojo darbo valanda | val. | 32 |  |  |  |  |
| 3 |  | AO remonto automatiko, elektriko, programuotojo darbo valanda | val. | 32 |  |  |  |  |
| 4 |  | DryLoc plokščias elektrodas; tipas 3-2724-11; detalės numeris - 159.001.548; temperaturos kompesacija 3K, jungtis - ISO 7/1-R 3/4 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Motorinio vožtuvo (tipas - RCV-T 1-316-STD) lizdas ir adata | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | pH elektroninis transmiteris 159.000.057 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | pH Stiprintuvas 159.001.368 3-2760-21; In-line, ISO | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Membraninis vožtuvas 161624015; 10FC PVC/EPDM d40DN32 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Jungtis POM 1/4" skirta moduliams | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 |  | Srauto keitiklis UNICON DF 1-02-00 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | Srauto Sensorius 3-2536-P0 PP/Ti/PVDF 0.5-4" | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Redukcinis vožtuvas 00007402; Type 18.2C - D0 12,5 G1 NPT G1 85 bar | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Atbulinis vožtuvas, 149B3319; NRV 290D DN 3/8 "F / F BSP | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | DT-diskas 00206138; ABS Polylac 737 RAL5010 | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 15 |  | O-žiedas 00007054; 48*2,0; EPDM; PB70 | vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 16 |  | DTRO BW30 membrana 00011957 | vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 17 |  | Manometras 00001909; 0-10 barų, 4-20 mA, Wika | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Manometras 00001912; 0-100 bar; 4-20 mA, Wika | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių vožtuvų rinkinys 34017 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių sandarinimo komplektas 31040 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių diržai XPA 1357 DIN7753 | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 22 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 89778 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 43864 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 24 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 stūmokliai 48592 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 25 |  | Aukšto slėgio Cat 3537 amortizatoriai 60 Shore MEGI 781084 D 40X 30 M8 - 55 / 60`SHORE, 00006107 | vnt. | 8 |  |  |  |  |
| 26 |  | Membranų kompl. Sigma 1, FM50, PVT; 1035964 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 27 |  | Vožtuvų / tarpinių kompl. DME / S2 PP / V / C; 96446774 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | Maitinimo šaltinis TSX Premium PSY2600M | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | Procesorius A301557; TSX Premium P572623M | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Analoginė signalo išėjimo korta TSX Premium ASY410 4Q ANA HL ISO | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | Skaitmeninė signalo įėjimo korta131444; TSX Premium DEY16D2 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | Skaitmeninė signalo išėjimo korta A301404; TSX Premium DSY32T2K 32Q, 24VDC, 0.1A, HE10 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | Minkšto paleidimo įrenginys A244253; ATS01N232QN; 32A 15kW 3P | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Vamzdis 161.017.111 d63 DN50 PN16 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | Vamzdis 161.017.110 d50 DN40 PN16 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | Jungiamoji detalė, 6468; CK-3/8-PK-9-KU | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais ________________ ir žodžiais ___________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______________ Eur.

Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)

Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus pateikiama 2, 3 ir 4 lentelėse.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Specialistas siūlomas pareigoms (pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas) | Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Planuojamas įdarbinti, laimėjus pirkimą |

4 lentelė. Informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |