DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis* | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2-1 KORIDORIAUS IR LAIPTINĖS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio išardymas | m | 50 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 12 | Šviestuvų pakabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 10/24 |  |
|  | Medinių turėklų išardymas, kai turėklų aukštis iki h-0,9 m | m | 25 | Laiptinės medinių (lentų) turėklų išardymas su metalinėmis konstrukcijomis, kai h-0 |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 2 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Apsauginės plėvelės įrengimas nuo dulkių į kitas patalpas | kompl. | 1 |  |
|  | Apsauginės tvorelės, pertvaros įrengimas | kompl. | 1 | Pasiruošimas statybvietei |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 5 |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 10 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 180 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 180 | Įtraukiant ir durų angokraščius |
|  | Piešinių (fotosienų) įrengimas ant paruoštų sienų | vnt. | 2 |  |
|  | Laiptinės sienų ir langų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 70 | Laiptinės sienų ir briaunuotų laiptinės sijų dažymas |
|  | Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 5 m | m3 | 120 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Koridoriaus akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 131,82 |  |
|  | Laiptinės akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 50,14 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų išlyginamųjų skiedinio įrengimas (storis iki 30 mm) | m2 | 131,82 | Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 131,82 |  |
|  | Laiptų pakopų ir priešpakopių remontas cemento skiediniu pagal poreikį, pasiekti tinkamą pakopos aukštį, gruntuojant pagrindą | m2 | 50,14 |  |
|  | Laiptų epoksidinės dangos įrengimas užleidžiant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 50,14 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 100 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 100 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 15 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 4 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 8 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | LED juostos ant sienos montavimas | m | 20 |  |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 4 |  |
|  | Apsaugos, vaizdo, garso, priešgaisrinės sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 10 | Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Laiptų turėklų montavimas | m | 25 | Turėklai turi būti dažyti milteliniu būdu, turėklų vertikalaus (be horizontalių dalijimų) dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m |
|  | Laiptų porankių montavimas kai porankiai iš nerūdijančio plieno | m | 25 |  |
|  | Vienvėrių vidaus durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena | m2/vnt. | 17/8 |  |
|  | Plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais | m2/vnt. | 2/12 |  |
|  | Palėpės laiptų viršutinio dangčio (liuko) apšiltintu, įrengimas | kompl. | 1 |  |
|  | Segmentinių laiptų iš lengvų konstrukcijų įrengimas į palėpę | kompl. | 1 | Aukštis iki 4 m |
|  | SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto turėklinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas | kompl. | 1 | Turėklinis keltuvas iki 2 aukšto |

PRIDEDAMA:

- Patalpų fotofiksacijos, pažymėtas planas, piešiniai, 10 vnt.

PASTABOS:

- Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas pirkimo dokumentuose – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

- Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.