7 priedas „Pasiūlymų vertinimo

kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | MRT sistema |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | MRT sistema: | 30/30 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.56. | Sistemoje turi būti integruoti sprendimų palaikymo įrankiai, padedantys technologams optimizuoti tyrimo atlikimą:• Vartotojo sąsaja turi turėti dirbtinio intelekto pagrindu veikiančią pagalbos sistemą, padedančią pasirinkti tinkamiausią tyrimo protokolą pagal klinikinį scenarijų.• Aparatas turi palaikyti automatizuotą plokštumų pozicionavimą (pvz., stuburo tyrimuose).• Visos pagalbinės technologijos turi būti integruotos į sistemą ir nereikalauti atskirų papildinių. | 6/30 | T1.1.56. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.57. | MRT sistema turi būti su integruota technologija, leidžiančia automatiškai prisitaikyti prie paciento fiziologijos bei anatomijos tyrimo metu:• Aparatas turi turėti kvėpavimo ar kitus fiziologinius jutiklius, leidžiančius automatiškai aptikti paciento būklę tyrimo metu be papildomų išorinių jutiklių.• Sistema turi automatiškai optimizuoti signalo priėmimą pagal paciento sudėjimą, be būtinybės atlikti rankinį parametrų derinimą.• Turi būti integruota sąsaja, leidžianti supaprastintai ir automatiškai pozicionuoti pacientą (be pozicionavimo lazerio) bei pasirinkti tinkamus tyrimo parametrus.• Stuburo ritė su integruotais kvėpavimo jutikliais kvėpavimo signalui matuoti tiek guldant pacientą galva į priekį, tiek kojomis į priekį. | 9/30 | T1.1.57. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.58. | Galvos/kaklo ritėje integruoti jutikliai leidžiantys automatiškai sureguliuoti homogeniškumo parametrus galvos ir kaklo zonose. | 6/30 | T1.1.58. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.59. | Pažangi magnetinio rezonanso (MR) vaizdavimo technologija, paremta dirbtiniu intelektu (AI), pagerintų vaizdų kokybę, sumažintų tyrimo trukmę ir padidintų efektyvumą diagnostikos procese. | 9/30 | T1.1.59. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai