Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Naudojamos sąvokos;

  - Užsakovas – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras;

  - Tiekėjas – viešojo pirkimo procedūros dalyvis;

  - Objektas – Užsakovui priklausančioje teritorijoje (-jose) esantys statiniai, pastatai (įskaitant vidaus patalpas), įrenginiai ir teritorija, nurodyta priede Nr. 1 „Saugomų objektų sąrašas“; Detali informacija bus pateiktos pasirašius konfidencialumo sutartį;

  - Postas – Ginkluotas tiekėjo darbuotojas, dirbantis pagal Posto darbo instrukcijas. Detalios Posto darbo instrukcijos bus pateiktos pasirašius konfidencialumo sutartį;

  - Posto dislokavimo vieta – Apsaugos posto patalpa Objekte pažymėta užrašu „APSAUGA“;

  - Instrukcija – objekto apsaugos darbuotojo posto instrukcija su visais priedais;

  - Centrinio stebėjimo pulto apsaugos budėtojas (toliau – CSP) – Tiekėjo apsaugos darbuotojas budintis Tiekėjo centriniame pulte;

  - Pamainos įvykių ataskaita – elektroniniu formatu pildoma forma apie įvykius Objekte;

  - Apsaugos sistemos gedimas – Sistemos ar jos dalies veikimo sutrikimas kuris sumažina objekte esančio turo apsaugą;

  - Gedimo lokalizavimas – smulkus remontas, nereikalaujantis dalių keitimo ar sąmoningas laikinas daviklio atjungimas, įvertinant ir prisiimant sumažinto saugumo rizikas;

  - Gedimo šalinimas – sistemos ar jos dalies remontas, reikalaujantis dalių keitimo.

Fizinės ir elektroninės saugos tikslas – apsaugoti Užsakovo objektą, jame esantį turtą ir jame esančius asmenis nuo neteisėtų veiksmų, pasitelkiant objekte esamas apsaugos, priešgaisrinės, vaizdo stebėjimo ir kitas priemones.

- Fizinė apsaugos paslaugos apimtyje Tiekėjas užtikrina:

  - Užsakovo pastatų (įskaitant vidaus patalpų), įrenginių ir teritorijos bei jame esančio turto ir žmonių fizinę saugą.

  - Gaisro ir įsilaužimo apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos pagalba nuolatinį objekto patalpų ir teritorijos stebėjimą bei reagavimą.

  - Nepertraukiamą, stabilią ir saugią bendrovės veiklą, užtikrinančią dirbančiųjų ir besilankančiųjų objekte žmonių sveikatą bei saugumą.

  - Savalaikį Objekto apsauginės signalizacijos įjungimą pasibaigus Užsakovo darbo laikui, išėjus Užsakovo darbuotojams. Laiko rėžimas nustatomas Objekto X Posto Y apsaugos darbuotojo instrukcijose.

  - Savalaikį apsauginės signalizacijos išjungimą prieš Užsakovo darbo pradžią, arba Užsakovo ne darbo metu, esant būtinumui, užtikrinant pavestų funkcijų vykdymą.

  - Saugomo Objekto apžiūra/apėjimas ne rečiau kaip du kartus per parą. Prieš ir po atliekant apžiūrą/apėjimą būtina informuoti Vyresnįjį Postą. Vyresnysis postas kontroliuoja, kad vienu metu apžiūrą/apėjimą atliktų tik vienas postas. Viena kartą dienos metu apeinamas lauko perimetras, taip pat dienos bei nakties metu apžiūrimos vidinės bendrosios patalpos. Stebima ar nėra svilėsio kvapų, nėra atsiradusių vandens balų, atsiradusių neįprastų garsų. Rezultatai fiksuojami pamainos įvykių žurnale.

Vyresnysis apsaugos darbuotojas yra patyręs saugos tarnybos darbuotojas, atsakingas už visų Užsakovo objektų stebėjimą, turintis daugiau atsakomybės ir galintis vadovauti jaunesniems kolegoms, dažnai dirbantis su sudėtingesnėmis užduotimis, tokiomis kaip objekto apsauga, prevencija bei reagavimas į incidentus. Įvykus signalizacijos suveikimui, Vyresnysis apsaugos darbuotojas kontaktuoja su saugos tarnybos pultu, nustačius pažeidimus – turi galimybę bendrauti su ekipažu ir apibendrintą informaciją teikti Užsakovo PVS/Atsakingam asmeniui.

  - Užsakovo atsakingų darbuotojų informavimą apie signalizacijos daugkartinių suveikimų ir/ar gedimų atvejus nedelsiant po įvykio. Fizinės saugos objektų suveikimų informacija pateikiama kiekvieną darbo dieną atvykus Užsakovo nurodytiems atsakingiems darbuotojams.

  - Esant viešosios tvarkos pažeidimui, nusikalstamam pasikėsinimui į saugomą objektą, personalą arba kitus asmenis, esančius saugomoje teritorijoje ar pastatuose, adekvačių ir visų reikalingų įstatymais leistinų priemonių taikymą, įskaitant ir tarnybinio šaunamojo ginklo panaudojimą, kad būtų užkirstas kelias tokiam pasikėsinimui, neutralizuoti ir sulaikyti pažeidėjai, nedelsiant informuoti Užsakovo nurodytiems atsakingiems asmenis, užfiksuotos įvykio aplinkybės, iškviesti policijos pareigūnai ir jiems perduoti pažeidėjai.

  - Tinkamą reagavimą į Užsakovo darbuotojų galimai pavojaus pranešimus ir prevencinių priemonių pritaikymą, užkertant kelią nusikaltimams objekte.

  - Kad į objekto teritoriją ar objektą nepatektų neteisėti, nedrausmingi ar agresyvūs, ar įtartini lankytojai.

  - Kad į objekto teritoriją, patalpas neteisėtai nepatektų asmenys, nebūtų neteisėtai išgabenamos materialinės vertybės, nebūtų pažeista ar sutrukdyta objekto veikla.

  - Kad į objektą ar teritoriją nepatektų galimi pažeidėjai, kurie mėgintų neteisėtai užvaldyti įmonę ar atskirus jos įrenginius, pažeisti įmonės veiklą.

  - Užsakovui nepriklausančių transporto priemonių patekimą į objekto teritoriją tik turint raštišką Užsakovo leidimą. Jei šiam reikalavimui taikomos išimtys, nurodoma konkrečiam postui, vykdant sutartį.

  - Stebėti objekto nuomininkų į teritoriją įleidžiamų transporto priemonių ir asmenų judėjimą, pastebėjus netipinius veiksmus, informuoti Užsakovo nurodytus atsakingus darbuotojus.

  - Kitų, instrukcijose nurodytų pareigų vykdymas.

- Elektroninės apsaugos paslaugos apimtyje Tiekėjas užtikrina:

  - Objektų perėmimą iš ankstesnio paslaugų Tiekėjo:

    - Paslaugų Tiekėjas po sutarties pasirašymo per 3 darbo dienas pateikia ir suderina su Užsakovu bei esamu paslaugų Tiekėju objektų perjungimo grafiką (laisva forma), planuojant ne daugiau kaip 5 objektų perjungimą per darbo dieną.

    - Paslaugų Tiekėjas, perimdamas objektą, įsitikina, kad sistema(-os) veikia korektiškai, ir surašo pajungimo darbų aktą. Perjungimo metu nustačius smulkių trūkumų, kaip neveikiantis daviklis ar akumuliatoriaus gedimas, yra fiksuojami darbų akte ir, turint priemones, šalinami nedelsiant. Kitu atveju Gedimas lokalizuojamas/šalinamas, kaip numatyta 3.8–3.10 punktuose nurodytais terminais ir sąlygomis.

    - Tiekėjas savo sąskaita pateikia būtinas ryšio priemones ir/ar SIM korteles ir užtikrina, kad nepertraukiamai veiktų apsaugos pranešimų perdavimas į Tiekėjo stebėjimo pultą ir veiktų Užsakovo naudojama išmanioji programėlė PROTEGUS. Ryšio priemonėmis užtikrina Užsakovui nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybę. Kiekiai nurodyti priede Nr. 1 „Saugomų objektų sąrašas“.

    - Visuose objektuose Reikalingos įrangos sumontavimas ir perjungimas atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Paslaugų perėmimo metu paslaugų Tiekėjas koordinuoja veiksmus su buvusiu paslaugų Tiekėju ir užtikrina nepertraukiamą objektų apsaugą.

  - Perjungimo ar remonto darbų metu Tiekėjui atliekant darbus, sugadinus ar padarius įtaką bet kokių kitų aptarnaujamų sistemų ir/ar elementų gedimui, Tiekėjas tokį gedimą, sutrikimą šalina savo lėšomis.

  - Pajungus visus objektus Tiekėjo CSP pateikia Užsakovui užpildytą Objektų apžiūrų aktą Priedas Nr. 4, taip pranešdamas, kad visi Užsakovo Objektai pajungti, spinduliai aprašyti ir stebimi.

  - Nuolatinį (24 val. per parą) Objekto apsaugos signalizacijos sistemos pranešimų stebėjimą centralizuotame stebėjimo pulte, savalaikį reagavimą į Objektų signalizacijos pranešimus ir duomenų apie signalizacijos suveikimų fiksavimą bei jų saugojimą ne mažiau kaip 3 (tris) mėnesius. Užsakovui pareikalavus, suveikimų ataskaita už Užsakovo nurodytą periodą pateikiama elektroniniu formatu per 2 darbo dienas. Ataskaitoje nurodoma kiekvieno apsaugos signalizacijos suveikimo laikas, ekipažo atvykimo laikas, apžiūros išvada ir išvykimo laikas.

  - Objekto signalizacijos įjungimo ir išjungimo kontrolę.

  - Patalpų daugkartiniai vieno ir to paties spindulio suveikimai (daugiau kaip 3 suveikimai per 7 dienas), neaptinkant įsilaužimo ar netinkamų eksploatacijai požymių, arba lauko perimetro – daugiau kaip 10 kartų per parą, turi būti vertinama kaip sistemos gedimas. Informuojami Užsakovo nurodyti atsakingi darbuotojai, dėl poreikio remonto darbams. Atliekami veiksmai kaip nurodyta 3 punkte. Gedimų šalinimas derinamas pagal sutartyje numatytus terminus ir įkainius (Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedas Nr.6).

  - Po signalizacijos aliarminio suveikimo signalo gavimo bei reagavimo ekipažo apsaugos darbuotojui atvykus į objektą  priede Nr.1 nurodytais reagavimo laikais,  informuoti Užsakovo nurodytus atsakingus darbuotojus.

  - Savalaikį Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Užsakovo nurodytų atsakingų darbuotojų informavimą apie objekte pastebėtus gaisro požymius.

  - Savalaikį Užsakovo nurodytų atsakingų darbuotojų ir bendrojo pagalbos centro tel. 112 informavimą apie pastebėtus objekto išorinio perimetro pažeidimus (išdaužti langai, išlaužtos ar atrakintos durys ar pan.) ar kitas, grėsmę keliančias aplinkybes.

  - Apsaugos darbuotojų ekipažo budėjimą objekte, kurio perimetras pažeistas, (išdaužti langai, išlaužtos ar atrakintos durys ar pan.) iki tol kol atvyks Užsakovo objekto atsakingas asmuo.

  - Užsakovo nurodytų atsakingų darbuotojų informavimą apie klaidingus signalizacijos suveikimo signalus.

- Techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo nuostatos:

  - Planinis techninis aptarnavimas atliekamas pagal atskirą Užsakovo užsakymą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

  - Objektų prižiūrimų sistemų kuriose atliekami remonto ir planiniai patikrinimai pateikti priede Nr.2 „Objektų bei prižiūrimų sistemų sąrašas“.

  - Tiekėjas užtikrina visas reikalingas priemones ir medžiagas aptarnavimo ir/ar gedimo šalinimo darbams atlikti.

  - Atliekant planinius patikrinimo darbus ir nustačius trūkumų, informuoti Užsakovo atsakingą asmenį bei pateikti sąmatą gedimui pašalinti. Smulkus remontas, turint reikalingas priemones atliekamas iš karto, suderinus su Užsakovo atsakingu asmeniu nurodytu telefonu.

  - Visą parą priimti iškvietimus sistemos gedimo atveju.

  - Užsakomieji Techninio aptarnavimo bei remonto darbai atliekami pagal aprašą, pateiktą priede Nr.3 “Techninio aptarnavimo darbai“ aprašą bei tvarką

  - Tiekėjas suteikia nuolatinę (24 val. per parą) techninę konsultaciją apsaugos ir apsaugos sistemos veikimo ir tobulinimo klausimais.

  - Tiekėjas gavęs pranešimą apie gedimą imasi visų galimų veiksmų gedimui lokalizuoti ir pašalinti. Šiems veiksmams atlikti nustatomi terminai:

Gedimų lokalizavimas:

|  |  | Laikas valandomis |
| --- | --- | --- |
| Apsaugos - įeigos, Gaisro aptikimo; Vaizdo stebėjimo sistemų gedimų Lokalizacijos terminai | Konsultacija telefonu nedelsiant darbo laiku ir ne darbo laiku | Nedelsiant |
|  | Ne vėliau kaip per numatytą laiką nuo pranešimo gavimo darbo laiku | 3 (trys) |
|  | Ne vėliau kaip per numatytą laiką nuo pranešimo gavimo ne darbo laiku | 8 (aštuonios) |

Gedimų šalinimas:

|  |  | Laikas valandomis |
| --- | --- | --- |
| Apsaugos - įeigos, Gaisro aptikimo; Vaizdo stebėjimo sistemų Gedimo šalinimo terminai | Konsultacija telefonu nedelsiant darbo laiku ir ne darbo laiku | Nedelsiant |
|  | Ne vėliau kaip per numatytą laiką nuo pranešimo gavimo darbo dienomis | 24 (dvidešimt keturias) |
|  | Ne vėliau kaip per numatytą laiką nuo pranešimo gavimo nedarbo ir šventinėmis dienomis | 72 (septyniasdešimt dvi) |

  - Nesant galimybės atlikti skubių remonto darbų dėl medžiagų trūkumo, Tiekėjas privalo tai pagrįsti konkrečiais įrodymais apie detalių ar medžiagų tiekimo sutrikimus (nurodant konkrečius tiekimo terminus) ir remontą atlikti per ne ilgesnį kaip 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį.

  - Sudėtingam, kai keičiama daugiau kaip 50%  įrangos, sistemų gedimų šalinimui pateikiama sąmata ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, nuo gedimo nustatymo.

  - Remonto darbams yra taikomi Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 6 “Pasiūlymo forma” 4.1 punkto valandiniai darbo įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas Užsakovą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.

  - Planiniai metinio patikrinimo/aptarnavimo darbai atliekami atsižvelgiant į įrangos kiekį atskirą susitarimą.

  - Tiekėjas turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus.

  - Už sistemos gedimo šalinimui panaudotas detales Užsakovas atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas.  Pateikiant medžiagų kainas, būtina pateikti ir  įsigijimo dokumentus. Tiekėjas keisdamas įrangą į tą pačią ar analogišką, turi užtikrinti visų esamų apsaugos sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje apsaugos sistemoje. Užbaigęs remonto darbus, Tiekėjas privalo atlikti apsaugos sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą.

  - Sistemos gedimo šalinimui panaudotoms medžiagoms, darbams ir prekėms suteikiama 24 mėn. garantija.

- Įleidimo - išleidimo paslauga:

  - Užsakovo nurodyti atsakingi darbuotojai el. paštu arba Tiekėjo savitarnos sistemoje  pateikia nustatytos formos užsakymą dėl įleidimo/išleidimo (toliau – užsakymas) Tiekėjui. Apie užsakymo patvirtinimą Tiekėjas informuoja Užsakovą atsakydamas į elektroninį  laišką užsakymas priimtas.

  - Užsakymas yra laikomas gautu kitą dieną po jo išsiuntimo el. paštu.

  - Gautame užsakyme nurodytu laiku Tiekėjas atvyksta į Objektą, patikrina užsakyme nurodytų trečiųjų asmenų tapatybę, per Tiekėjo Centrinį stebėjimo pultą  (toliau - CSP) apie patikrinimo rezultatus informuoja Užsakovo nurodytus atstovus telefonu, o pastarajam išjungus apsaugos signalizaciją Objekte, atrakina patalpas ir įleidžia užsakyme nurodytus trečiuosius asmenis į Objektą.

  - Užsakyme nurodytiems tretiesiems asmenims užbaigus darbus, Tiekėjo atstovas užrakina patalpas, pastatą, liukus, vartus ir per Tiekėjo CSP informuoja Užsakovo atsakingus asmenis, kad  įjungtų Objekte apsaugos signalizaciją. Sulaukus Užsakovo atsakingų asmenų patvirtinimo kad apsaugos sistema yra įjungta, Tiekėjo atstovas išvyksta iš objekto.

  - Kai Užsakyme nurodyta darbų trukmė ilgesnė kaip 1 valanda, įleidus Užsakovo nurodytus trečiuosius asmenis į objektą Tiekėjo atstovas gali išvykti iš objekto uždarant teritoriją iki tretieji asmenys baigs darbus, ir atvykti užsakyme darbų pabaigos nurodytu laiku įvykdyti 4.4.punkte nurodytus veiksmus.

  - Mėn. abonentinis mokestis sudaro objektų raktų saugojimas, administravimas bei kai Užsakyme nurodyta darbų trukmė ilgesnė kaip 1 val.

- Veiksmai, pasikeitus valstybės lygmenyje grėsmės lygiams (paslauga gali būti užsakoma tik esant poreikiui):

  - Jei Užsakovas informuoja Tiekėją apie pasikeitusį grėsmės lygį, Tiekėjas atitinkamai imasi objektuose papildomų apsaugos priemonių pagal nustatytą grėsmės lygį.

  - BRAVO grėsmės lygis:

    - Techninių fizinės ir elektroninės saugos užtikrinimo priemonių, įrengtų objekte, būklės papildoma neeilinė patikra, intensyvesnė nuolatinė stebėsena.

    - Apsaugos darbuotojų, jei vykdoma fizinė sauga, operatyvus instruktavimas, atsižvelgiant į gautą atnaujintą informaciją.

    - Suaktyvinamas objekto teritorijos ir prieigų stebėjimas siekiant nustatyti įtartinus asmenis, daiktus bei užkardyti galimas grėsmes.

    - Pasirengimas vykdyti aukštesnio grėsmės lygio saugumo priemones.

  - CHARLIE grėsmės lygis:

    - Vykdomos BRAVO grėsmės lygiui nustatytos saugumo priemonės.

    - Apsaugos ekipažo su ne mažiau kaip dviem apsaugos darbuotojais atsiuntimas Užsakovui iškvietus bei užtikrinamas fizinio budėjimo 24/7 režimu iki grėsmės lygis bus sumažintas.

    - Sustiprinama asmenų ir transporto priemonių patekimo į objektą ir (ar) jo teritoriją kontrolė (nuodugnus tikrinimas atliekamas apsaugos darbuotojų).

    - Pasirengimas vykdyti aukštesnio grėsmės lygio saugumo priemones.

  - DELTA grėsmės lygis:

    - Vykdomos aukštam grėsmės lygiui nustatytos saugumo priemonės.

    - Vykdomi Užsakovo ir gauti per Užsakovą kompetentingų institucijų nurodyti veiksmai.

- Kitos nuostatos:

  - Tiekėjas iš Užsakovo pasirašytinai priima objektų raktus, kodinių spynų kodus, elektronines korteles. Kai raktai perduodami tiesiogiai iš vieno Tiekėjo kitam, apie perduotų raktų, kodinių spynų kodų, elektroninių kortelių kiekį informuojamas Užsakovas.

  - Tiekėjas užtikrina, kad objekto ginkluotą fizinę apsaugą vykdantys Tiekėjo darbuotojai:

    - Yra aprūpinti tvarkingomis uniformomis, aprūpinti ginkluote, ryšio ir spec. Priemonėmis bei kitomis paslaugai teikti būtinomis priemonėmis.

    - Žinoti objekto išdėstymą, greičiausius kelius iki suveikimo vietų.

    - Vilniaus TV bokšto  lankytojų lankymo valandų metu dirbančią pamainą sudarytų bent vienas vyras.

    - Saugos darbuotojas turi turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus. Mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis, naudotis el. paštu, sugebėti įsisavinti apsaugos signalizacijos monitoringo programą, gaisro aptikimo stebėjimo programą ir vaizdo stebėjimo sistemų programas.

    - Mokėti ir žinoti, kaip elgtis panikos, terorizmo akto ar kitais ekstremaliais atvejais, įvertinus aplinkybes sugebėti priimti sprendimą ir pagrįsti.

    - Bendraudami su saugomo objekto darbuotojais ir lankytojais, Tiekėjo atstovai turi būti mandagūs ir taktiški, turi gebėti pastabas ir reikalavimus išsakyti pagarbiai ir įtikinamai.

  - Tiekėjas užtikrina, kad greito reagavimo ekipažo automobiliuose būtų įrengta vietos nustatymo ir važiavimo maršrutų kontrolės sistema, o automobiliai būtų pritaikyti saugos paslaugų teikimui.

  - Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, Užsakovas gali atlikti Fizinės saugos ir greito reagavimo ekipažų darbo patikrinimus bet kurią dieną, bet kuriuo paros metu, bet kuriame objekte.

  - Tiekėjas,  norėdamas papildomai apžiūrėti objekto fizinės, elektroninės ir priešgaisrinės apsaugos sistemas, gali tą padaryti tik suderinus su Užsakovo atstovais.

  - Šioje techninėje specifikacijoje nėra teikiama pirkimo objekto konfidenciali informacija, kurią sudaro Fizines apsaugos objektų postų instrukcijos ir objektų sąrašas su pilna informacija (adresai, įrangos pavadinimai).

| SAUGOMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  | Techninės specifikacijos priedas Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ. EIL. NR. | Objektas |  | Važiavimas automobiliu: Atstumas/ laikas nuo centrinio pašto arba miestelio centro |  | Ryšio priemonė |  |  | Apsaugos rūšis |  |  | Subrangovas įrašyti įmonę |  | Ekipažo reagavimo laikas, min. |
|  |  |  |  |  | LRTC Trikdis G16T be SIM |  | Tiekėjo Trikdis G16T/G16/SIM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alytaus RRS |  | 2.5km / 9 min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 2 | Anykščių RTS |  | 24km / 23 min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-20 |
| 3 | Biržų RRS |  | 4km / 5min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 4 | Druskininkų RRS |  | 2.1km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 5 | Gedanonių RRS |  | 200m / 2min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 30-35 |
| 6 | Griškabūdžio RRS |  | 1.3km / 1min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-30 |
| 7 | Ignalinos RRS |  | 1.6km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 8 | Jonavos RRS |  | 2.22km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 9 | Joniškio RRS |  | 5.02km / 8min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 7-9 |
| 10 | Juragių RTS |  | 7,7km / 18min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 18-22 |
|  |  |  |  |  |  |  | G16/SIM |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jurbarko RRS |  | 1,59km / 6min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 12 | Kalvarijos RRS |  | 3.11km / 9min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-20 |
| 13 | Kauno RRS |  | 4.01km / 8min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 14 | Kėdainių RRS |  | 3.61km / 6min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 15 | Klaipėdos RTS |  | 8.84km / 21min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 10-15 |
| 16 | Laukuvos RRS |  | 9.02km / 8min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 25-30 |
| 17 | Lazdijų RRS |  | 5.62km / 8min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 10-15 |
| 18 | Marijampolės RRS |  | 4.37km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 19 | Mažeikių RRS |  | 410m / 3min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 20 | Molėtų RRS |  | 2.05km / 5min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 21 | N. Akmenės RRS |  | 1.11km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 22 | Nidos RRS |  | 460m / 3min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 23 | Panevėžio RRS, |  | 1.17km / 7 min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 7-10 |
| 24 | Panevėžio Bokštas |  | 700m / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 25 | Plungės RRS |  | 4.04km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 26 | Raseinių RRS |  | 2.63km / 6min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 27 | Rokiškio RRS |  | 1.54km / 9min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 28 | Sitkūnų RS |  | 610m/ 3min (nuo Kauno 14,04km / 11min) |  |  |  | G16T/SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-20 |
|  |  |  |  |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  |  |  |  |
|  | Sitkūnų RS (DP Bokštas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitkūnų RS (Bokštas) |  |  |  |  |  | G16/SIM |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitkūnų SE |  |  |  | - |  | G16/SIM |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Skuodo RRS |  | 1.22km / 2min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 30 | Šalčininkų RRS |  | 6km / 6min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 7-10 |
| 31 | Šeduvos RRS |  | 1.1km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-17 |
| 32 | Šiauliai, Tilžės g. |  | 2.05km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 33 | Šiaulių RTS |  | 2.37km / 6 min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-17 |
| 34 | Švėkšnos RRS |  | 2.2km / 4 min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 25-30 |
| 35 | Švenčionių RRS |  | 1.9km / 3min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 36 | Tauragės RTS, bokštas |  | 3.61km / 5min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 37 |  |  | 2.07km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  |  |
| 38 | Telšių RRS |  | 2.12km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 39 | Tryškių RRS |  | 12.82km / 13min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 20-25 |
| 40 | Ukmergės RRS |  | 6km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 15-20 |
| 41 | Utenos RRS |  | 2.94km / 4min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 42 | Varėnos RRS |  | 2.6km / 7min |  | Taip |  | SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
| 43 | Vilniaus 1A |  | 7.72km / 12min |  |  |  | Tiekėjo /SIM | Fizinė (2 postai) ir elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
|  | Vilniaus 1B |  |  |  |  |  | Tiekėjo /SIM |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilnius 1R |  |  |  |  |  | Tiekėjo /SIM |  |  |  |  |  |  |
|  | DC3 |  |  |  |  |  | Tiekėjo /SIM | Fizinė (1 postas) ir elektroninė |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo /SIM |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DC4 |  | 10.9km / 17min |  |  |  | Tiekėjo /SIM | Fizinė (1 postas) ir elektroninė |  |  | įrašyti |  | 10-15 |
| 45 | Visagino RTS |  | 2.25km / 7min |  |  |  | G16/SIM | elektroninė |  |  | įrašyti |  | 5-7 |
|  |  |  |  |  | Taip |  | SIM |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Vilnius 2 |  | 6.87km / 10min |  | - |  | - | Patruliavimo paslauga* |  |  | įrašyti |  |  |
|  | *-Pagal iš anksto pateiktą grafiką (1-2 kartus per para) atliekama objekto apžiūra, vieno apsilankymo trukmė ne trumpesnė kaip 45min iki 1val. Įrengus apsaugos sistemą objektas bus saugomas elektroninės apsaugos priemonėmis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTŲ BEI PRIŽIŪRIMŲ SISTEMŲ SĄRAŠĄS |  |  |  |  |  | Techninės specifikacijos priedas Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJ.EIL.NR. |  | Objektas |  | Apsaugos-įeigos-perimetro sistema, |  | Vaizdo sistema |  |  |  | Gaisro centralė |  | Subrangovas įrašyti įmonę |  |  |  |  |
| 1 |  | Alytaus RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Anykščių RTS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Biržų RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Druskininkų RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Gedanonių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Griškabūdžio RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ignalinos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Jonavos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Joniškio RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Juragių RTS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Jurbarko RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Kalvarijos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Kauno RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kėdainių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Klaipėdos RTS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Laukuvos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Lazdijų RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Marijampolės RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Mažeikių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Molėtų RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 21 |  | N. Akmenės RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Nidos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Panevėžio RTS, |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Panevėžio RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Plungės RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Raseinių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Rokiškio RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Sitkūnų RS |  | Tikrinama |  |  |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sitkūnų RS (DP Bokštas) |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sitkūnų RS (Bokštas) |  | Tikrinama |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sitkūnų SE |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Skuodo RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Šalčininkų RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Šeduvos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Šiauliai, Tilžės g. |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Šiaulių RTS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Švėkšnos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Švenčionių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Tauragės RTS, |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Tauragė Bokštas |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Telšių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Tryškių RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Ukmergės RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Utenos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Varėnos RRS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Vilniaus 1 |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vilniaus 3 |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Vilniaus 4 |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Visagino RTS |  | Tikrinama |  | Tikrinama |  |  |  | Tikrinama |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tikrinama |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Vilnius 2* |  | - |  |  |  |  |  | - |  | įrašyti |  |  |  |  |  |
|  |  | * po sistemų įrengimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos priedas Nr.3

Techninio aptarnavimo darbai,

atliekami metinio patikrinimo metu pagal iš anksto suderintą darbų grafiką

- Apsaugos sistema:

  - Apsaugos sistemos programavimo patikra;

  - Apsaugos veiksmingumo daviklių patikra;

  - Suveikimų patikrinimas su CSP;

  - Davikliu valymas;

  - Tamperinių grandinių patikra;

  - Maitinimo įtampų patikrinimas;

  - Rezervinio maitinimo patikrinimas (veikimas nuo akumuliatoriaus po 15 min, įtampos kritimas);

  - Apkrovimo srovės patikrinimas;

  - Vidaus sirenos patikrinimas;

  - Lauko sirenos su blykstės patikrinimas;

  - Nuotolinio valdymo patikrinimas;

- Priešgaisrinės sistema:

  - Rankinių pavojaus mygtukų patikrinimas;

  - Dūminių daviklių patikrinimas;

  - Temperatūrinių daviklių patikrinimas;

  - Vidaus sirenos patikrinimas;

  - Lauko sirenos patikrinimas;

  - Pagrindinio maitinimo patikrinimas;

  - Rezervinio maitinimo (veikimas nuo akumuliatoriaus po 15 min, įtampos kritimas);

  - Ryšio su apsaugos sistema patikrinimas;

  - Ryšio su patekimo sistema patikrinimas;

  - Ryšio su CSP patikrinimas.

- Patekimo sistema:

  - Skaitytuvo veikimas;

  - Kontrolerio veikimas;

  - Maitinimo patikrinimas;

  - Rezervinio maitinimo (veikimas nuo akumuliatoriaus po 15 min, įtampos kritimas);

  - Ryšio su serveriu patikrinimas;

  - Valdomų išėjimų veikimas;

  - Elektromagnetų/elektromagnetinių sklendžių veikimas;

  - Elektromagnetų/elektromagnetinių sklendžių tvirtinimas;

  - Durų pritraukėjų patikrinimas;

- Vaizdo sistema:

  - Vaizdo kamerų korpuso stiklo valymas;

  - Ryškumo parametrų tikrinimas (dienos ir nakties režimuose);

  - Apžvalgos kampų tikrinimas;

  - Sujungimų patikrinimas;

  - Maitinimo tikrinimas;

  - Rezervinio maitinimo (veikimas nuo akumuliatoriaus po 15 min, įtampos kritimas);

  - Įrašymo įrenginio tikrinimas;

  - Judesio laukų tikrinimas.

- Įrašas žurnale apie atliktą techninį aptarnavimą.

- Neveikiančių elementų atstatymo sąmatos pateikimas.

Remonto darbai

- Remonto darbus užsako tik Užsakovo atsakingas asmuo, pateikdamas:

  - Nurodomas objektas;

  - Bendras gedimo aprašymas (spindulio Nr. gedimo požymis);

  - Kontaktinis asmuo (jei būtinas patekimui ar informavimui);

  - Esant poreikiui prašoma pateikti suderinimui išankstinė remonto sąnaudų sąmata.

- Tiekėjo veiksmai atliekant remontą:

  - Informuoti apie planuojamą remonto atvykimo laiką;

  - Informuoti jog atvyko į objektą Užsakovo atsakingą asmenį;

  - Atlieka remonto darbus;

  - Informuoja apie darbų pabaigą;

  - Sulaukia Užsakovo pranešimo kad sistema veikia ir darbai atlikti tinkami tada gali išvykti iš objekto.

|  |  | OBJEKTŲ APŽIŪROS AKTAS |  |  |  |  |  |  | Techninės specifikacijos priedas Nr. 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objektuose sumontuotos ir prijungtos prie centrinio pulto priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Objekto pavadinimas | Video stebėjimas | Priešgairinė signalizacija | Vidaus patalpų aps. signalizacija | Pastato išorės aps. signalizacija | Stiebo aps. signalizacija | Kabelių tiltelio aps. signalizacija | Dyzelgeneratoriaus aps. signalizacija |  | Perimetro apsaugos | Kituose patalpose esanti signalizacija |
|  |  | VS | PGS | VAS | IS | SS | KS | DGS |  | PS |  |
| 1 | Alytaus RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anykščių RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biržų RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Druskininkų RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gedanonių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Griškabūdžio RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ignalinos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jonavos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Joniškio RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Juragių RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jurbarko RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kalvarijos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kauno RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kėdainių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klaipėdos RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Laukuvos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Lazdijų RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Marijampolės RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mažeikių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Molėtų RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | N. Akmenės RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nidos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Panevėžio RRS, Pažagieniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Panevėžio RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Plungės RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Raseinių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rokiškio RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sitkūnų RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitkūnų RS (DP Bokštas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitkūnų RS (281m Bokštas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Skuodo RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Šalčininkų RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Šeduvos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Šiauliai, Tilžės g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Šiaulių RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Švėkšnos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Švenčionių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Tauragės RTS, Norkaičiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Tauragė bokštas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Telšių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tryškių RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ukmergės RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Utenos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Varėnos RRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Vilniaus 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Vilniaus 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Vilniaus4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Visagino RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprašas pildomas po pajungimo į saugos tarnybos stebėjimo pultą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - Sumontuota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPP - Sumontuota, pajungta, patikrinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |