## A korpusas
| A korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildymas | Oro šaldymas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | EL. šildymas
1 | PI-2 | Kardiologinės RITS 1-mas poskyris | VTS 6300/5000 | Sistemair | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje | Yra
2 | PI-1 | Kardiologinės RITS 2- ras poskyris | Komfovent 6300/5000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje | Yra
3 | OTKS-1 | Kaulų čiulpai 10 a. | VTS 20792/7326 | Allen-Bradley | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Tech. aukšte 10 a.
4 | A6 | Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tomografija 1 | Salda 400 | Salda | Yra | _ | Yra | Yra | _ | A 131 | Yra
5 | A7 | Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tomografija 2 | ALESKA 500 | ALESKA | Yra | _ | Yra | Yra | _ | A 132 | Yra
6 | R1 | Auditorijos Bendrosios hematologijos sk. | GEA 3600/3600 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Rūsyje | _
7 | R6 | Administracija Bendrosios hematologijos sk. | GEA 4000/1800 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Rūsyje | _
8 | P3/I3 | Kaulų čiulpų transplantacijos sk. | GEA 6000/3300 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 10 a. | _
9 | P7/I7 | Bendrosios hematologijos sk. | GEA 25400/14000 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Rūsyje | _
10 | P4/I-4 | Onkologijos chemoterapijos sk. dienos stacionaras | GEA 12820/11030 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Stogas | _
11 | P5/I-5 | Gydomųjų aferezių skyrius | GEA 1200/1100 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Stogas | _
12 | P1/I1 | Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyrius | GEA 8330/4390 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | stogas | _
13 | P2/I2 | Mokslinių tyrimų skyrius | GEA 1560/1140 | Allen-Bradley | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Stogas | _
14 | P-1 | A373 holdingas | SALD Tornado OPK 1000HE | Gamyklinė | Yra | _ | _ | Yra | _ | Patalpoje | Yra
15 | PA-1 | A001 | KONFOVENT | Gamyklinė | Yra | _ | _ | Yra | _ | Rūsyje | Yra
16 | PI-3 | A233-6 | KONFOVENT | Gamyklinė | Yra | _ | _ | Yra | _ | Po lubomis | Yra
17 | DŠ-1 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
18 | DŠ-2 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
19 | DŠ-3 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
20 | DŠ-4 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
21 | DŠ-5 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
22 | OT-1 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
23 | OT-2 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
24 | OT-3 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
25 | OT-4 | Patalpos | Vemtiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
26 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
27 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
28 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
29 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
30 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
31 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
32 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
33 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
34 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
35 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
36 | I11 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
37 | I12 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
38 | I13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
39 | I14 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
40 | I15 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
41 | I16 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
42 | I17 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
43 | I18 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
44 | I19 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 aukštas | _
45 | I20 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 aukštas | _
46 | I21 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 aukštas | _
47 | I22 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 aukštas | _
48 | I23 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _
49 | I24 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _

## B korpusas
| B korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | B16 | Dispečerinė greit. | SALDA 500/500 | SALDA | Yra | _ | Yra | Yra | _ | B117 | Yra
2 | B1 | Rengenodiagnostika | SALDA 450/450 | SALDA | Yra | _ | Yra | Yra | _ | B218 | Yra
3 | B2 | Tomografas B308 | Villavent 400 | Villavent | Yra | _ | Yra | Yra | _ | B308 | Yra
4 | BP1 | VIP | VTS 10002/8858 | CAREL | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje | _
5 | BP2 | Hidroterapija | VTS 3866/3623 | CAREL | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje | _
6 | BP3 | I-as Stacionarinės reabilitacijos skyrius | VTS 8300/7200 | CAREL | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje | _
7 | BP5 | Baseinas | VTS 4000/4000 | CAREL | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. 3 a. | _
8 | B7 | B korpusas 3 a. | Remax 650/650 | Remax | Yra | _ | Yra | Yra | _ | Techninis a. | Yra
9 | B8 | B korpusas 3 a. | Remax 670/670 | Remax | Yra | _ | Yra | Yra | _ | Techninis a. | Yra
10 | B3 | III OP bloko operacinė Nr.3 | Flaekt | Flaekt | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | Yra
11 | B9 | III OP bloko operacinės Nr.1, 2, 4, 5 | VTS Clima 6012/6012 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
12 | BP-01 | Auditorija | Ostberg 410 | Regin | _ | _ | _ | Yra | _ | Techninė pat. 1 a. | Yra
13 | B10 | Rentgenas 3 a. 318, 320 | VTS 690/690 | Regin | Yra | _ | _ | Yra | _ | Ant stogo | Yra
14 | B11 | Rentgenas 3 a. 315, 314 | VTS 500 | Regin | Yra | _ | _ | Yra | _ | Ant stogo | Yra
15 | B18 | Širdies aritmiju operacinė Nr.7, 8 | VTS 8000/8000 | ELKO 610 | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
16 | PI-1 | Skausmo klinika 2 a. | Komfovent 1980/1728 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
17 | PI-2 | Skausmo klinika 2 a. | Komfovent 2790/2790 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
18 | PI-3 | Bronkoskopai 2 a. | Komfovent 4032/2916 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
19 | PI-4 | Endoskopai | Komfovent 4000/3200 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
20 | PI-5 | Priėmimo pat. | Komfovent 6050/6050 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
21 | PI-6 | Priėmimo pat. | Komfovent 1908/1728 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
22 | PI-7 | Operacinė B289 | Komfovent 3900/3900 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
23 | PI-8 | Operacinė B291 | Komfovent 3600/3600 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
24 | PI-9 | Priėmimo pat. | Komfovent 2392/ 1800 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
25 | PI-10 | Priėmimo pat. | Komfovent 3281/3092 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
26 | PI-11 | Priėmimo pat. | Komfovent 20700/18300 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
27 | RC-1 | Auditorija | Komfovent 5292/5292 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
28 | RC-2 | Auditorija | Komfovent 2159/2079 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
29 | P-1/I-1 | 4 ir 5 aukštas | Komfovent 20700/15300 | Carel | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
30 | P-2 /I-2 | Reabilitacijos salė | Komfovent 6012/6012 | Carelis | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
31 | P-3/I-3 | Auditorija B420 | Komfovent 1550/1550 | Carelis | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ant stogo | _
32 | P-4/I-4 | Auditorija B419 | Komfovent 1550/1550 | Carelis | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Techninis a. | _
33 | P-5/I-5 | Auditorija B526 | Komfovent 1400/1400 | Carelis | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Techninis a. | _
34 | PI-347 | B347 Elektrokardio stimuliatorių patikros kabinetas | Komfovent 400/400 | Gamyklinė | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Techninis a.
35 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
36 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
37 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
38 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
39 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
40 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
41 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
42 | I 8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
43 | I 9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
44 | I 10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3aukštas | _
45 | I 11 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
46 | I 12 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3aukštas | _
47 | I 13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
48 | I 14 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
49 | I 15 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
50 | I 16 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
51 | I 17 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninė pat. 1 a. | _

## C korpusas
| C korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | R1,2 | 4-9 aukšto, I postas, patalpos | Dospel 11300/11200 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
2 | R2 | 4-9a. II- postas, patalpos | Dospel 24800/18400 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
3 | R-1,1 | 3 ir 4 a. patalpos | Dospel 11300/11200 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukštas | _
4 | R3 | 5-9 aukšto patalpos | Dospel 27400/23100 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
5 | OR4 | Kolonoskopijų kab. 7 a. | Dospel 2700/2500 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
6 | OR5 | Bronkoskopijos kab. 8 a. | Dospel 3114/3114 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
7 | OR6 | VI-as op. bl. 5 op. 9 a. | Dospel 3040/3010 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
8 | C PI-1 | Traumatologinis 9a. | Euroclima 3558/3218 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
9 | II RITS | II RITS I-as poskyris | Dospel 2700/2500 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukštas | _
10 | P-1 | Papildoma kamera | GEA 1150 | Siemens | _ | Yra | _ | Yra | _ | 0 aukštas | _
11 | C6 | C 2 a. Kardiochirurgija, Vaikų ARITS, | AMALVA 2300/2100 | ELKO600 | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukštas | _
12 | C5 | 2 a. Kardiochirurgija II-as poskyris 2 a. | Komfovent 3050/2700 | ELKO600 | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukštas | _
13 | C3 | C Vaikų 3a. | Salda 1500/1500 | Salda | Yra | Yra | _ | Yra | _ | 3 a. balkone | _
14 | C PI-2 | Operac. Nr.1;2;3 C 1a. | Sistemair | simna | Yra | Yra | _ | Yra | Yra | 0 aukštas | Yra
15 | C PI-3 | Operac. Nr.4 C 1a. | VTS | Kan | Yra | Yra | _ | Yra | Yra | 0 aukštas | Yra
16 | C14 | Auditorija C201 | Salda1000/1000 | Salda | Yra | Yra | _ | Yra | _ | 3 a. stogas | Yra
17 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
18 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
19 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
20 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
21 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
22 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
23 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
24 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
25 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
26 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
27 | I11 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
28 | I12 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
29 | I13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
30 | I14 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
31 | I15 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
32 | I16 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
33 | I17 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
34 | I18 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
35 | I19 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
36 | I20 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
37 | I21 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
38 | I22 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
39 | I23 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
40 | I24 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
41 | I25 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
42 | I26 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
43 | I27 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
44 | I28 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
45 | I29 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
46 | I30 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
47 | I31 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
48 | I32 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 aukštas | _
49 | I33 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
50 | I34 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
51 | I35 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
52 | I36 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
53 | OR-1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
54 | OR-2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
55 | OR-3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
56 | OR-4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
57 | OR-5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
58 | OR-6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _
59 | OR-7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 aukštas | _

## D korpusas
| D korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildymas | Oro šaldymas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | D1 | 1,2 širdies operacinės | Flakt 12000/12000 | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
2 | D3 | 3 širdies operacinės | GEA AT 7500/7000 | Carel | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
3 | D4 | 4 širdies operacinės | GEA AT 7500/7000 | Carel | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
4 | D5 | 5 širdies operacinė | GEA AT 7500/7000 | Carel | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
5 | D6 | 6 širdies operacinė Hibridinė | FLAKT | Flakt | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
6 | A1,2 | 1,2 abdominalinė op. | FLAKT | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
7 | A3 | 3;4 abdominalinė op. | GEA AT 8000/8000 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
8 | A5 | Abdominalinė op. 5-7 | GEA AT 18000/18000 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | Yra
9 | A5P | Papildoma kamera | GEA AT 11500 | Siemens | [5 empty] | Techninis a.
10 | A8 | Abdom. op. 8-11 | Flakt | Flakt | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
11 | KS-1 | I-mas RITS | VTS Clima 11263/11263 | Trend | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukšte | _
12 | KS-2 | I-mas RITS | VTS Clima 3116/3116 | Trend | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukšte | _
13 | PJS-1 | I-mas RITS | VTS Clima 3433/2161 | Trend | Yra | Yra | _ | Yra | _ | 0 aukšte | _
14 | K5 | Sterlizacinė | KOMFOVENT 10000/10000 | Corigo E28 | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
15 | K1R3 | Nefrologija | KOMFOVENT 8000/7500 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 0 aukšte | _
16 | K2R7 | Dializė | VTS 5150/3400 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
17 | K3R8 | Urolog. op. 1,2,3 | KOMFOVENT 24000/24000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
18 | K4R9 | 12-15 abdom. op. | VTS 2920/ 28010 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techninis a. | _
19 | P1R1 | Nefrologija | VTS 7000/5400 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukštas | _
20 | P2R2 | Nefrologija | VTS 7850/5390 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukštas | _
21 | P3R4 | Vyrų klinika | VTS 5950/2920 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
22 | P4R5 | Urologija 2 a. | VTS 8550/4230 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
23 | P5R6 | Urologija 3 a. | VTS 8100/5500 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techninis a. | _
24 | D PI-1 | I-mas RITS N | VTS 15000/11000 | Trend | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
25 | D3.13 | Vakumo kamera | VTS1200 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | D3.13 | _
26 | D PI-4 | Gama kamera | VTS 2917/2042 | Carel | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 3 a. | _
27 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _
28 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _
29 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
30 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
31 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
32 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
33 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
34 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
35 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
36 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _

## E korpusas
| E korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | PI-1 | Administracija 1 a. | AMALVA 7000/6000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
2 | PI-2 | Laboratorijos pat. 2 a. k. | AMALVA 20000/20000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
3 | PI-3 | Laboratorijos pat. 1, 2 a. d. | AMALVA 20000/20000 | Corrigo | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
4 | PI-4 | Trauk. spint. kompensacijai | AMALVA10000/8000 | Ventilaction C2 | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
5 | PI-5 | Biobanko pat. | Komfovent 1500/1500 | AMALVA | Yra | _ | _ | Yra | _ | 0 aukšte | _
6 | PI-6 | Rūsio pat. K | AMALVA 4000/3000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
7 | PI-7 | Rūsio pat. D | AMALVA 5000/4000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukšte | _
8 | PI-8 | Buitinės pat. | AMALVA 15000/14000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | techninis a. | _
9 | PI-9 | E 3aukštas | AMALVA 15000/13500 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | techninis a. | _
10 | PI-10 | Auditorija Nr. 4, 5 | VTS 1000/1000 | VTS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
11 | PI-11 | Auditorija Nr. 2 E142 | VTS15000/14000 | VTS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
12 | PI-12 | Auditorija Nr. 1 E141 | VTS 15000/14000 | VTS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
13 | PI-14 | Auditorija E121 | LESSTRO | su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo
14 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _
15 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 aukštas | _
16 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
17 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
18 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
19 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
20 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
21 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
22 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
23 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _

## Poliklinika
| Poliklinikos vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | PI-1 | Kabinetai | VTS VAS 15000/1300 | TREND | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukštas | _
2 | PI-2 | Kabinetai | VTS VAS 11000/9500 | TREND | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techniniame a. | _
3 | PI-3 | Kabinetai | VTS VAS 4000/3600 | TREND | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techniniame a. | _
4 | Tambūras | Tambūras | VTS 7000 | CORRIGO E | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 0 aukštas | _
5 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
6 | I 2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
7 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
8 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 aukštas | _
9 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
10 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 aukštas | _
11 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
12 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 aukštas | _
13 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 aukštas | _
14 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5aukštas | _
15 | I11 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
16 | I12 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 aukštas | _
17 | I13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _
18 | I14 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 aukštas | _

## H korpusas
| PET korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | PI 1 | PET patalpos | SALDA RIRS 2000HWA | Salda | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
2 | PI 2 | Radioaktyvios patalpos | SALDA RIS 400HE | Salda | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
3 | PI 3 | PET | SALDa RIS 1900HW | Salda | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
4 | PI 4 | Magnetas | PI-4DOSPEL 2000/2000 | Regin | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
5 | PI 5 | Tech. patalpos | SALDA RIS 1500HW | Salda | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
6 | I 1 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
7 | I 2 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
8 | I 3 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
9 | I 4 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
10 | I 5 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
11 | I 6 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
12 | I 7 | PET patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
1

## S korpusas
| S korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | P-1 | Med. atl. util. | Konwerter 500 | Konwerter | _ | Yra | _ | Yra | _ | Po lubomis | Yra
2 | P-2 | Med. atl. util. | Konwerter 600 | Konwerter | _ | Yra | _ | Yra | _ | Po lubomis | Yra
3 | PI-3 | Angaras | AirVents 800HW | AirVents | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ant stogo | Yra
3 | PI-4 | Arhyvas | Komfovent RHP | Komfovent | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ant stogo | Yra

## F korpusas
| F korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | OK-1 | Operacinių blokas V a., ašys 5-10; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.1 | Yra
2 | OK-2 | Operacinių blokas V a., ašys 8-15; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.1 | Yra
3 | OK-3 | Operacinių blokas V a., ašys 15-21; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.2 | Yra
4 | OK-4 | Operacinių blokas V a., ašys 21-24; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.2 | Yra
5 | OK-5 | Operacinių blokas I,III, IV a., ašys 8-10; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ventk. Nr.1 | Yra
6 | OK-6 | Operacinių blokas I,III, IV a., ašys 19-21; L-C | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ventk. Nr.2 | Yra
7 | OK-7 | Operacinės - gimdyklos II a. | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.2 | Yra
8 | OK-8 | Naujagimių palatos II a. | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.2 | Yra
9 | OK-9 | Laboratorijos I a. | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ventk. Nr.1 | Yra
10 | RK-1 | Kabinetai I-II a., ašys 1-10 | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje Nr.3 | _
11 | RK-2 | Kabinetas III, IV, V a., ašys 1-10 | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.1 | _
12 | RK-3 | Palatos II, III, IV a., ašys 1-10 | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.2 | _
13 | RK-4 | PalatosI, III, IV a., ašys 14-28 | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.2 | _
14 | RK-5 | Akušerinis skyrius | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.1 | _
15 | RK-6 | Gimdymo skyrius | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.2 | _
16 | RK-7 | Kabinetai R, I, II, III, IV, V a., ašys 14-28 | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.1 | _
17 | RK-8 | Vaistinė rūsyje | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje | _
18 | RK-9 | Kavinė rūsyje | AMALVA | Honeywell | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje | _
19 | PI-1 | Sterilizacinės patalpos | Komfovent | Komfovent | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje
20 | PI-2 | Rūbinės rūsyje ir kitos pat. | Komfovent | Komfovent | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje | _
21 | P-2 | Tambūras prie lifto rūsyje pat.0079 gaisr. Liftas LF1, laiptine | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Rūsyje Priešgaisrinė sistema | _
22 | P-3 | Tambūrai prie liftų rūsyje pat.0007, pat. 0098, pat.0136, gaisr. Liftas LF4 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Rūsyje Priešgaisrinė sistema | _
23 | P-4 | Laiptinė tarp ašių 13-16 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Rūsyje Priešgaisrinė sistema | _
24 | P-5 | Tambūras prie lifto rūsyje pat. 0036 Liftas LF3 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Rūsyje Priešgaisrinė sistema | _
25 | P-6 | Virtuvė rūsyje | Oro padavimo kamera | _ | _ | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje Nr.3 | _
26 | I-1 | Kompresorinė (pat.0075) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
27 | I-2 | Medikamentų sandėlis (pat.076,077) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
28 | I-3 | WC, dušai rūsyje prie rūbinių | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
29 | I-4 | Patalpos 0046, 0047, 0045, 0050, 0108, 0110, 0111 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
30 | I-5 | Skalbykla ( pat.0048) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Patalpoje | _
31 | I-6 | Laboratorija (pat.1193) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
32 | I-7 | Laboratorija (pat.1197) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
33 | I-8 | Laboratorija (pat.1193) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
34 | I-9 | Laboratorija (pat.1193) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
35 | I-10 | Laboratorija (pat.1209,1211) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
36 | I-11 | Laboratorija (pat.1215) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
37 | I-12 | WC 1,2,3,4 a. ašis 3 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
38 | I-13 | IZoliatoriai2,3,4 a. ašis 5 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
39 | I-14 | Klizminės ir kt. 2,3,4 a. | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
40 | I-15 | Laboratorija (pat.4178) | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | Yra | _ | Ventk. Nr.1 | _
41 | I-16 | Švarūs sandėliai 2,3,4,5 a. | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
42 | I-17 | WC1,2,3,4 a. ašis 8 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
43 | I-18 | WC 2,3,4 a. ašis 9 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
44 | I-19 | WC ir kt. 1,2,3,4 a. ašys 19-20 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
45 | I-20 | WC R.1,2,3,4 a. ašis 15 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
46 | I-21 | Švarūs sandėliai 2,3,4 a. ašys 8-19 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
47 | I-22 | WC 1,2,3,4,5 a. ašys 20-21 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
48 | I-23 | WC R.1,2,3,4 a. ašys 23-36 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
49 | I-24 | Švarūs sandėliai 1,2,3,4 a. ašys20-25 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
50 | I-25 | Patalpa 4049 ašys23-L | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
51 | I-26 | Izoliatoriai 3,4 a. ašis 24 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
52 | I-32 | Dez. kamera | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
53 | I-33 | Patalpa 0131 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Patalpoje | _
54 | I-N-34 | 5 a., komp. tomografo patalpos 5002, 5006, 5123, 5134 | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.2 | _
55 | I-N-35 | 1 a. Patalpa 1204, Traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
56 | I-N-36 | 1a. laboratorijų traukos sintų budintis vėdinimas | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
57 | I-N-37 | 1a. Pat.1218, nutraukimo rankovės | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
58 | I-N-38 | 1a. Pat.1222, spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
59 | I-N-39 | 1a. Pat.1206, nutraukimo rankovė | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
60 | I-N-40 | 1 a. Patalpa 1200, Traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
61 | I-N-41 | 1a. Pat.1203, nutraukimo rankovės | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
62 | I-N-42 | 1a. Pat.1222, 1218, traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
63 | I-N-43 | 1a. Pat.1200, nutraukimo rankovės | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
64 | I-N-44 | 1a. Pat.1214, 1217, gaubtai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
65 | I-N-45 | 1a. Pat.1224, gaubtas | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
66 | I-N-46 | 1a. Pat.1198, šilumos įrenginiai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
67 | I-N-47 | 1a. Pat.1198, nutraukimo rankovės | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
68 | I-N-48 | 1a. Pat.1199, šilumos įrenginiai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ventk. Nr.1 | _
69 | DŠ-1 | Dūmų šalinimas iš koridorių ašys8-9;F-G | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
70 | DŠ-2 | dūmų šalinimas iš koridorių ašys22-23;G-H | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
71 | RK-10 | Vaistų skiedimo patalpa F 041 | Komfovent 2050/1840 m3/h | Komfovent | Yra | Yra | Nėra | Yra | Nėra | Rūsyje F041A | Yra

## PTC
| PTC vėdinimo ir OK sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 PD priedas Nr.1
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio parametrai | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildymas | Oro vėsinimas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta
1 | OTŠP-1 | 1-7 a. bendro naudojimo patalpos | 12267 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
2 | OTŠP-2 | 1 a. darbo patalpos | 4360 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 7 a. vent. kamera
3 | OTŠP-3 | 2 a. darbo patalpos | 5960 m3/h | PVS | Yra | Yra | _ | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
4 | OTŠP-4 | 3 a. darbo patalpos | 4603 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
5 | OTŠP-5 | 4 a. darbo patalpos | 6330 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
6 | OTŠP-6 | 5 a. švarios patalpos | 43500 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
7 | OTŠP-7 | 6 a. darbo patalpos | 7450 m3/h | PVS | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 7 a. vent. kamera
8 | OŠ-4 | 2-30 patalpų oro šalinimas | 100 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
9 | OŠ-5 | 3-31 patalpos traukos spinta | 470 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
10 | OŠ-6 | 5-10 patalpos avarinis vėdinimas | 300 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
11 | OŠ-7 | 3-20 patalpos reagentų spinta | 20 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
12 | OŠ-8 | 3-17 patalpos avarinis vėdinimas | 80 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
13 | OŠ-9 | Lifto šachta | 80 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
14 | OŠ-10 | Lifto šachta | 80 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
15 | OŠ-11 | 3-31 patalpos traukos spinta | 20 m3/h | PVS | [5 empty] | Ant stogo
16 | OT-1 | 3-17 patalpos vėd. kompensavim. | 80 m3/h | PVS | [5 empty] | Kanalinis vent. patalpoje
16 | OT-2 | OŠ-6 kompensavimui | 300 m3/h | PVS | [5 empty] | Kanalinis vent. patalpoje
16 | PIFF1-PIFF15 | Švarios patalpos | 1500 m3/h | PVS | [5 empty] | Laboratorija

## ILK
| INFEKCINIŲ LIGŲ KLASTERIS (ILK) vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 2 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos | Aptarnaujamos patalpos | Vėdinimo | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo | El. šildymas
| žymėjimas | pavadinimas | įrenginio tipas |  |  |  |  | įrengimas |  | įrangos
pastatymo
vieta
1 | AHU-0.1 | Rūsio patalpos | 3904/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | - | Rūsyje | -
-3660
2 | AHU-1.1 | 1 a vaistinė | 461/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | - | Patalpoje | Yra
-575
3 | AHU-1.2 | 1 a kavinė | +1419/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Patalpoje | Yra
-1419
4 | AHU-1.2 | 1 a patalpos K-O ir | 5490/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ant stogo | _
|  | 1-5 ašyse | -4194
5 | AHU-1.3.2 | 1 a patalpos K-O ir | 3780/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ant stogo | _
|  | 5-8 ašyse | -1944
6 | AHU-1.4 | 1 a patalpos D-G | 3856/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ant stogo | _
|  | ašyse | -3316
7 | AHU-1.5 | 1 a vaistinė | 570/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Patalpoje | _
-570
8 | AHU-2.1.1 | 2 a skubios | 3316 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | pagalbos palatos | -2846
(ašys 1-4, M-O)
9 | AHU-2.1.2 | 2 a skubios | 3457 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | pagalbos palatos | -3239
(ašys 4-7, M-O)
10 | AHU-2.2 | 2a. konsultacijos | 5494/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo
|  | patalpos, koridoriai | -4954
11 | AHU-2.3 | 2a. BSL3 palatos | 4554/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
-3854
12 | AHU-2.4 | 2a. skubios | 3991/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | pagalbos infekcinis | -4165
skyrius
13 | AHU-2.5 | 2a. skubios | 6045/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | pagalbos rūšiavimo | -5062
patalpos
14 | AHU-2.6 | 2a. skubios | 5098/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | pagalbos infekcinės | -4342
palatos
15 | AHU-2.7 | 2a. KT+rentgeno | 6211/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | patalpos | -5997
16 | AHU-3.1 | 3a. RITS | 7734 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | švariausios zonos | -7019
palatos
17 | AHU-3.2 | 3a. RITS palatos | 9852 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
-9852
18 | AHU-3.3 | 3a. RITS palatos | 7442 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | (užterštos) | -7133
19 | AHU-3.4 | 3a. neklinikinės | 8040 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | patalpos | -6109
20 | AHU-4.1 | 4a. BSL1 palatos ir | 6368/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | kitos patalpos | -4757
21 | AHU-4.2 | 4a. BSL2 palatos ir | 6804/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | kitos patalpos | -5552
22 | AHU-4.3 | 4a. BSL3 palatos ir | 6097/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | kitos patalpos | -5234
23 | AHU-4.4 | 4a. neklinikinės | 4736 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | patalpos | -4188
24 | AHU-5.1 | 5a. BSL2 | 9864/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | laboratorijos ir kitos | -1467
patalpos
25 | AHU-5.2 | 5a. BSL3 | 13813/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
|  | laboratorijos ir kitos | -4630
patalpos
26 | AHU-5.3 | 5a. | 3199 |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo
| 5a. | neklasifikuojamos | -2874
laboratorijų
patalpos
27 | AHU-5.4 | 5 a. serverinių ir kt. | 537/ |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Patalpoje | Yra
|  | Patalpų blokas | -537
28 | I-1.1 | Oro ištraukimas iš | 457 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (rūsys
29 | I-1.2 | Oro ištraukimas iš | 1296 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (1
aukštas)
30 | I-1.3 | Oro ištraukimas iš | 2268 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (1
aukštas)
31 | I-1.4 | Oro ištraukimas iš | 540 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. Mazgų
32 | I-1.5 | Oro ištraukimas iš | 1008 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (2
aukštas)
33 | I-1.6 | Oro ištraukimas iš | 540 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (2
aukštas)
34 | I-1.7 | Oro ištraukimas iš | 360 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (2
aukštas)
35 | I-1.8 | Oro ištraukimas iš | 835 | Stoginis | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo
san. mazgų (2
aukštas
36 | I-1.9 | Oro ištraukimas iš | 1665 | Kanalinis | [5 empty] | Ant stogo
san. mazgų (2
aukštas
37 | I-1.10 | Oro ištraukimas iš | 886 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (2
aukštas
38 | I-1.11 | Oro ištraukimas iš | 947 | Kanalinis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (3
aukštas)
39 | I-1.12 | Oro ištraukimas iš | 455 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (3
aukštas
40 | I-1.13 | Oro ištraukimas iš | 768 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (3
aukštas)
41 | I-1.14 | Oro ištraukimas iš | 1289 | Kanalinis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (4
aukštas
42 | I-1.15 | Oro ištraukimas iš | 504 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (4
aukštas)
43 | I-1.16 | Oro ištraukimas iš | 1044 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (4
aukštas)
44 | I-1.17 | Oro ištraukimas iš | 612 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (4
aukštas)
45 | I-1.18 | Oro ištraukimas iš | 324 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
san. mazgų (5
aukštas)
46 | I-1.19 | Oro ištraukimas iš | 72 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
Avarinio dušo (5
aukštas)
47 | I-2.1 | Rūsys - | 760 | Kanalinis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
dezinfekcijos
patalpa
48 | I-2.2 | Rūsys -med. atliekų | 1581 | Kanalinis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
patalpa
49 | I-2.3 | Rūsys – nešv. | 753 | Stoginis | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
skalbinių patalpa
50 | GI-1 | Oro nutraukimas | -2002 | Kanalinis | [5 empty] | Patalpoje
|  | nuo virtuvės | [7 empty] | 1.44
gartraukio
51 | GI-2 | Šilumos | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
nutraukimas nuo
autoklavo 4a. pat.
Nr. 4.10
52 | GI-3 | Patalpa 5.34/ | -800 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo gaubto
53 | TR-1 | Patalpa 4.79/ | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo traukos spintos
54 | TR-2 | Patalpa 4.138/ | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo traukos spintos
55 | TR-3 | Patalpa 5.3/ | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo traukos spintos
56 | TR-4 | Patalpa 5.25/ | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo traukos spintos
57 | TR-5 | Patalpa 5.38/ | -600 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo traukos spintos
58 | RS-1 | Patalpa 4.79 / | -50 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo reagentų
spintos
59 | RS-2 | Patalpa 4.138 / | -50 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo reagentų
spintos
60 | RS-3 | Patalpa 5.3 / | -50 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo reagentų
spintos
61 | RS-4 | Patalpa 5.25 / | -50 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo reagentų
spintos
62 | RS-5 | Patalpa 5.38 / | -50 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo reagentų
spintos
63 | L-1 | Patalpa 5.24 / | -1400 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
64 | L-2 | Patalpa 5.25 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
65 | L-3 | Patalpa 5.25 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
66 | L-4 | Patalpa 5.26 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
67 | L-5 | Patalpa 5.37 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
68 | L-6 | Patalpa 5.37 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
69 | L-7 | Patalpa 5.37 / | -1400 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
70 | L-8 | VPatalpa 5.38 / | -1400 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
71 | L-9 | Patalpa 5.38 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
72 | L-10 | Patalpa 5.39 / | -2200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
Oro nutraukimas
nuo laminaro
73 | NT-1 | Patalpa R.5.4/ | -500 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo instrumentų
plovimo mašinos
74 | NT-2 | Patalpa R.5.2/ | -100 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo sterilizatoriaus
75 | NT-3 | Patalpa R.7/ | -110 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo dezinfekcijos
kameros
76 | NT-4 | Patalpa R.7/ | -110 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo dezinfekcijos
kameros
77 | NT-5 | Patalpa 4.100/ | -50 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo sterilizatoriaus
78 | NT-6 | Patalpa 5.49/ | -100 | Išcentrinis | [5 empty] | Ant stogo
Garo nutraukimas
nuo sterilizatoriaus
79 | LI-1 | Lifto šachtos | 270 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
80 | LI-2 | Lifto šachtos | 270 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
81 | LI-3 | Lifto šachtos | 270 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
82 | LI-4 | Lifto šachtos | 270 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
83 | LI-5 | Lifto šachtos | 182 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
84 | LI-6 | Lifto šachtos | 293 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
vėdinimas
85 | DŠ-1 | Dūmų šalinimas iš | 24000 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
koridoriaus 2.168
86 | PP-1 | Kompensacinio oro | 24000 | Ašinis | [5 empty] | Ant stogo
padavimas į
koridorių 2.168
87 | TV-1 | Tambūro R.5 | 7416 | Kanalinis | [5 empty] | Rūsyje R.4
|  | viršslėgis | [7 empty] | patalpoje
88 | TV-2 | Tambūro R.27 | 3207 | Kanalinis | [5 empty] | R.12
|  | viršslėgis | [7 empty] | patalpoje
89 | TV-3 | Tambūro R.29 | 2406 | Kanalinis | [5 empty] | R.29
|  | viršslėgis | [7 empty] | patalpoje
90 | DJ-1 | Dujų šalinimas iš | 200 | Stoginis | [5 empty] | Ant stogo
5.44 pat
91 | JET-FAN | Rūsys/4 kompl | 1410 | Srautinis | [5 empty] | Rūsio
|  |  |  | „Jet-fan ,, | [5 empty] | kiemas

## Kondicionieriai visų korpusų
Kondicionieriai |  |  |  | Techninės specifikacijos 1 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius
Eil.nr. | Įrenginys | Korpusas | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | kondicion. | A | 390
2 | kondicion. | B | 230
3 | kondicion. | C | 35
4 | kondicion. | D | 13
5 | kondicion. | E | 76
6 | kondicion. | Poliklinika | 90
7 | kondicion. | F | 320
8 | kondicion. | H | 8
9 | kondicion. | S | 2
10 | OK - 1-3 | PTC | 67 | Kasetiniai VRF, projektas 2025
11 | OK- 4-16 | PTC | 22 | Sieniniai OK, projektas 2025
12 | OK-TK-1-2 | PTC | 2 | Palubinis OK, projektas 2025
13 | OK-TK-3-6 | PTC | 4 | Palubinis OK, projektas 2025
14 | OK-1-2 | ILK | 2 | Kasetinis, projektas 2025
15 | TKK1-5 | ILK | 5 | Palubinis, projektas 2025
Iš viso: |  |  | 1253
Kondicionieriai:
Panasonik
Mc Quay
Mitsubishi
Delch i Ariele
GEA
Sabiana
Elektroiux
York
Samsung
Cryo'S
Aipic Air
LG
Fujitsu
Sabiana
Refra
Inverter
Toshiba
Aermec
Asami
Fuji Elektric
Climaveneta
Daikin

## Šaldymo mašinos visų korpusų
Šaldymo mašinos |  |  |  | Techninės specifikacijos 1 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius
Eil.nr. | Korpusas | Įrenginys | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | A | TRANE | 2
|  | Clint | 2
|  | Aermec | 2
|  | Refra | 2
|  | Fujitsu | 1
|  | Trane | 1
|  | Bicold | 1
2 | B | BLUE BOX | 3
|  | CLIMAVENETA | 2
|  | Mitsubishi | 4
|  | TRANE | 2
|  | AERRMEK | 1
3 | C | HOKKAIDO | 6
|  | DAIKIN | 1
4 | D | CLINT | 1
|  | DAIKIN | 2
|  | Trane | 2
|  | YORK | 1
|  | GEA | 2
5 | E | CLINT | 2
|  | ASAMI | 1
|  | GREE | 1
|  | McQuay | 1
6 | Poliklinika | TURUS | 1
7 | H | CLIVET | 1
|  | ASAMI | 1
8 | F | KTK | 1
9 | PTC | C1, 40 kW, ventilkonvk. | 1 | Projektuojama, ant stogo
10 | PTC | C-2, 460 kW, vėd. OTOŠ-6 | 1 | Projektuojama, ant stogo
11 | PTC | OK-OTŠP-1.1 | 1 | Projektuojama, ant stogo
12 | PTC | OK-OTŠP-1.2 | 1 | Projektuojama, ant stogo
13 | PTC | OK-OTŠP-2 | 1 | Projektuojama, ant stogo
14 | PTC | OK-OTŠP-3 | 1 | Projektuojama, ant stogo
15 | PTC | OK-OTŠP-4 | 1 | Projektuojama, ant stogo
16 | PTC | OK-OTŠP-5 | 1 | Projektuojama, ant stogo
17 | PTC | OK-OTŠP-6 | 1 | Projektuojama, ant stogo
18 | PTC | OK-OTŠP-7 | 1 | Projektuojama, ant stogo
19 | ILK |  | 2 | Projektuojama, ant stogo
|  | Iš viso: | 50