Sąlygų priedas Nr. 1

Tiekėjas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą privalo faktiškai apžiūrėti objektą dėl objekto ypatumo kad į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus montavimo darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus ir darbo jėgos resursus būtinus įrangos derinimo ir įrengimo paslaugai atlikti.

(neapžiūrėjus pirkimo objekto pasirašytinai, Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkanti pirkimo sąlygoms).

Dėl objekto apžiūros kontaktinis asmuo: Diana

Tel. Nr. +370 698 32880 arba +370 5 210 3664

El. paštas: diana.mickuviene@mil.lt

PASIŪLYMAS

SURENKAMOS STACIONARIOS ŠALDYMO KAMEROS SU ĮRENGIMO, DERINIMO, PALEIDIMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMIS pirkimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šilo g. 5A, Vilnius

(Adresatas)

____________________________

(Data)

__________________________

Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį |  |
| Telefono numeris |  |
| El. Pašto adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir banko sąskaitos Nr. |  |
| Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, elektroninio pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

3. PASIŪLYMO PERKAMI KIEKIAI IR ĮKAINIAI/KAINA

3.1. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome: naujas prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kurių kainos yra tokios (pasiūlymo kaina/įkainiai nurodomi užpildant pateiktą 1 lentelę):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Prekių kiekis | Kaina Eur (be PVM už vieną vnt.) | Bendra suma (4x5) (Eur be PVM) | Garantinis terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Surenkama stacionari šaldymo kamera su įrengimo, derinimo, paleidimo ir garantinio aptarnavimo paslaugomis | vnt. | 1 |  |  |  |
| PVM suma (Eur) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais:

(„Įkainis/Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)

Pastabos:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka________________________________

** nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai.

3.2.Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas (transportavimo, pristatymo, užnešimo, sumontavimo, derinimo, paleidimo ir aptarnavimo  bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį), įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą SABIS išlaidas.

2. Siūlomos teikti prekės visiškai atitinka ,,Prekių techninėje specifikacijoje“ nurodytus reikalavimus, 2 lentelė.

3. Sutinka prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, 10322 Vilnius.

4. Esame susipažinę ir sutinkame su Pirkėjo pateiktomis Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis (2 priedas) bei užtikriname, kad vykdant sutartį, prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.***

Pastaba:

****Tais atvejais, kai pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalį pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, tiekėjas tiekia prekes pagal tokias pačias sąlygas kaip nustatyta pirkimo dokumentuose.

3.3. Mes siūlome prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios, nurodoma užpildant pateiktą 2 lentelę:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) | Tiekėjas siūlo (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui ir/ar pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ir/ar brėžinį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari surenkama šaldymo kamera | Surenkama stacionari šaldymo kamera: Išoriniai matmenys (I×P): 2600 × 3700 mm, (A) ne didesnis nei 2550 mm; Vidinis šaldymo kameros aukštis (A): ne mažesnis nei 2200 mm, Durys: stumdomos arba atveriamos, termoizoliacinės, plotis ne mažesnis nei 1000 mm, turi tūrėti įvažiavimo pandusą; Sienos: termoizoliacinės plokštės storis ne mažesnis nei 100 mm; Grindys: termoizoliacinės plokštės storis ne mažesnis nei 100 mm, grindų danga – su hidroizoliacija, neslidi; Turi būti sumontuoti plastikiniai higieniniai užapvalinimai sienų ir lubų kampuose. Šaldymo kamera turi turėti: užraktą, apšvietimą, vidinį saugaus durų atidarymo įrenginį; Turi turėti automatinį atitirpinimą ir išgarinimą; Palaikoma temperatūra: – 22 / –18 °C; Valdymas: turi tūrėti įrenginį temperatūros registravimui; Turi tūrėti vidinius stelažus, išdėstytus perimetru prie trijų vidinių sienų, stelažai - 4-ių lentynų, lentynų aukštis reguliuojamas, lentynos gylis ne mažesnis nei 600 mm, aukštis ne mažesnis nei 1800 mm. Reikalavimai paslaugai: Visi montavimo ir pajungimo darbai turi būti atlikti laikantis galiojančių techninės saugos ir higienos reikalavimų. Turi būti naudojami nauji įrenginiai ir medžiagos, tinkamos profesionaliam maisto šaldymui. Papildoma informacija: Darbai atliekami veikiančiose patalpose, todėl būtina suderinti darbo laiką. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos transportavimo ir personalo atvykimo išlaidos, taip pat visos reikalingos medžiagos, reikalinga instaliacija, nenumatyti darbai, pajungimai ir bandymai. |  |
|  |  | Bendrieji reikalavimai: 1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, darbai ir paslaugos, reikalingos šaldymo kameros pristatymui, užnešimui, sumontavimui, pajungimui prie elektros ir šaldymo sistemų, įskaitant visas reikalingas jungtis, kabelius, vamzdžius bei kitas medžiagas, taip pat bandomasis paleidimas ir pilno įrenginio veikimo užtikrinimas. 2. Garantiniai reikalavimai: Įrengtai įrangai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėn., atliktiems darbams ne trumpesnę kaip 60 mėn. garantinis laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Visus gedimus, atsiradusius garantinio laikotarpio eksploatacijos metu ne dėl eksploatuotojo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis; nesant galimybės pašalinti gedimo, gaminį tiekėjas privalo pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus. 3. Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p: prekė pristatoma ne kelių eismo piko valandomis: pvz. darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 15.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |

3.4. Vykdomas žaliais pirkimas:

3.4.1. Vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų, nurodytų Sutarties sąlygose Prekės pristatomos ne piko metu (darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 16:00 val., išskyrus penktadienius ir prieššventines dienas – nuo 13:00 val. iki 14:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3.4.2. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

REIKALAVIMAS TIEKĖJAMS: pateikiama neatitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytoms sąlygoms Tiekėjo deklaracija, užpildyta pagal Pasiūlymo 3 priede pateiktą formą.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- Sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- Pasiūlymas galioja 90 dienų;

- Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje;

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |