TEIKIAME ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS

Klausimas

Koks bus vienos paletės svoris?

Atsakymas

Vienos paletės svoris tikslinamas rangos metu (pagal gamintoją), parenkant gaminius, suderinus su užsakovu. Projekte numatyta stelažo apkrova iki 750 kg į kv. m.

Klausimas

Kokiame aukštyje bus kabinamas pirmas sijų lygis? Kiek bus sijų lygių?

Atsakymas

Sijų lygių yra 4vnt.  Pirmas sijos lygio aukštis tikslinamas, parinkus gaminį. Pirkimo sąlygų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02) 3.(24-07)-TP-SA  57 lapo 39 punkte nurodyta: „Įrengiami paletiniai stelažai pilnai sukomplektuoti su reikalingomis apsaugomis. Paletiniai stelažai sandėliavimo įranga, skirta padėklų sandėliavimui, projektuojami parenkant gaminius rangos metu, suderinus su užsakovu.“

Klausimas

Techninėje specifikacijoje ir kiekių žiniaraštyje nurodytas sijų ilgis 3600 mm. Taip pat techninėje specifikacijoje yra nurodytas sijų ilgis ir 2700 mm. Prašome tiksliai nurodyti kiek kokių stelažų bus pagal sijų ilgius.

Atsakymas

Pirkimo sąlygų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02)  3.(24-07)-TP-SA  21 lapo 39 punkte nurodyta: Paletiniai stelažai: stelažų aukštis h-6.85m; Vieno stelažo plotis 1.10m; 4-turioms euro paletėms (3600 mm, matmenys tikslinami parinkus gaminį)“

Pirkimo sąlygų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02)  3.(24-07)-TP-SA   57 lape 39 punkte yra nurodyta: “Įrengiami paletiniai stelažai pilnai sukomplektuoti su reikalingomis apsaugomis. Paletiniai stelažai sandėliavimo įranga, skirta padėklų sandėliavimui, projektuojami parenkant gaminius rangos metu, suderinus su užsakovu. Stelažų aukštis h-6.85m, plotis 1.10m; 4 euro paletėms 3600 mm(matmenys pagal gaminį tikslinami).

Pagrindinės savybės:

1.Standartiniai paletiniai stelažai: stelažai yra projektuojami pagal standartines paletės ilgį, 3600 mm, tinkami įvairaus dydžio ir svorio padėklams. Šie stelažai projektuoti pagal kliento poreikius ir gali būti pritaikyti įvairaus dydžio paletėms, dėžutėms, plokštėms ir kitoms prekėms.

2.Cinkuoti paletiniai stelažai: stelažai yra atsparūs kenksmingiems veiksniams ir ilgaamžiai, padengti organiniu gruntu.

3.Stelažai yra universalūs ir gali būti derinti tarpusavyje, leisdami optimizuoti sandėliavimo procesą.

4.Įrengiamos reikalingos apsaugos.

Stelažų matmenis tikslinti parinkus gaminį ir suderinus su užsakovu:

Rėmas P2 3505x1100mm-218 vnt.

Sija 2700x120mm-1568 vnt. (Apkrova 3000kg)

Dvigubos apsaugos 1200mm-9 vnt.

Apsaugos kojoms-218 vnt.“

Klausimas

Prašome patvirtinti kad stelažų su paletėmis viršus yra 6,85 m nuo grindų paviršiaus.

Atsakymas

Patvirtiname, kad stelažų viršus su paletėmis yra ne daugiau 6.85 m.

Klausimas

Ar reikalingos dvigubų rėmų jungtys ir jei taip, tai kokio ilgio ir kiek jų?

Atsakymas

Patvirtiname, kad reikalingos dvigubų rėmų jungtys. Įrengiami paletiniai stelažai pilnai sukomplektuoti su reikalingomis apsaugomis.

Paletiniai stelažai sandėliavimo įranga, skirta padėklų sandėliavimui, projektuojami parenkant gaminius rangos metu, suderinus su užsakovu.

Klausimas

Prašome paaiškinti ką reiškia techninėje specifikacijoje įrašas: rėmas P2 3505 mm?

Atsakymas

Rėmas P2 yra pagrindinė stelažo sija, kurios švarus matmuo yra  3505mm (matmenys pagal gaminį tikslinami).

Paletiniai stelažai sandėliavimo įranga, skirta padėklų sandėliavimui, projektuojami parenkant gaminius rangos metu, suderinus su užsakovu.

Stelažų aukštis h-6.85m, plotis 1.10m; 4 euro paletėms 3600 mm (matmenys pagal gaminį tikslinami).

Klausimas

Konstrukcinėje dalyje matome kad siurblinėje ir laiptų prieduobėje yra nurodyta įrengti trapus, vandentiekio kameroje - prieduobę. Tačiau vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje nėra numatyta įrengti lietaus kanalizaciją. Prašome patikslinti.

Atsakymas

Rangovas turi  numatyti lietaus nuotekų šalinimą. Detalizuojama bus Darbo projekto stadijoje.

Klausimas

Taip pat projekte nėra numatyta prie siurblinės ir vandentiekio kameros įrengti drenažą. Atliktoje geologijos ataskaitoje matome, kad požeminis gruntinis vanduo gręžiniuose 1,00 m gylyje.

Atsakymas

Rangovas turi numatyti drenažo įrengimą. Detalizuojama bus Darbo projekto stadijoje.

Klausimas

Sklypo plane matome kad ant šlaito reikės įrengti laiptus, o architektūros dalyje yra parodytas turėklais. Kiekų žiniaraščiuose šie darbai nenumatyti. Prašome patikslinti.

Atsakymas

Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02) aktualią redakciją, kurioje 3.(24-07)-TP-SA dalies patikslinta (24-07)-TP-SA-MŽ(aktuali 2026-01-02) ir patikslinta Objektas-1 (aktuali 2026-01-02) nulinė sąmata pildymui.

Klausimas

Prašome patikslinti tvarkomo sklypo plotą, kuris nurodytas 17673 m2. Ar tikrai prie esamos kūdros reikės tvarkyti pažymėtą gerbūvį? Nes jis nepatenka į statybos darbų zoną.

Atsakymas

Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02)  2.(24-07)-TP-SP dalies  21 lapo punkte “Gerbūvio sutvarkymo darbai” yra įtraukti nurodyto ploto darbai “Paruošimas vejos sodinimui: lyginimas, volavimas, vejos sėjimas po statybos darbų”. Tvarkomi tik statybos metu pažeisti sklypo plotai.

Klausimas

Pastebėjome, kad TP-SP dalyje (29 psl.) numatytas žemės sankasos stiprinimas po DK3 konstrukcija, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose (DKŽ) šios pozicijos nėra. Prašome patikslinti, ar tiekėjas turėtų įsivertinti šiuos darbus į pasiūlymo kainą? Jei taip, prašome nurodyti stiprinamo grunto kiekį.

Atsakymas

Taip, tiekėjas turi įsivertinti šituos darbus. Kiekiai nurodyti pirkimo dokumentų  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02) dalies 2.(24-07)-TP-SP 23 lapo  punkte „Asfalto danga automobiliams, naujai įrengiama sunkiasvoriui transportui“ pagal pateikiamus mazgus pirkimo dokumentų  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02) dalies 2.(24-07)-TP-SP 49 lape. Kiekiai nurodyti pirkimo dokumentų  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02) dalies „sąmatos pildymui“ Objektas-3 6 skyriuje.

Klausimas

TP-SA dalies DKŽ (18 psl., 1–3 punkt.) nurodyti berėmio grūdinto stiklo stogeliai. Kadangi pati daugiasluoksnė plokštė tokio svorio konstrukcijos neišlaiko, o projekte tvirtinimo mazgo nerandame, prašome patikslinti: ar už plokščių yra numatytas papildomas karkasas šiems stogeliams tvirtinti? Jei karkasas būtinas, prašome pateikti jo sprendinius arba nurodyti, kaip tiekėjui jį įsivertinti.

Atsakymas

Stogelių tvirtinimas bus detalizuojamas Darbo projekto stadijoje. Rangovas pats turi įsivertinti berėmio grūdinto stiklo stogelių tvirtinimo rėmsijas ir detales.

Klausimas

Grįžtant prie 2025-12-29 pateikto atsakymo dėl medžių atkuriamosios vertės: siekiant išvengti dviprasmybių, prašome aiškiai nurodyti, kurios šalies (tiekėjo ar užsakovo) atsakomybė yra įsivertinti atkuriamąją vertę? Jei šias išlaidas turi padengti tiekėjas, prašome nurodyti tikslią sumą, kurią privaloma įtraukti į pasiūlymą.

Atsakymas

Jei želdiniams taikomas skaičiuotinas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, tai Užsakovas pats apmokės apskaičiuotą sumą.

Klausimas

Ar 4 lentelės 4.1.1 punkte 2 papunktyje bus priimtina kvalifikacija ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo?

Atsakymas

Taip bus priimtina, jei atestatas apima tas veiklas, kurioms reikia vadovo kvalifikacijos. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo trečio skirsnio 12 straipsnio 8 punktu. Asmenys, turintys ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatą, turi teisę eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas pagal atitinkamą statinio statybos techninės veiklos sritį.

Klausimas

Kokie dokumentai teikiami kartu su Pasiūlymu?
Atsakymas

Su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo dokumentuose: 5 PAGD PD EBPVD, Tiekėjo deklaracija  (7 PAGD PD Tiekėjo deklaracija) kaip nurodyta pirkimo dokumentų 2 PAGD PD SS (aktuali 2025-12-22) 3.1. punkte.

Forma kvalifikacijai 6 PAGD PD FK kaip nurodyta pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (2 PAGD PD SS (aktuali 2025-12-22))  4.1.1. ir 4.1.2. punktuose.

8 PAGD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA kaip nurodyta pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (2 PAGD PD SS (aktuali 2025-12-22)) 4.1.3 punkte.

Klausimas

Ar teisingai supratome, kad vadovas turi pateikti paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją tik tokiu atveju, jei jis ar tiekėjas registruotas VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose? (Pirkimo dokumentai SS 4 lentelės 4.1.3. punktas).

Atsakymas

Pirkimo dokumentų 2 PAGD PD SS (aktuali 2025-12-22) 4 lentelės 4.1.3. punkte keliamas reikalavime nurodyta: <..> Perkančioji organizacija draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais yra remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi,  ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.“ Dėl 2 PAGD PD SS(aktuali 2025-12-22 4 lentelės 4.1.3 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, atitiktį patvirtinančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio teikėjo. Su pasiūlymu teikiama 8 PAGD PD Atitikties deklaracija.

Klausimas

Sutarties 1.2. punkte nurodyta, kad darbai yra atliekami pagal UAB "Medstatyba" parengtą Darbo projektą, o Sutarties 6 priedas yra UAB "Medstatyba" Techninis projektas. Prašome paaiškinti pagal kokį projektą yra atliekami darbai ir koks projektas pridedamas prie sutarties.

Atsakymas

Teikdamas pasiūlymą pirkimo dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal 6 priedo UAB „Medstatyba“ parengtą techninį projektą (pirkimo dokumentų 3PAGD PD TS (aktuali 2026-01-02), o statybos darbai bus atliekami pagal UAB ,,Medstatyba“ parengtą darbo projektą, kuriame bus detalizuojama, kaip bus vykdomi statybos darbai pagal techninį projektą.