Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Prašau pateikti aiškią schema, kurioje nebūtų susiliejusios sklypų ribos. Nes dabar neina suprasti kuriuos sklypus reikia jungti Sodų ir Alytaus gatvėse. Arba surašykite adresus tų gyventojų kurie jungiami prie naujai klojamo vandentiekio tinklo. | Pridedama patikslinta schema |
|  | ar šiuo projektu bus projektuojami ir įrengiami priešgaisriniai hidrantai? | Ne |
|  | schemos apatinis dešinysis kampas nėra aiškus (iškraipytas vaizdas). Alyvų g. vandentiekis tiesiamas iki 4 namo? Ar reikalinga atvesti vandentiekį iki Alyvų g. 1? | Pridedama patikslinta schema Ne, vandentiekis netiesiamas iki Alyvų g. 4 namo. Ne, vandentiekis iki Alyvų g. 1 netiesiamas. |
|  | Prašome nurodyti projektuojamo vandentiekio pasijungimo taškus, kadangi su pirkimo dokumentais pridėtoje schemoje nepažymėtas esamas vandentiekio tinklas. | Prisijungimas prie vandentiekio į rytus nuo Topolių g. 3 esamoje vandenvietėje. |
|  | Koks pasijungime slėgis? | Slėgis prisijungimo vietoje apie 3,5 bar. |
|  | Koks pasijungimo taške esamų vandentiekio tinklų skersmuo, medžiagiškumas? | Prisijungimo vietoje vandentiekis PE d110mm. |
|  | Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu vandentiekio slėgio kėlimo siurblinė neprojektuojama ir neperkama? | Šiuo pirkimu vandentiekio slėgio kėlimo siurblinė neprojektuojama ir neperkama. |
|  | Ar turi būti projektuojami ir įrengiami priešgaisriniai hidrantai? | Gaisriniai hidrantai neprojektuojami ir neįrengiami. |
|  | Pateiktos schemos apačioje yra vaizdo iškraipymų ir netikslumų, todėl negalime įvertinti toje vietoje pažymėtos informacijos. Prašome pateikti aiškesnę schemą. | Pridedama patikslinta schema |
|  | Prašom nurodyti konkrečius būsimus abonentus Alyvų g., kadangi pateiktos schemos apatinė dalis prastos kokybės ir patys negalime įsivertinti. | Pridedama patikslinta schema |