Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Koks vandentiekio tinklų slėgis pasijungimuose abiem atkarpoms atskirai?. | Slėgis vandentiekio tinkle prisijungimo vietose apie 3-3,2 bar. |
|  | Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu vandentiekio slėgio kėlimo siurblinė neprojektuojama ir neperkama? | Šiuo pirkimu vandentiekio slėgio kėlimo siurblinė neprojektuojama ir neperkama. |
|  | Ar turi būti projektuojami ir įrengiami priešgaisriniai hidrantai? | Ne. |
|  | Ar turi būti parengiama E, PVA projekto dalis siurblinėms? | Techninės specifikacijos 1.3 p. „Rangovas atsako už STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytos apimties statinio projekto parengimą, vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, išbandymą ir pridavimą tinklus eksploatuosiančiai įmonei“. T.y. rangovas turi parengti tokios sudėties projektą, kad būtų galima pastatyti, išbandyti ir priduoti tinklus, įskaitant nuotekų siurblines. |
|  | Ar Perkantysis subjektas užsakys ir pateiks Tiekėjui, laimėjusiam konkursą, ESO sąlygas? | Užsakovas rangovui suteiks įgaliojimą jo vardu gauti reikalingas prisijungimo ir projektavimo sąlygas. |
|  | Ar Perkantysis subjektas numato elektros projekto ESO dalies parengimą per pačius ESO, ar visgi elektros projekto dalies iki siurblinės apskaitos parengimą turi nusimatyti Tiekėjas? | ESO dalies parengimas numatomas per ESO. |