Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar nuotekų biologiniam valymui skirtoms orapūtėms privaloma įrengti dažnio keitiklius? | Taip |
|  | 11 priede turi būti pateiktas NS įrangos sąrašas. Ar NS reiškia nuotekų siurblinę? Šio pirkimo apimtyje nuotekų siurblinė nenumatoma. Prašome atsakyti ar teikiant pasiūlymą 11 priedo lentelės pildyti nereikia? | Pirkimo sąlygų turinyje nurodyta: „Pirkimo sąlygų 11 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančios įrangos sąrašas“. Šis dokumentas privalo būti pateiktas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. |