TSD-1214, VPP-7192, VPP-7381, VPP-7356, VPP-7224

Lovų dalių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti (kiekis 1 vnt.) | 1. H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Proma Reha“ elektrinio valdymo funkcine lova „Geneo“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| 2. | Ranktūrio lanksto dalis lovai (kiekis 2 vnt.) | 1. Ranktūrio lanksto dalis turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Imo Metalurgicas“ elektrine, 4 sekcijų funkcine lova „Matrix E30“; 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| 3. | Smėlio lovos atsarginės dalys: |  |  |
| 3.1. | Atsarginės dalys prie difuzoriaus plokštės (kiekis 1 kompl.) | 1. Atsarginės dalys prie difuzoriaus plokštės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Synergie Nederland BV“ smėlio lova ,,Synergie Sands“ ; 2. Komplektą sudaro: 2.1. Apsauginės gumos; 2.2. Jungtys; 3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| 3.2. | Medicininiai stiklo rutuliukai/karoliukai (kiekis 1 pak.) | 1. Medicininiai stiklo rutuliukai/karoliukai skirti LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamai gamintojo „Synergie Nederland BV“ smėlio lovai „Synergie Sands“; 2. 70-140 mikronų; 3. Kiekis 600 kg/pak. |  |
| 4. | Ligonių lovų dalys: |  |  |
| 4.1. | Veržlė (kiekis 30 vnt.) | Veržlės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“. (veržlės kodo Nr. 7070952 arba lygiavertis) |  |
| 4.2. | Varžtas (kiekis 30 vnt.) | Varžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“. (varžto kodo Nr. 7070953 arba lygiavertis) |  |
| 4.3. | Arka (kiekis 10 vnt.) | Arkos turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“. (varžto kodo Nr. 71706 arba lygiavertis) |  |

Papildomas reikalavimas:

- Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.