| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | BENDROJI (BD) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tikslinti projekto pavadinimą pagal STR1.04.04:2017 (Spec. reikalavimų išleidimo dieną galiojusios redakcijos) p.6.8. reikalavimus; | Neaktualu. Projektas rengiamas iki 2024-11-01 galiojusia tvarka, atsižvelgiant, kad valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis pasirašyta iki šios datos (2024-10-23 LR aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-353 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 18dalis (papunktis 2.4.)); Pridedama sutartis. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 92). |  |
|  | Tikslinti projekte nurodytą pastato paskirties grupę ir pastatų paskirtį pagal STR1.01.03:2017 (Spec. reikalavimų išleidimo dieną galiojusios redakcijos) reikalavimus; žr. aktualų NTR išrašą | Neaktualu. Žr. ats. į pastabą Nr. 1. | - |  |
|  | Patikslinkite BD_BAR p.6.1- nurodyta jog keičiami buitinių nuotekų tinklų išvadai; | Pastaba priimta. Patikslinta. | Rinkmena BD (psl. 18) |  |
|  | Papildyti aiškinamąjį raštą pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimu (STR 1.04.04:2017 9 priedo 5.3.15.p.); | Pastaba priimta. Įvertinimas pateiktas BAR 15 sk. Papildomai pateikta ataskaita atlikta Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa. | Rinkmena BD (psl. 24); Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 67). |  |
|  | Aiškinamajame rašte pateikite prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą registracijos IS „Infostatyba“ numerį (kuriems pritarta) ir datą, nuorodą į projektinius pasiūlymus, paskelbtus IS „Infostatyba (STR1.04.04:2017 9priedas p.5.3.21.; STR1.04.04:2017 11 priedas p.4); | Neaktualu. Žr. ats. į pastabą Nr. 1. | - |  |
|  | Pateikite BD dalies priedą: statybą leidžiantį dokumentą (STR1.04.04:2017 9priedas p.5.7.6.; Statybos įst. 27 str. 1 dalies 3 punktas); | Neaktualu. Žr. ats. į pastabą Nr. 1. | - |  |
|  | Pateikite subjektų (išdavusių technines sąlygas; inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonose vykdoma statyba, valdytojų) rašytinius pritarimus projektiniams pasiūlymams (STR1.04.04:2017 9priedas p.5.5.; Statybos įst. 27 str. 5 dalies 8 punktas); | Neaktualu. Žr. ats. į pastabą Nr. 1. (UAB „Plungės vandenys: suderinimas pateiktas VN dalyje) | - |  |
|  | Iš BD dalies pašalinkite perteklinę informaciją – brėžinius (STR1.04.04:2017 9priedas p.5); | Neaktualu. Žr. ats. į pastabą Nr. 1. | - |  |
|  | Patikslinkite licenzijuotų kompiuterinių programų sąrašą (nesutampa su aiškinamajame rašte pateikta informacija); | Pastaba priimta. Patikslinta programinė įranga BAR 1.3. sk. Programinės įrangos sąraše pateiktos visos įmonės įsigytos licenzijos, tačiau ne visos naudojamos. | Rinkmena BD (psl. 10). |  |
|  | BSR II skyriuke nurodyti remontuojamo pastato pavadinimą pagal NTR; | Pastaba priimta. BSR II skyriuje išskirtas statinys – „GYVENAMASIS NAMAS (1A2p)“ | Rinkmena BD (psl. 6). |  |
|  | Nurodykite priežastis kodėl projektu nėra rengiama statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis (STR1.04.04:2017 11priedas p.10.4., p13; Projektavimo techninė užduotis p.9., p.9.10.); | Pastaba priimta. Pateiktas užsakovo raštas. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 90). |  |
|  | Pateikite projekto pristatymo gyventojams protokolą (dokumentuose pateiktas Lentpjūvės g.4 daugiabučio gyventojų pritarimas). | Pastaba priimta. Protokolas pateiktas. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 84). |  |
| Rekomendacinė pastaba | - Projekte pateikite papildomą informaciją – nurodyti pagrindą, kodėl projekto dokumentai parengti iki 2024-11-01 galiojusia tvarka. Nėra aišku kada buvo pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis (2024-10-23 LR aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-353 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 18dalis.; 2.4. daugiabučiams namams, kurie buvo pasirašę valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ , taikomi sutarties pasirašymo metu galioję teisės aktai“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aad28191914811efa605b9842742bf37 | Žr. ats. į pastabą Nr. 1. | - |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: |  | Kv.at.Nr. |  |  |
| Projekto dalies ekspertas: | R. AMŠIEJUS | Kv.at.Nr. | 1380 |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |