| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | SKLYPO PLANO (SP) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SP_AR p.4.1. patikslinkite priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos posto adresą (Sodžiaus g.25, Širvintose?); | Pastaba priimta. Adresas patikslintas. | Rinkmena SP (psl. 9). |  |
|  | TS suvienodinkite taktilinių dangų ir nuogrindai naudojamų plytelių dangų storius; | Pastaba priimta. Taktilinių paviršių ir plytelių storis numatytas 6 cm. | Rinkmena SP (psl. 7, 19, 22, 27, 28, 29). |  |
|  | Patikslinkite dangoms naudojamą skaldos sluoksnio storį arba EV2, atsižvelgiant į pasluoksnio paviršiaus EV2 pagal KPT SDK 19 p.101.; | Pastaba priimta. Patikslintas skaldos ir smėlio sluoksnio storis atsižvelgiant į KPT SDK 19 p. 101. | Rinkmena SP (psl. 7, 16, 28, 29). |  |
|  | Nuogrindai naudojami 5 laipsniai (kodėl ne procentai?); | Pastaba priimta. Nurodytas nuogrindos nuolydis su ribomis pagal ST121895674.100:2012 p.53.26 | Rinkmena SP (psl. 27, 28). |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 30482 |  |
| Projekto dalies ekspertas: | R. AMŠIEJUS | Kv.at.Nr. | 1380 |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |