DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama supaprastintą atvirą pirkimą „Elektros prietaisai (mikrobangų krosnelė)“ pirkimą (ID  5990252 ), gavo tiekėjų klausimus. Nacionalinės švietimo agentūros viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo gautus klausimus ir pateikia atsakymus:

- Klausimas

„pirkimo dokumentų spec. sąlygose nėra turinyje nurodytos skilties ,,10.Prekių pavyzdžių pateikimas“. Dokumentų 10 dalis reglamentuoja ,,10. Sutarties sudarymas“.“

- Atsakymas

Prekių pavyzdžių yra neprašoma, kaip tai nurodyta Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Terminai“ 6 punkte. Patiksliname Specialiųjų sąlygų turinį. Pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų versija Nr. 2

- Klausimas

„Ar mikrobangų krosnelė turi būti įmontuojama ar laisvai pastatoma?“

- Atsakymas

Mikrobangų krosnelė turi būti laisvai pastatoma.

- Klausimas

„Norime pasiteirauti, kam bus naudojamos perkamos mikrobangų krosnelės? Kas jose bus šildoma, nes yra įvardinti laboratoriniai buteliukai?
Ir ar tikrai reikalingi 9 galingumo lygiai? “

- Atsakymas

Mikrobangų krosnelėje bus ruošiamos mitybinės terpės, sterilizuojamos terpės, atšildomi sušaldyti mėginiai. Laboratoriniai indai bus dedami į mikrobangų krosnelę. Turi būti ne mažiau kaip 9 galingumo lygiai.

Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3. punktu nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-01-12 11:00, taip pat pratęsia prašymo paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjui  pateikimo terminą iki 2026-01-06-11:00.

Skelbimas apie pakeitimus paskelbtas CVP IS.