TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – energetinių įrenginių vidinių ir išorinių paviršių, patalpų valymas ir plovimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Energetinių įrenginių vidinių ir išorinių paviršių, patalpų valymas ir plovimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 lentelėje

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė eksploatuojamų energetinių garo katilų ir jų pagalbinių įrenginių valymo ir plovimo paslaugos.

  - Paslaugų suteikimo tvarka:

    - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga atlikti darbams aukštyje. Kainą įtraukdamas į Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 paslaugas.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugoms suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

    - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

5.2.5.1 Paslaugų teikėjas atlikdamas sutartyje numatytas paslaugas objekte bus atsakingas už darbų saugą.

5.2.5.2 Paslaugų teikėjas, likus 5 (penkioms) d. d  prieš Paslaugų pradžią, užpildęs laisvos formos dokumentą pateikia Klientui du sąrašus:

5.2.5.2.1 Laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui, naudojamų mechanizmų įvažiavimui į Kliento teritoriją ir išvažiavimui;

5.2.5.2.2 Darbuotojų,  kurie suteiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų eigą bei kokybę. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių. Kliento teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose ir pažymėtose vietose.

    - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Paslaugų pradžios  Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

    - Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Paslaugas aukštyje.

    - Jeigu Paslaugų teikimo metu susidaro metalo laužas, Paslaugų teikėjas paruošia jį transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

    - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

    - Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

    - Paslaugų teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

5.4.    Avarinės paslaugos:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Klientas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėją avarinių defektų šalinimui.

    - Klientas avarinių paslaugų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir elektroniniu paštu.

    - Paslaugų užsakymo gavimas priimamas nuo el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas gavęs užsakymą iš Kliento apie avarines paslaugas privalo ne ilgiau kaip per 5 val. nuo užsakymo gavimo atvykti į Kliento teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Paslaugų teikėjo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime užsakytoms avarinėms paslaugoms išrašytos paslaugų pradžios, paslaugų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų avarinių paslaugų uždaryme.

  - Į faktines darbo valandas už kurias Klientas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

    - Komandiruotpinigius;

    - Transporto išlaidas;

    - Apgyvendinimą viešbutyje;

    - Atvykimo laiką į Kliento teritoriją iki faktinės paslaugų pradžios;

    - Paslaugoms atlikti reikalingus įrankius.

  - Energetinių įrenginių valymą ir plovimą atliekantys darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išvadą apie tinkamumą šių paslaugų atlikimui.

  - Energetinių įrenginių valymą ir plovimą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys tai patvirtinančius dokumentus.

  - Paslaugoms taikomi Žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai pateikti lentelėje Nr. 1:

Lentelės Nr. 1

| Eil. Nr. | ŽVP reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visos Paslaugoms teikti naudojamos valymo priemonės turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba lygiaverčius įrodymus (pvz.: gamintojo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas (jeigu taikoma) ir pan.). | Pastaba: Sutarties vykdymo metu Pirkėjui paprašius Tiekėjas turės pateikti dokumentus įrodančius atitikimą ŽVP reikalavimui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos. |

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas perka Paslaugas, teikdamas Paslaugų teikėjui rašytinius Užsakymus.

  - Paslaugos turės būti pradedamos teikti Užsakyme nurodytomis datomis, bet ne anksčiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

  - Paslaugos turės būti suteiktos Užsakyme nustatytais terminais. Paslaugų teikimo terminas gali būti nuo 1 val. iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nustatytas Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas Šalių rašytiniu susitarimu Sutarties Bendrosios dalies 9.8 - 9.16 punktuose nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.), išskyrus avarines paslaugas, kurios gali būti užsakomos ir kitu metu.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Suteikus Paslaugas Klientui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Suteiktų Paslaugų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Klientu, gali būti pateikta kita kalba).

- KITI REIKALAVIMAI

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Klientas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomą teritoriją.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Preliminarūs paslaugų kiekiai.