## Sąrašas Sutarties eilutės
Eilutė | Eilutės tipas | Elementas | Aprašas | Katalogo # | Kiekis | Užsakymo vienetas | Vieneto kaina be PVM | Eilutės kaina be PVM
1 | STDSERVICE | 20003100010 | Atliekų katilo kūryklos pado (ardyno) sausas valymas (suodžiai, pelenai, nesudegęs kuras (tai galimi kuro likučiai katilo pakuroje) ir kt. nuosėdos) |  | 0 | KV.M | 0 | 0
2 | STDSERVICE | 20003100014 | Atliekų garo katilo kūryklos pado (ardyno) mechaninis visų tarpelių tarp ardelių valymas (ardelių kiekis pakuroje 128vnt.) |  | 1 | KOMPL | 0 | 0
3 | STDSERVICE | 20003100007 | Atliekų katilo garo po ardynu esančio piltuvo valymas nuo pelenų suodžių ir kt. nuosėdų (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas pelenų suodžių ir kt. nuosėdų kiekis) |  | 4 | KUB.M | 0 | 0
4 | STDSERVICE | 20003100017 | Atliekų katilo kūryklos (pakuros) ekraninių vamzdžių paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 600 | KV.M | 0 | 0
5 | STDSERVICE | 20003100023 | Atliekų katilo kūryklos (pakuros) ekraninių vamzdžių paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 600 | KV.M | 0 | 0
6 | STDSERVICE | 20003100024 | Atliekų katilo konvektyvinių vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
7 | STDSERVICE | 20003100030 | Atliekų katilo konvektyvinių vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
8 | STDSERVICE | 20003100020 | Atliekų katilo garo išgarintuvų vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
9 | STDSERVICE | 20003100028 | Atliekų katilo garo išgarintuvų vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. Nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
10 | STDSERVICE | 20003100018 | Atliekų katilo garo perkaitintuvų vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
11 | STDSERVICE | 20003100026 | Atliekų katilo garo perkaitintuvų vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. Nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
12 | STDSERVICE | 20003100012 | Lakiųjų pelenų (pavojingų) surinkimas iš piltuvų (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas lakiųjų pelenų (pavojingų) kiekis) |  | 5 | KUB.M | 0 | 0
13 | STDSERVICE | 20003100015 | Atliekų katilo plieninio ekonomaizerio vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 740 | KV.M | 0 | 0
14 | STDSERVICE | 20003100021 | Atliekų katilo plieninio ekonomaizerio vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. Nuosėdų |  | 740 | KV.M | 0 | 0
15 | STDSERVICE | 20003100005 | Atliekų katilo kūryklos pelenų pašalinimo dalies valymas nuo pelenų, suodžių ir kt. nuosėdų (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas pelenų suodžių ir kt. nuosėdų kiekis) |  | 5 | KUB.M | 0 | 0
16 | STDSERVICE | 20003100008 | Atliekų katilo garo išgarintuvų dalies piltuvo valymas nuo pelenų suodžių ir kt. nuosėdų (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas pelenų suodžių ir kt. nuosėdų kiekis) |  | 5 | KUB.M | 0 | 0
17 | STDSERVICE | 20003100006 | Atliekų katilo garo perkaitintuvų dalies piltuvo valymas nuo pelenų suodžių ir kt. nuosėdų (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas pelenų suodžių ir kt. nuosėdų kiekis) |  | 5 | KUB.M | 0 | 0
18 | STDSERVICE | 20003100061 | Atliekų katilo dūmtakių, ortakių vidinių paviršių sausas valymas |  | 50 | KV.M | 0 | 0
19 | STDSERVICE | 20003100011 | Atliekų katilo sausų pelenų pašalinimas iš pelenų kaupimo ir tiekimo įrenginių (stulpelyje "Preliminarus kiekis" nurodomas pelenų kiekis) |  | 30 | KUB.M | 0 | 0
20 | STDSERVICE | 20003100029 | Atliekų garo katilo traukos/pūtimo mechanizmų darbo ratų paviršių valymas (valomas tik darbo ratas) |  | 5 | KV.M | 0 | 0
21 | STDSERVICE | 20003100071 | Atliekų garo katilo šildymo paviršių smėliavimas |  | 100 | KV.M | 0 | 0
22 | STDSERVICE | 20003100043 | Biokuro katilo kūryklos pado sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 40 | KV.M | 0 | 0
23 | STDSERVICE | 20003100042 | Biokuro katilo kūryklos pado paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 40 | KV.M | 0 | 0
24 | STDSERVICE | 20003100025 | Biokuro katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 600 | KV.M | 0 | 0
25 | STDSERVICE | 20003100032 | Biokuro katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 600 | KV.M | 0 | 0
26 | STDSERVICE | 20003100019 | Biokuro katilo garo perkaitintuvų vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
27 | STDSERVICE | 20003100027 | Biokuro katilo garo perkaitintuvų vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
28 | STDSERVICE | 20003100016 | Biokuro katilo plieninio ekonomaizerio vamzdžių blokų paviršių sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
29 | STDSERVICE | 20003100022 | Biokuro katilo plieninio ekonomaizerio vamzdžių blokų paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
30 | STDSERVICE | 20003100041 | Biokuro katilo ciklono paviršiaus sausas valymas (suodžiai, pelenai ir kt. nuosėdos) |  | 800 | KV.M | 0 | 0
31 | STDSERVICE | 20003100052 | Biokuro katilo ciklono paviršių plovimas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų |  | 800 | KV.M | 0 | 0
32 | STDSERVICE | 20003100059 | Biokuro surinkimas iš biokuro sandėliavimo/saugojimo talpų ar įrenginių |  | 10 | KUB.M | 0 | 0
33 | STDSERVICE | 20003100060 | Biokuro katilo dūmtakių, ortakių vidinių paviršių sausas valymas |  | 50 | KV.M | 0 | 0
34 | STDSERVICE | 20003100044 | Biokuro katilo smėlio valymas, pašalinimas iš smėlio kaupimo ir tiekimo įrengimų |  | 10 | KUB.M | 0 | 0
35 | STDSERVICE | 20003100033 | Biokuro katilo sausų pelenų valymas, pašalinimas iš kaupimo ir tiekimo įrenginių |  | 10 | KUB.M | 0 | 0
36 | STDSERVICE | 20003100034 | Biokuro katilo traukos/pūtimo mechanizmų darbo ratų paviršių valymas. (valomas tik darbo ratas) |  | 5 | KV.M | 0 | 0
37 | STDSERVICE | 20003100072 | Biokuro katilo šildymo paviršių smėliavimas |  | 100 | KV.M | 0 | 0
38 | STDSERVICE | 20003100037 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų dumblo surinkimas. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 10 | KUB.M | 0 | 0
39 | STDSERVICE | 20003100013 | Technologinių skysčių surinkimas ir jų išvežimas iš technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 10 | KUB.M | 0 | 0
40 | STDSERVICE | 20003100062 | Metalinių talpų vidinių ir išorinių paviršių valymas, plovimas |  | 640 | KV.M | 0 | 0
41 | STDSERVICE | 20003100054 | NaOH talpos likučių pašalinimas, surinkimas. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 2 | KUB.M | 0 | 0
42 | STDSERVICE | 20003100065 | NaOH talpos vidinių paviršių valymas, plovimas |  | 10 | KV.M | 0 | 0
43 | STDSERVICE | 20003100039 | Aktyvintos anglies talpos likučių pašalinimas, surinkimas. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 2 | KUB.M | 0 | 0
44 | STDSERVICE | 20003100056 | Aktyvintos anglies talpos vidinių ir išorinių paviršių valymas, plovimas. |  | 10 | KV.M | 0 | 0
45 | STDSERVICE | 20003100053 | Na3PO4 talpos likučių pašalinimas, surinkimas. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 2 | KUB.M | 0 | 0
46 | STDSERVICE | 20003100064 | Na3PO4 talpos vidinių ir išorinių paviršių valymas, plovimas |  | 10 | KV.M | 0 | 0
47 | STDSERVICE | 20003100038 | Amoniakinio vandens talpos likučių pašalinimas, surinkimas. Utilizuoja paslaugos Teikėjas |  | 2 | KUB.M | 0 | 0
48 | STDSERVICE | 20003100057 | Amoniakinio vandens talpos vidinių ir išorinių paviršių valymas, plovimas |  | 10 | KV.M | 0 | 0
49 | STDSERVICE | 20003100031 | Dyzelino talpos likučių pašalinimas, surinkimas, perpylimas į Užsakovo nurodytą vietą, išvežimas. |  | 2 | KUB.M | 0 | 0
50 | STDSERVICE | 20003100063 | Dyzelino talpos vidinių ir išorinių paviršių valymas, plovimas |  | 10 | KV.M | 0 | 0
51 | STDSERVICE | 20003100048 | Plokštelinių šilumokaičių plokščių paviršiaus plovimas aukšto slėgio vandeniu. |  | 1000 | KV.M | 0 | 0
52 | STDSERVICE | 20003100035 | Tinklo vandens šildytuvų vamzdelių plovimas aukšto slėgio vandeniu L=50÷8000mm m dvid.=16÷50 mm |  | 1000 | VNT | 0 | 0
53 | STDSERVICE | 20003100040 | Turbinos kondensatoriaus vamzdelių plovimas aukšto slėgio vandeniu L=8480mm dvid.=21 mm |  | 2000 | VNT | 0 | 0
54 | STDSERVICE | 20003100047 | Nepavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 3 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
55 | STDSERVICE | 20003100045 | Nepavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 10 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
56 | STDSERVICE | 20003100046 | Nepavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 20 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
57 | STDSERVICE | 20003100051 | Pavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 3 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
58 | STDSERVICE | 20003100049 | Pavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 10 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
59 | STDSERVICE | 20003100050 | Pavojingų atliekų išvežimas į Kliento nurodytą sandėliavimo vietą (iki 20 m3 ) |  | 10 | KM | 0 | 0
60 | STDSERVICE | 20003100066 | Alyvomis ir tepalais užterštų paviršių valymas |  | 10 | KV.M | 0 | 0
61 | STDSERVICE | 20003100036 | Suodžių, dulkių ir kt. nuosėdų surinkimas, plovimas nuo žemės (grindų), sienų, laiptų turėklų. |  | 300 | KV.M | 0 | 0
[7 empty] | Viso | 0