## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji informacija.

Perkančioji organizacija – Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau – Perkančioji organizacija).

Pirkimo objektas – Trinkelės ir borteliai (toliau – Prekės), (BVPŽ kodas – 44114200-4 Betono gaminiai).

Pirkimas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai šioje Techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

Reikalavimai prekių pristatymui.

Prekės turi būti pristatomos adresais: Verpėjų g. 26, Viečiūnai, LT-66496 Druskininkų sav. arba Gardino g. 47, LT-66245 Druskininkai. Dėl pristatymo adreso susiderinti iš anksto.

Pirkėjas prekes perka su pristatymu ir iškrovimu. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nurodytu adresu.

Prekės gali būti pristatomos dalimis. Prekės turi būti pristatomos pagal Tiekėjo pateiktą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Minimalus vieno pristatymo kiekis nuo 12 vnt. standartinių EURO tipo padėklų (palečių).

Reikalavimai kartu su prekėmis pateikiamiems dokumentams.

Su pristatomomis prekėmis pateikiamas prekių perdavimo-priėmimo aktas/krovinio važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai, atvežimo laikas ir trumpiausias pasirinktas maršrutas.

Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei lietuvių kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Reikalavimai prekių kokybei ir trūkumų šalinimui.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei būti nauji. Transportavimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti uždengti ir supakuoti, kad būtų išvengta galimų mechaninių pažeidimų transportavimo metu ir neigiamo aplinkos poveikio (lietaus, sniego, dulkių ir pan.). Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo kiekis, standarto numeris, kilmės šalis, pagaminimo data, gamintojo rekvizitai. Prekės gali būti gabenamos visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Prekės laikomos sudėtos paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo. Prekių iškrovimas vykdomas taip, kad prekės nebūtų pažeistos jų iškrovimo metu.

Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ar sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Prekėms taikomas ne trumpesnis nei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas garantinis terminas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betoninės grindinio trinkelės | Spalva: pilka, klasikinis paviršius, su nuožula Išmatavimai: 20x10x6 cm | m² | 1000 |
| 2. | Betoninės grindinio trinkelės | Spalva: pilka, klasikinis paviršius, su nuožula Išmatavimai: 20x10x8 cm | m² | 3000 |
| 3. | Betoniniai vejos bordiūrai | Spalva: pilka, klasikinio atspalvio Išmatavimai: 100x8x20 cm | vnt. | 4000 |
| 4. | Betoniniai gatvės bordiūrai | Spalva: pilka, klasikinio atspalvio Išmatavimai: 100x15x30 cm | vnt. | 500 |
| 5. | Pristatymas | Prekių atvežimo ir iškrovimo paslauga turi būti įskaičiuota į kainą. | vnt. | Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt. standartinių EURO padėklų (palečių) |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Standartas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Betoninės grindinio trinkelės | LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| 2. | Betoniniai gatvės ir vejos bordiūrai | LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 |

Pastaba: Kartu su pasiūlymu pateikiami perkamų Prekių sertifikatai ar kiti dokumentai (lietuvių kalba), patvirtinantys nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.

3 lentelė

| 1. Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | 1.1. Tiekėjas turi pristatyti prekes Pirkėjo darbo laiku ne kelių eismo piko valandomis pirmadieniais – penktadieniais 9:00–15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |
| --- | --- |
| 2. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | 2.1. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |