## Sheet1
Sąlygų 2.1 priedas
Šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros paslaugos intervale nuo Dn15 iki Dn65
Tiekėjo pavadinimas ____________________________________________________________-
Tiekėjas privalo užpildyti visas eilutes ir sulpelius. Negalima įtraukti naujų eilučių ar stulpelių.
Tiekėjo pasiūlymas, kuriame nebus užpildyti visi privalomi laukai, bus atmestas.
Tiekėjo siūlomas įkainis negali viršyti nurodyto maksimalaus įkainio vienam vienetui (priešingu atveju – pasiūlymas bus atmestas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.
Prietaiso tipas | Matavimo ribos, m3/h |  |  | Nominalus skersmuo, mm | Metrologinių patikrų preliminarus skaičius, vnt. | Maksimalus siūlomas paslaugų įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Tiekėjo siūlomas prekės įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM
| minimalios | nominalios | maksimalios
Kamstrup Multical | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 15 | 2 | 45
Kamstrup Multical | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 20 | 76 | 50
Kamstrup Multical | 0.015 | 1.5 | 3 | 20 | 511 | 50
Kamstrup Multical | 0.035 | 3.5 | 7 | 25 | 551 | 68
Kamstrup Multical | 0.06 | 6 | 12 | 25 | 564 | 68
Kamstrup Multical | 0.1 | 10 | 20 | 40 | 325 | 71
Kamstrup Multical | 0.15 | 15 | 30 | 50 | 73 | 85
Kamstrup Multical | 0.25 | 25 | 50 | 65 | 10 | 91
Qalcosonic | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 15 | 826 | 45
E3
Qalcosonic | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 20 | 20 | 50
E3
Qalcosonic | 0.015 | 1.5 | 3 | 20 | 365 | 50
E3
Qalcosonic | 0.035 | 3.5 | 7 | 25 | 240 | 68
E3
Qalcosonic | 0.06 | 6 | 12 | 25 | 267 | 68
E3
Qalcosonic | 0.1 | 10 | 20 | 40 | 87 | 71
E3
Qalcosonic | 0.15 | 15 | 30 | 50 | 4 | 85
E3
Qalcosonic | 0.25 | 25 | 50 | 65 | 7 | 91
E3
Sensonic II | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20 | 1 | 50
SonoSafe | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 15 | 110 | 45
Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM:
PVM tarifas:
Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM:
1. Pasiūlymo kaina viso Eur be PVM yra naudojama tik tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui/vertinimui, o perkama bus pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.
2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.
3. Kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ................................................................................ (suma žodžiais).
________ proc. PVM, Eur – ...................................................................................... (suma žodžiais).
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .................................................................................(suma žodžiais).