## Sheet1
Reagentai ir papildomos medžiagos imunocheminių infekcinių žymenų ir kitų tyrimų atlikimui su prietaiso panauda
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė
6 | Imunocheminių tyrimų analizatorius infekcinių žymenų ir kitų tyrimų atlikimui - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas).
| Pajėgumas | Galimybė atlikti ne mažiau 30 tyrimų vienu metu.
| Galimi matavimo metodai | Fluorimetrinė imunofermentinė analizė, chemiliuminiscentinė analizė, ELFA analizė.
| Mėginių tipai | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos. Boreliozės IgG - ir iš likvoro.
| Mėginio kokybės valdymas | Turi būti skysčio lygio nustatymo, krešulio aptikimo funkcija
| Reagentų kokybės valdymas | Reagntų pozicijos analizatoriuje turi būti šaldomos.
| Reikalavimai darbo procesui | Turi būti galimybė netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti mėginius analizatoriaus darbo metu. Turi būti galimybė atlikti pavienius tyrimus.
| Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
| STAT mėginio funkcija | Turi būti STAT mėginio atlikimo bet kuriuo metu funkcija.
| Kalibracija | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: galimybė kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui.
| Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD pagal gamintoją, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
| Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
| Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
| Produkto pavadinimas | Tyrimų atlikimo dažnis per savaitę dienomis (QC atlikimo skaičius) | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
65 | Reagentai HBs antigeno nustatymui | 5 | 4: 8800
66 | Reagentai hepatito B Anti-HBc IgM antikūnų nustatymui | 2 | 4: 3550
67 | Reagentai hepatito C Anti-HCV antikūnų nustatymui | 5 | 4: 7600
68 | Reagentai ŽIV Anti-HIV 1/2 antikūnų ir p-24 antigeno nustatymui | 5 | 4: 9650
69 | Reagentai boreliozės Borellia IgG antikūnų nustatymui | 5 | 4: 10800
70 | Reagentai boreliozės Borellia IgM antikūnų nustatymui | 5 | 4: 10800
71 | Reagentai kasos elastazės nustatymui išmatose | 1 | 4: 2400
72 | Reagentai Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymui | 5 | 4: 13600
73 | Reagentai Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui išmatose | 5 | 4: 6100
74 | Reagentai Helicobacter pylori Ag nustatymui išmatose | 5 | 4: 4800
75 | ................... Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
Pastaba: kontroliniai tyrimai įeina į tyrimų skaičių.