## Sheet1
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė
1. | Integruota Biochemijos ir imunochemijos tyrimų sistema - 1 vnt.
1.1 | Sistemos bendra charakteristika | Pilnai automatizuota, integruota klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimų sistema biochemijos ir imunochemijos tyrimams atlikti iš to paties mėgintuvėlio, arba lygiavertė: atskiri biochemijos ir imunochemijos analizatoriai sujungti su mėginių įdėjimo ir transportavimo linija tyrimų atlikimui iš vieno mėgintuvėlio.
Reikalavimai integruotos sistemos klinikinės chemijos analizatoriui (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
1.2 | Našumas | Ne mažiau 800 tyrimų per valandą su ISE tyrimais.
1.3 | Reagentų skaičius analizatoriuje | Maksimalus reagentų skaičius analizatoriuje ne mažiau 60.
1.4 | Reikalavimai reagentų laikymui analizatoriuje | Visos reagentų pozicijos turi būti šaldomos.
1.5 | Matavimo metodai | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, ISE
1.6 | Mėginių tipai | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos, šlapimo, smegenų skysčio.
1.7 | Reikalavimai darbo procesui | Turi būti galimybė netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu.
1.8 | Reikalavimai programinei įrangai | Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
1.9 | Duomenų įvedimo ir perdavimo reikalavimai | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu rankiniu būdu .
1.10 | STAT mėginio funkcija | Turi būti STAT mėginio atlikimo bet kuriuo metu funkcija.
1.11 | Mėginio kokybės valdymas | Turi būti skysčio lygio nustatymo, krešulio aptikimo, burbulų mėginyje aptikimo funkcijos.
1.12 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų, pacientų ėminių)
1.13 | Kalibracija | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: galimybė kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui.
1.14 | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD pagal gamintoją, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
1.15 | Reagentų inventoriaus valdymas | Turi būti nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
1.16 | Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai bei nuotolinis prisijungimas | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
1.17 | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
1.18 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
Reikalavimai integruotos sistemos imunocheminių tyrimų analizatoriui (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas).
1.19 | Našumas | Ne mažiau 100 tyrimų per valandą.
1.20 | Reagentų skaičius analizatoriuje | Maksimalus reagentų skaičius analizatoriuje ne mažiau 20.
1.21 | Galimi matavimo metodai | Chemiliuminescentinė analizė.
1.22 | Krešulio nustatymo funkcija | Turi būti įdiegta krešulio aptikimo funkcija
1.23 | Skysčio lygio nustatymo funkcija | Turi būti įdiegta skysčio lygio nustatymo mėgintuvėlyje funkcija.
1.24 | Mėginių tipai | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos.
1.25 | Mėginių sudėjimo talpa | Ne mažiau 50 mėginių vienu metu.
1.26 | Reagentų paruošimas | Visi reagentai, išskyrus kalibratorius ir kontrolines medžiagas, turi būti paruošti naudojimui, nereikalaujantys operatoriaus atliekamo ruošimo, skiedimo.
1.27 | Reikalavimai darbo procesui | Turi būti galimybė netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti mėginius analizatoriaus darbo metu.
1.28 | Reikalavimai programinei įrangai | Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
1.29 | Duomenų įvedimo ir perdavimo reikalavimai | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu .
1.30 | STAT mėginio funkcija | Turi būti STAT mėginio atlikimo bet kuriuo metu funkcija.
1.31 | Reikalavimai vėžinių žymenų metodams | Turi būti technologija patikimai išvengti rezultatų kablio (angl."hook") efekto, esant didelei tiriamos analitės koncentracijai mėginyje.
1.32 | Kalibracija | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: galimybė kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui.
1.33 | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD pagal gamintoją, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
1.34 | Reagentų inventoriaus valdymas | Turi būti nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
1.35 | Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
1.36 | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
1.37 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
2 | Biocheminis analizatorius - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.1 | Bendra charakteristika | Pilnai automatizuotas klinikinės chemijos tyrimų analizatorius, skirtas visų reikalingų klinikinės chemijos tyrimų atlikimui kaip papildomas, dubliuojantis (angl. "back up") analizatorius, dirbantis su tais pačiais reagentais, kaip ir pagrindinis klinikinės chemijos tyrimų analizatorius integruotoje sistemoje (netaikoma pagalbiniams tirpalams ar priemonėms). Gali būti integruotas kartu su 3 pozicijoje prašomu imunochemijos tyrimų dubliuojančiu analizatoriumi.
2.2 | Našumas | Ne mažiau 600 tyrimų per valandą su ISE tyrimais.
2.3 | Reagentų skaičius analizatoriuje | Maksimalus reagentų skaičius analizatoriuje ne mažiau 60.
2.4 | Reikalavimai reagentų laikymui analizatoriuje | Visos reagentų pozicijos turi būti šaldomos.
2.5 | Matavimo metodai | Kolorimetrinis, imunoturbidimetrinis, ISE.
2.6 | Mėginių tipai | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos, šlapimo, smegenų skysčio.
2.7 | Reikalavimai darbo procesui | Turi būti galimybė netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu.
2.8 | Reikalavimai programinei įrangai | Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
2.9 | Duomenų įvedimo ir perdavimo reikalavimai | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu .
2.10 | STAT mėginio funkcija | Turi būti STAT mėginio atlikimo bet kuriuo metu funkcija.
2.11 | Mėginio kokybės valdymas | Turi būti skysčio lygio nustatymo, krešulio aptikimo, burbulų mėginyje aptikimo funkcijos.
2.12 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų, pacientų ėminių).
2.13 | Kalibracija | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: galimybė kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui.
2.14 | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD pagal gamintoją, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
2.15 | Reagentų inventoriaus valdymas | Turi būti nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
2.16 | Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
2.17 | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
2.18 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
3. | Imunocheminių tyrimų analizatorius - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas).
3.1 | Bendra charakteristika | Pilnai automatizuotas imunocheminių tyrimų analizatorius, skirtas visų reikalingų imunocheminių tyrimų atlikimui kaip papildomas, dubliuojantis (angl. "back up") analizatorius, dirbantis su tais pačiais reagentais, kaip ir pagrindinis imunocheminių tyrimų analizatorius integruotoje sistemoje (netaikoma pagalbiniams tirpalams ar priemonėms).
3.2 | Našumas | Ne mažiau 30 tyrimų per valandą.
3.3 | Galimi matavimo metodai | Chemiliuminescentinė analizė.
3.4 | Krešulio nustatymo funkcija | Turi būti įdiegta krešulio aptikimo funkcija
3.5 | Skysčio lygio nustatymo funkcija | Turi būti įdiegta skysčio lygio nustatymo funkcija.
3.6 | Mėginių tipai | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos.
3.7 | Mėginių sudėjimo talpa | Ne mažiau 8 mėginių vienu metu.
3.8 | Reagentų paruošimas | Visi reagentai, išskyrus kalibratorius ir kontrolines medžiagas, turi būti paruošti naudojimui, nereikalaujantys operatoriaus ruošimo, skiedimo.
3.9 | Reikalavimai Troponino rezultatų koreliacijai | Didelio jautrumo troponino rezultatų koreliacija, atliekant siūlomu analizatoriumi su siūlomo 3 pozicijoje imunocheminių tyrimų analizatoriumi neturi viršyti statistiškai leidžiamos paklaidos. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
3.10 | Reikalavimai darbo procesui | Turi būti galimybė atliekant tyrimus nuolat įdėti ir išimti mėginius analizatoriaus darbo metu.
3.11 | Reikalavimai programinei įrangai | Programinė įranga turi būti sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
3.12 | Duomenų įvedimo ir perdavimo reikalavimai | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu .
3.13 | Kalibracija | Turi būti galimybė kalibruoti vienu metu iki 3 tyrimų. Turi būti kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas/tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui.
3.14 | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD pagal gamintoją, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
3.15 | Reagentų inventoriaus valdymas | Turi būti nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
3.16 | Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
3.17 | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
3.18 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
4. | Vandens valymo sistema - 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
4.1 | Sistemos bendra charakteristika | Sistema turi būti techniškai pajėgi užtikrinti vandens kiekį bei kokybę reikalingiems tyrimams.
| Produkto pavadinimas | Tyrimų atlikimo dažnis per savaitę dienomis (QC atlikimo skaičius) | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Reagentai kalio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 334100
2 | Reagentai natrio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 299200
3 | Reagentai chloridų koncentracijos nustatymui | 7 |  | 10900
4 | Reagentai bendro kalcio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 19000
5 | Reagentai fosforo koncentracijos nustatymui | 7 |  | 14500
6 | Reagentai magnio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 86100
7 | Reagentai gliukozės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 196000
8 | Reagentai geležies koncentracijos nustatymui | 7 |  | 8400
9 | Reagentai bendro baltymo koncentracijos nustatymui | 7 |  | 39600
10 | Reagentai albumino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 23800
11 | Reagentai alfa-amilazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 47600
12 | Reagentai C reaktyvaus baltymo koncentracijos nustatymui | 7 |  | 338000
13 | Reagentai šlapalo koncentracijos nustatymui | 7 |  | 242900
14 | Reagentai kreatinino koncentracijos nustatymui | 7 | Metodas fermentinis. | 375700
15 | Reagentai šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymui | 7 |  | 31500
16 | Reagentai alanininės aminotransferazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 103600
17 | Reagentai asparagininės aminotransferazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 115750
18 | Reagentai šarminės fosfatazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 50800
19 | Reagentai gama gliutamiltransferazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 48500
20 | Reagentai kreatinkinazės (CK-NAC) koncentracijos nustatymui | 7 |  | 12200
21 | Reagentai laktatdehidrogenazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 14000
22 | Reagentai tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 20850
23 | Reagentai bendro bilirubino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 53950
24 | Reagentai didelio jautrumo CRB nustatymui | 7 |  | 9100
25 | Reagentai bendro cholesterolio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 22800
26 | Reagentai didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 21500
27 | Reagentai mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymui | 7 |  | 23800
28 | Reagentai trigliceridų koncentracijos nustatymui | 7 |  | 21800
29 | Reagentai lipazės koncentracijos nustatymui | 7 |  | 8400
30 | Reagentai vankomicino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 7000
31 | Reagentai gentamicino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 4300
32 | Reagentai mikroalbumino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 12500
33 | Reagentai digoksino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 4100
34 | Reagentai reumatoidinio faktoriaus koncentracijos nustatymui | 7 |  | 11850
35 | Reagentai antistreptolizino (ASO) koncentracijos nustatymui | 7 |  | 15500
36 | Reagentai haptoglobino koncentracijos nustatymui | 7 |  | 5200
37 | Reagentai bendro baltymo likvore/šlapime koncentracijos nustatymui | 7 |  | 5500
38 | Reagentai amoniako koncentracijos nustatymui | 7 |  | 5000
39 | Reagentai Lipoproteino (a) koncentracijos nustatymui | 5 |  | 7200
40 | Reagentai Apolipoproteino B koncentracijos nustatymui | 5 |  | 7650
41 | Reagentai didelio jautrumo Troponino koncentracijos nustatymui | 7 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. Troponino metodas turi attitikti IFCC analitinius reikalavimus didelio jautrumo troponinui (Task force on clinical applications of cardiac biomarkers). Pateikti tai įrodančius dokumentus. | 66000
42 | Reagentai tireotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 20000
43 | Reagentai skydliaukės peroksidazės antikūnų (anti-TPO) koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 13600
44 | Reagentai laisvo tiroksino FT4 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 17200
45 | Reagentai laisvo trijodtironino FT3 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 6900
46 | Reagentai bendro imunoglobino E koncentracijos nustatymui | 5 | Chemiliuminiscentinis arba turbidimetrijos metodas. Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 19350
47 | Reagentai prolaktino koncentracijos nustatymui | 2 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3400
48 | Reagentai prostatos specifinio antigeno PSA koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 15000
49 | Reagentai vėžio žymens CA 15.3 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 16600
50 | Reagentai vėžio žymens CA 12.5 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 13700
51 | Reagentai vėžio žymens CA 19.9 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 17400
52 | Reagentai intaktinio parathormono i-PTH koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 9700
53 | Reagentai feritino koncentracijos nustatymui | 7 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 31200
54 | Reagentai testosterono koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3700
55 | Reagentai vitamino B12 koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 7900
56 | Reagentai folinės rūgšties koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 6400
57 | Reagentai 25-OH vitamino D koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 14300
58 | Reagentai kortizolio koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3800
59 | Reagentai karcinoembrioninio antigeno nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 22800
60 | Reagentai beta-2 mikroglobulino koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3200
61 | Reagentai II kartos C peptido koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3700
62 | Reagentai insulino koncentracijos nustatymui | 5 | Tyrimo metodas turi būti nejautrus biotino interferencijai iki 1200 ng/ml biotino koncentracijos serume. | 3500
75 | ................... Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
PASTABOS:
Į tyrimų skaičių įtraukti kontroliniai tyrimai