Gauti tiekėjo užklausimai. Teikiame atsakymus:

1 Klausimas. Pagal pateiktą techninę specifikaciją aišku, kad elektrą atveda Tiekėjas. Prašome nurodyti kas trečioje nuotraukoje (1 aukštas) demontuos matomus turėklus?

Atsakymas. Turėklus išmontuos perkančioji organizacija.

2 Klausimas. Atsiųskite nuotraukų nuo kur reikės atvesti el. tiekimą.

Atsakymas. Vertinti, kad iki elektros paskirstymo dėžutes reikės nutiesti 6 m reikiamo skerspjūvio kabelio.

3 Klausimas. Pagal techninę specifikaciją nurodoma, kad keltuvas turi būti parkuojamas I ir III aukštuose. Nurodykite, kaip keltuvas turi būti parkuojamas viršuje: nuožulniai ar horizontaliai (pridėta nuotrauka su pavyzdžiais).

Atsakymas. Parkavimo padėtyje platforma turi būti pakelta nuo grindų.

4 Klausimas. Laimėjimo atveju tiekėjas gali pateikti keltuvo gamybinį brėžinį bei statybinę užduotį. Ar perkančiajai organizacijai to pakaks norint įvykdyti reikalaujamą punktą "Parengti keltuvo montavimo darbų projektą (schemą), sprendinius suderinti su perkančiają organizacija"?

Atsakymas. Prie išvardytų dokumentų papildomai bus prašoma patekti keltuvo konstrukcijų tvirtinimo detalių ir mazgų prie laiptinės konstrukcijų brėžinius (schemas).

5. Prašome nurodyti kaip pasiūlymo formoje kiekvienai kainos eilutei turi būti įvertintas PVM tarifas?

Atsakymas. Kiekvienai kainos eilutei turi būti nurodytas tai eilutei taikomas PVM tarifas % (4 stulpelis) ir apskaičiuotas PVM Eur (5 stulpelis).

Pridedamas patikslintas 1 priedas „Pasiūlymo forma“.

_________________________