LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS

Pilaitės pr. 19, Vilnius

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

PASTATO RENOVACIJOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR LEIDIMO GAVIMO STATYBOS DARBAMS PIRKIMAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	4

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.    Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

7.	Pasiūlymų vertinimas	6

8.    Sutarties sudarymas	6

9.    Kitos sąlygos	6

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, juridinio asmens kodas 188675233,  adresas Pilaitės per. 19, LT-06264, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja, tačiau, kaip biudžetinė įstaiga, neturi teisės PVM ataskaitai.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes maksimalus galimas terminas yra 24 mėn.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas (reikalavimas pateiktas techni4je specifikacijoje 4 priedas).

1.5. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.7. Įmonė, norinti dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymą privalo iki pasiūlymo pateikimo susipažinti ir apžiūrėti pirkimo objektą. Tam tikslui įmonė, privalo iki 2025 m. sausio 10 d. dienos pateikti sąrašą daruotojų, kurie apžiūrės pirkimo objektą. Pateiktame sąraše turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, darbuotojo vardas ir pavardė, jo užimamos pareigos ir asmens kodas arba gimimo data. Perkančioji organizacija išduos leidimą patekti į VSD objektą. Leidimo neišdavimo pagrindas nekomentuojamas.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti pastato renovacijos projekto parengimo paslaugą ir leidimo gavimą statybos darbams. Pastato adresas Vytauto g. 18, Palanga.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Pirkimo metu bus sudaroma galimybė apžiūrėti pirkimo objektą. Suinteresuoti teikėjai privalo atskiru laišku per susirašinėjimus pateikti pateikti darbuotojų, kurie ketina apžiūrėti pirkimo objektą vardą ir pavardę, admens kodą arba gimimo datą bei nurodyti jų pareigas.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

  - Tiekėjas dalyvaujantis pirkime turi turėti kvalifikacijos atestatą/us (teisė atlikti statinio projekto parengimo darbus sutartyje ir teshninėje specifikacijoje numatytoje apimtyje).

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime gali ARBA negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

4.2. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

4.3. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas, specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas.

7.4. Perkančioji organizacijas nevertis tiekėjo, kuris pateikė pasiūlymą, prieš tai nustatyta tvarka neapžiūrėjęs pirkimo objekto.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

8.2. Sutartis bus sudaroma tik su tą įmone, kuri pagal šių Specialiųjų sąlygų 1 dalies 1.7 p. bus aapžiūrėjusi pirkimo objektą. Jei laimėjusios įmonės darbuotojams, kurie dalyvaus sutarties vykdyme, nebuvo suteiktas leidimas (iki pasiūlymo pateiktimo), įmonė privalo pateikti papildomą sąrašą darbuotojų, kuriems VSD išduos leidimus patekti į VSD patalpas. Papildomame sąrše turi būti nurodyta įmonės darbuotojo varda ir pavardė, užimamos pareigos, dimimo data arba asmens kodas. Leidimo neišdavimo priežastys nekomentuojamos.

# 9. Kitos sąlygos

9.1. DERYBOS:

    - Perkančioji organizacija gali vykdyti derybas dėl pasiūlymo kainos. Dėl kitų pirkimo aspektų, kaip reikalavimai pirkimo objektui, pasiūlymo vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka – nebus deramasi. Derybos vykdomos CVP IS priemonėmis. Apie sprendimą vykdyti derybas ir derybų datą teikėjai bus informuojami papildomai.

    - Visiems teikėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.

    - Perkančioji organizacija neprašys pateikti galutinio pasiūlymo, išskyrus atvejus kai pateiktame pasiūlyme yra kainų sudėtinės dalys.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ neteikiamas.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Charakteristika | Kiekis, techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo tikslas | Parengti statinio renovacijos projekto projektinius pasiūlymus, parenkant sprendinius yrančio fasado apdailos ir stogo dangos sutvarkymui, pagerinantį pastato estetinį vaizdą, sumažinantį išlaidas pastato šildymui ir poveikį gamtai; Gauti leidimą statybos darbams vykdyti; Parengti statinio renovacijos „Techninį - darbo projektą“, parenkant ekonomiškas ir ilgaamžes medžiagas ir gaminius, detalizuojant projektinių pasiūlymų sprendinius; Atlikti renovacijos projekto bendrąją ekspertizę, patikrinant projekto atitiktį esminiams statinių, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams. Toliau Projektas. |
| 2. | Duomenys apie objektą | Bendras plotas pagal kadastro duomenis 1108,88m2; Pagrindinis plotas pagal kadastro duomenis 417,71 m2; Rūsio plotas pagal kadastro duomenis 420,47,3 m2; Statybinis tūris pagal kadastro duomenis 5132,00m3; Pastato aukštis pagal kadastro duomenis 8,10m. |
| 3. | Palangos m. Vytauto g. 18 pastato projekto sudėtinės dalys bei reikalavimai projektavimui: | Konstrukcinė- architektūrinė: Suprojektuoti parapetų, ventiliacijos šachtų, kaminėlių paaukštinimą (parapetų ir ventiliacijos aukštis nuo stogo dangos nemažesnis kaip 0,6m); Suprojektuoti angas lietaus vandens avariniam perbėgimui; Suprojektuoti perspektyvinės įrangos aptarnavimo kelius ir įrangos pastatymo pagrindus; Suprojektuoti stogo apskardinimo, stogo kopėčių pakeitimą; Suprojektuoti angas bei dėklus vaizdo stebėjimo sistemai; Suprojektuoti esamų pažeistų fasado vietų remontą bei naikinamų langų, durų ir/ar angų užtaisymą ir naujų įrengimą; Suprojektuoti fasado langų, durų, balkonų apskardinimą; Suprojektuoti išorinių durų bei langų keitimą naujais atitinkančiais ne žemesnę kaip A++ energetinę klasę. Lauko durys, projektuojamos su pritraukėjais, elektromagnetais, RC-3 saugumo klasės (derinti projektavimo metu); Suprojektuoti lauko žaliuzes, valdomas iš patalpų (derinti projektavimo metu). Žaliuzės privalo atitikti RC-3 saugumo klasę; Suprojektuoti susidėvėjusių fasado dalių ir balkonų sutvarkymą; Suprojektuoti lauko laiptų į pastato antrą aukštą ir lodžijų įstiklinimą; Suprojektuoti lauko laiptu remontą ar keitimą naujais; Suprojektuoti stogeliu virš įėjimų į pastatą remontą ar keitimą naujais; Atliekant pamatų hidroizoliacijos projektavimą suprojektuoti perspektyvinių komunikacinių įvadų (dėklų) įrengimą ir esamų remontą; Suprojektuoti naujus metalinius lauko turėklus; Suprojektuoti vidaus patalpų apdailos atstatymą dėl pažeidimų atsiradusių renovacijos darbų vykdymo metu; Sklypo planas: Suprojektuoti takų, nuogrindos, privažiavimo kelių ir vejos remontą, sutvarkant renovacijos metu pažeistas vietas ir/arba suprojektuoti naujus; Suprojektuoti pagrindus, dėklus generatoriaus ir elektromobilių stotelių įkrovimo stotelių pastatymui. Ekonominė; Kitos projekto dalys būtinos statybos leidimo gavimui ir projekto ekspertizės atlikimui; Kitos paslaugos: Grunto tyrimai renovacijos zonoje; Renovuojamo pastato konstrukcijų tyrimai (jeigu būtina); Topografinės nuotraukos parengimas renovacijos zonoje; Statybos leidimo gavimas veikiant užsakovo vardu; Projektinės dokumentacijos pateikimas ekspertizei atlikti (vykdytojas yra atsakingas už teigiamo ekspertizės akto gavimą). Projekto sprendiniai turi atitikti „B“ energetinės klasės reikalavimus pastatui, jeigu nenurodyta kitaip; Projekto pavadinimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, projektavimo metu nustato statinio projektuotojas. Statybos rūšį vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu nustato projektuotojas. Projektas parengiamas taip, kad jo sprendiniai nebūtų susieti su konkrečių gamintojų parduodama produkcija ar vykdomais darbais arba parengti kelis sprendinių variantus. |
| 4. | Standartai, įstatymai, normatyviniai dokumentai | LR Statybos įstatymų, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais; Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; |
| 5. | Reikalavimai aplinkos apsaugai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (LR Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 XIII skyrius „Statybinės medžiagos“ ); Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. |
| 6. | Oficialių institucijų išduoti dokumentai | Savivaldos administracijos specialieji architektūros reikalavimai (jeigu privaloma); Inžinierinių tinklų savininkų sąlygos (jeigu būtina); |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui

Pilaitės pr. 19, LT-06264, Vilnius

##### PASIŪLYMAS

##### PASTATO RENOVACIJOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR LEIDIMO GAVIMO STATYBOS DARBAMS PIRKIMAS

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]] |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus] |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo dokumentų reikalavimais, nustatytais mažos vertės skelbiamoje apklausoje, paskelbtame CVP IS, mažos vertės pirkimo sąlygose.

2. Patvirtiname, kad siūlomos paslaugos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

3.  Kainos pasiūlymas:

3.1. lentelė

| Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Bendra pasiūlymo kaina Eurais be PVM* | Bendra pasiūlymo kaina Eurais su PVM* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastato renovacijos projekto paslaugos ir leidimo gavimas statybos darbams | 1 |  |  |

Pastabos:

1. kainos, įkainiai ir sumos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2. tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Visa pasiūlymo kaina, Eur su PVM ___________________________________________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir ____ % PVM, kuris sudaro ____________ Eur.

Teikdami šį/šiuos pasiūlymą/pasiūlymus, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai* | Rodiklio reikšmė* (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Dokumento lapų skaičius | Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)** Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vykdytojas patvirtinimas, kad projekto vykdymo priežiūros kaina sudarys nedaugiau kaip 15% nuo projektavimo paslaugų vertės. Patvirtinta Vykdytojo ir Projekto vadovo. |  |  |

** Tiekėjas turi pateikti patvirtinančius dokumentus

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kvalifikaciją įrodantys dokumentai |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos reikalavimus įrodantys dokumentai |  |

Informacija apie subtiekėjus (pažymėti):

Subtiekimas:            nenumatomas       numatomas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vertinė išraiška, Eur | Procentinė išraiška | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso: Eur | Iš viso: % |  |

Pasiūlymas galioja ________dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingu ir sutartį pasirašantį jį asmenį (-is):

| Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Atstovavimo pagrindas ** |  |  |
| Telefonas |  |  |
| EI. paštas |  |  |

**Duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties sąlygos ir projektas“

Su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma rašytinė sutartis, kuri bus pasirašoma elektroniniu parašu. Paslauga turi pradėti galioti per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir teikiama 36 mėnesius.

Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos:

- Bus sudaroma rašytinė sutartis.

- Atsiradus poreikiui užsakovas neviršydamas 10 proc sutarties kainos , sutarties galiojimo laikotorpiu, gali įsigyti sutaryje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu betarpiškai susijusių paslaugų.

- Sutarties kaina fiksuota visam sutarties laikotarpiui.

- Apmokėjimas už tinkamai suteiktas paslaugas (jų dalį) atliekamas pasirašius perdavimo – priėmimo aktą per 30 kalendorinių dienų šiais etapais:

40 proc. – gavus statybos leidimą;

60 proc. – vykdytojui perdavus užsakovui tinkamai parengtą visą projektinę dokumentaciją.

- Sąskaita faktūra teikiama per SABIS sistemą.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas delspinigiai ir/arba bauda.

- Kitos esminės sutarties sąlygos pateikiamos Sutarties projekte.

Sutarties projektas

PROJEKTO PARENGIMO IR LEIDIMO STATYBOS DARBAMS GAVIMO

PASLAUGŲ SUTARTIS

# Nr. __________________________

Vilnius

_______________________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama _____________________________________, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo _______________________ (abu kartu gali būti įvardijami kaip Šalys, o atskirai – kaip Šalis) sudarė šią pastato projekto parengimo ir leidimo statybos darbams gavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS IR VYKDYMAS

  - Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti paslaugas, atsižvelgdamas į Sutarties priede numatytus techninius ir kokybinius reikalavimus: parengti ir perduoti projektinę dokumentaciją Užsakovui skaitmenine (2 vnt., CD/DVD laikmenose, pdf, dwg ir doc formatais) ir popierine (2 vnt.) forma Užsakovo pastato, esančio Palangos m., Vytauto g. 18, techninį – darbo projektą (toliau – projektas) ir statybą leidžiantį dokumentą (toliau kartu – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas bei atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

  - Sutarties įgyvendinimo etapai:

    - projekto projektiniai pasiūlymai pateikiami statybos leidimus išduodančiai institucijai ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo (į šį terminą neįskaitomas statybos leidimo gavimo laikotarpis). Užsakovui pateikiamas statybos leidimus išduodančios institucijos išrašas apie priimtus dokumentus;

    - projektas parengiamas ir pateikiamas ekspertizei atlikti ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo statybos leidimo gavimo dienos (į šį terminą neįskaitomas ekspertizės atlikimo laikotarpis).Užsakovui pateikiamas projekto ekspertizę atliekančio vykdytojo  išrašas apie priimtus dokumentus;

    - esant teigiamai ekspertizės išvadai visa projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teigiamos ekspertizės išvados gavimo dienos.

  - Pagal poreikį užsakytas Paslaugas, kaip numatyta Sutarties 2.3 punkte, Vykdytojas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Dėl objektyvių, ne nuo Vykdytojo priklausančių, priežasčių esant galimam sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vėlavimui, Sutarties įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas Šalių raštišku susitarimu, bet ne daugiau kaip du kartus po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Paslaugos privalo atitikti Užsakovo lūkesčius ir techninius ir kokybinius reikalavimus, nurodytus Sutarties priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Visos turtinės teisės į pagal Sutartį sukurtą kūrinį, t. y. projektą, maksimaliai leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžiamos Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro Vykdytojo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Sutarties dalyku).

  - Tarpinius suteiktų Paslaugų (jų dalies) perdavimo – priėmimo aktus Vykdytojas pateikia Užsakovui ne vėliau per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugų (jų dalies) suteikimo, kaip numatyta Sutarties 1.2.1, 1.2.2 punktuose. Tinkamai įvykdžius Sutarties 1.2.3 punkte numatytą etapą, pasirašomas galutinis Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kuris pateikiamas Užsakovui tais pačiais terminais, kaip ir tarpiniai Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus pasirašo už Sutarties vykdymą atsakingais paskirti darbuotojai, nurodyti Sutarties 7.4 punkte.

  - Užsakovas įgyja nuosavybės teisę ir turtines teises Sutarties 1.5 punkte numatyta apimtimi į projektą Šalims, kaip numatyta Sutarties 1.6 punkte, pasirašius galutinį Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Maksimali Sutarties kaina su PVM – _________ Eur (_____________________ euras, ___ ct).

  - Sutarties kaina (Projekto parengimo ir leidimo statybos darbams gavimo paslaugų) kaina su PVM – ___________ Eur (____________________  Eur).

  - Atsiradus poreikiui, Užsakovas, neviršijant 10 % Sutarties 2.2 punkte nurodytos Sutarties kainos, Sutarties galiojimo laikotarpiu, gali įsigyti Sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu betarpiškai susijusių paslaugų. Už papildomai įsigytas paslaugas bus apmokėta Vykdytojo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis ir ši suma negali viršyti ________ Eur (_________________________ Eur ir _____ ct) su PVM.

  - Sutarties kaina yra fiksuota visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir Vykdytojas neturi teisės reikalauti jokių papildomų mokėjimų. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir Vykdytojo išlaidos.

  - Apmokėjimas už tinkamai suteiktas Paslaugas (jų dalį), atitinkančias Sutarties ir jos priedo sąlygas, atliekamas pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienos, kurios teikiamos per SABIS sistemą. Apmokėjimas vykdomas dalimis (procentine išraiška nuo Sutarties 2.2 punkte numatytos kainos) šiais etapais:

2.5.1. 40 (keturiasdešimt) procentų – gavus statybos leidimą;

2.5.3. 60 (šešiasdešimt) procentų – Vykdytojui perdavus Užsakovui tinkamai parengtą visą projektinę dokumentaciją, kaip numatyta Sutarties 1.2.3 punkte.

2.6. 	Atsiskaitymai vykdomi, kai yra pasirašytas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, Užsakovui pervedant pagal Sutarties 2.5 punktą mokėtiną sumą į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties 8 punkte ir/ar PVM sąskaitoje – faktūroje.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Šalys įsipareigoja bendradarbiauti Sutarties vykdymo metu. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis turi imtis visų nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

  - Vykdytojas įsipareigoja:

    - laiku suteikti Paslaugas, atitinkančias Sutarties priede numatytus techninius ir kokybinius reikalavimus;

    - užtikrinti, kad Paslaugos būtų suteiktos rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Vykdytojo profesinių ir etikos standartų;

    - gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomus dokumentus (topografinę nuotrauką ir tyrimų ataskaitas, teigiamą ekspertizės išvadą, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti Paslaugoms suteikti;

    - įvertinti visas projektavimo paslaugas, kurios gali atsirasti projektavimo paslaugų suteikimo eigoje, parengti visas projekto dalis, kurios būtinos projekto suderinimui ir statybos leidimo gavimui;

    - viešai neskelbti informacijos apie sudarytą ar vykdytą Sutartį be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus kai tą daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai;

    - vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

  - Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. 	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų patvirtinti Vykdytojo pateiktus Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus, tuo atveju, jei pateikti aktai atitinka faktiškai suteiktas Paslaugas (jų dalį) ir Paslaugos (jų dalis) suteiktos tinkamai;

3.3.2. 	atsisakęs pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas raštu Vykdytoją informuoti apie nustatytus trūkumus, neatitikimus Sutartyje ir jos priede nustatytiems reikalavimams;

3.3.3. 	priėmus Paslaugas (jų dalį), atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

3.3.4. 	vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

3.4. 	Vykdytojas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkti tretieji asmenys.

3.5. 	Patekti į Užsakovo patalpas ar teritoriją galės tik tie Vykdytojo (trečiųjų asmenų) darbuotojai, kuriems Užsakovas suteiks leidimus. Leidimų suteikimo terminas - iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Vykdytojo pateikto prašymo. Šių leidimų nesuteikimo priežasčių Užsakovas nekomentuoja ir leidimų suteikimo terminas nelaikomas pateisinama priežastimi Vykdytojui laiku nesuteikti Paslaugų.

3.6. 	Vykdytojas yra atsakingas už projektinės dokumentacijos pateikimą derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimą, veikiant Užsakovo vardu, pastarajam įgaliojus Vykdytoją teisės aktų nustatyta tvarka tokius veiksmus atlikti.

3.7. 	Vykdytojas yra atsakingas už projektinės dokumentacijos pateikimą „Infostatyboje“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos leidimo gavimą, veikiant Užsakovo vardu, pastarajam įgaliojus Vykdytoją teisės aktų nustatyta tvarka tokius veiksmus atlikti.

3.8. 	Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos leidimui gauti ir skaičiuojamajai kainai nustatyti. Vykdytojo siūlomi projekto sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški, atitikti galiojančias teisės normas ir reikalavimus. Vykdytojas projektinius sprendinius parenka atsižvelgdamas į esamą situaciją ir raštiškai suderina su Užsakovu, esant ginčams galutinį sprendimą priima Užsakovas.

3.9. 	Projekto ekspertizę (es) atlieka Užsakovo pasirinktas ekspertizės Vykdytojas. Vykdytojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą pagal gautas ekspertizės pastabas, iki kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada. Vykdytojas yra atsakingas už teigiamos ekspertizės išvados gavimą.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Jei Vykdytojas Sutartyje nustatytu laiku neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. per Sutarties 1.2.1-1.2.3 ir 1.3 punktuose  nustatytus terminus nesuteikia Paslaugų, tuomet Vykdytojas, Užsakovo reikalavimu, moka pastarajam 0,05 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.2 papunktyje nurodytos kainos, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

- Jei Užsakovas, Sutartyje numatytais terminais nesumoka Vykdytojui už tinkamai suteiktas Paslaugas, tuomet Užsakovas, Vykdytojo reikalavimu, moka pastarajam 0,05 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

- Jei Vykdytojas po Sutarties pasirašymo atsisako teikti Paslaugas, uždelsia sutartinių įsipareigojimų vykdymą ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir (ar) dėl kitų, nuo Užsakovo nepriklausančių, priežasčių ne Sutartyje  numatytais pagrindais nutraukia Sutartį, tuomet Vykdytojas, Užsakovo reikalavimu, turi pastarajam sumokėti 5 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius - grąžinti Užsakovo sumokėtus tarpinius mokėjimus.

- Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nuostatų nevykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

- Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklių patvirtinimo“.

- Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Laiku apie minėtas aplinkybes nepranešusi Šalis netenka teisės remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. 	Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius. Jei Sutartis pasirašoma skirtingomis dienomis, tuomet jos įsigaliojimo data laikoma vėlesnė Sutarties pasirašymo diena.

5.2. 	Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5.3. 	Sutartis gali būti nutraukta:

- Šalių raštišku susitarimu;

- vienašališkai Užsakovo iniciatyva, įspėjus Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų Sutarties 4.3 punkte numatytais pagrindais, jeigu tampa aišku, kad Vykdytojas nesugebės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų;

- kitais, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais, pagrindais ir tvarka.

6. SUTARTIES AIŠKINIMAS IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- Visi tarp Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi ir jos vykdymu, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo per 30 (trisdešimt) darbo dienų, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Sutartis sudaryta lietuvių kalba vienu egzemplioriumi ir pasirašoma kvalifikuotais el. parašais.

- Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik Šalių raštišku susitarimu, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatoms. Pirkimų procedūrų metu nustatytos ir į Sutartį perkeltos sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

- Sutarties sudarymo pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento __________________________ mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo sąlygos, Vykdytojo ______________________ pasiūlymas ir Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalys skiria savo darbuotojus, atsakingus už Sutarties vykdymą:

7.4.1. 	Vykdytojas iš savo pusės atsakingu už sutarties vykdymą skiria _______, tel. Nr.  +__________, el. paštas  _________________.

7.4.2.	 Užsakovas iš savo pusės atsakingu už Sutarties vykdymą skiria_______________, tel. Nr. +____________, el. paštas ______________, jam nesant ______________, tel. Nr. +__________, el. paštas ___________________.

7.5. 	Šalys per 5 (penkias) darbo dienas raštu viena kitai praneša apie Sutarties 8 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, laiku nepranešusi apie šių duomenų pakeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutarties 8 punkte pateiktais duomenimis.

7.6.  	Šalys patvirtina ir įsipareigoja, vykdydamos Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas tinkamomis priemonėmis ir tvarka informuoti atitinkamus savo darbuotojus ar/ir įgaliotus atstovus, kad vykdant šią Sutartį bus tvarkomi jų asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija) ir užtikrinti tokių asmens duomenų tinkamą valdymą bei tvarkymą.

7.7. 	Sutarties priedas Šalims jį pasirašius tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.8. 	Sutarties sudarymo metu prie Sutarties pridedamas Sutarties priedas - Projekto parengimo ir leidimo statybos darbams gavimo techninė specifikacija, ___ lapai;

8. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

| Vykdytojas | Užsakovas |
| --- | --- |

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami pasiūlymo pateikimo dieną, pasiūlymų terminas pakeičiamas |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |

Pirkimo sąlygų 9 priedas

„Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (pirkimo dokumentų 5.2 punktas) |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (pirkimo dokumentų 5.2 punktas) |
| --- | --- |

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (pirkimo dokumentų 5.3 punktas) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi ar GĮ 40 straipsnio 12 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies ar GĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                        ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr