## Vamzdynai
2026 metų vamzdynų techninės būklės tikrinimų planas
| Paruošta: | 2025-12-19
Eil. Nr | Registro Nr. (senas) | Registro Nr. (naujas) | Technologinis Nr. | Tipas | Ilgis (m) | Eksploatacijos pradžia | Produktas | Slėgis HB | Darbinis iki (bar) | Temperatūra min | Temperatūra max | Paskutinis išsamus vamzdyno tikrinimas (IVT) | Kitas išsamus vamzdyno techninės būklės tikrinimas (IVT) | Periodiškumas IVT (metais) pagal teises aktus | Paskutinis veikinačio vamzdyno tikrinimas (VVT) | Kitas veikinačio vamzdyno tikrinimas (VVT) | Periodiškumas VVT (metais) pagal teises aktus | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | Pastabos
1 | VL-01-00088 | VL-01-00167 | 30"-HFO-799-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 132 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2025-04-08 | 2029-04-08 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
2 | VL-01-00089 | VL-01-00168 | 30"-HFO-716-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 616 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 21 | 15 | -8 | 65 | 2025-04-08 | 2029-04-08 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
3 | VL-01-00090 | VL-01-00169 | 30"-HFO-802-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 87 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2025-04-09 | 2029-04-08 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
4 | VL-01-00091 | VL-01-00170 | 30"-HFO-796-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 87 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2025-04-09 | 2029-04-08 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
5 | VL-01-00092 | VL-01-00171 | 30"-HFO-805-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 132 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2025-04-09 | 2029-04-08 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
6 | VL-01-00093 | VL-01-00172 | 30"-HFO-811-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 129 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
7 | VL-01-00094 | VL-01-00173 | 30"-HFO-717-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 717 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
8 | VL-01-00095 | VL-01-00174 | 30"-HFO-808-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 83 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
9 | VL-01-00096 | VL-01-00175 | 18"-HFO-674-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 453 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 22.4 | 14 | -8 | 65 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
10 | VL-01-00097 | VL-01-00176 | 18"-HFO-9002-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 485 | 1999 | TNP , Žalia nafta | 20 | 6 | -8 | 65 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026.02: VVT
11 | VL-01-00098 | VL-01-00177 | 18"-CRO-4015-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 9 | 2001 | Žalia nafta | - | 6 | 5 | 65 | 2022-03-16 | 2026-03-23 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT / IVT
12 | VL-01-00099 | VL-01-00178 | 16"-CRO-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 1327 | 2001 | Žalia nafta | - | 8 | 5 | 65 | 2022-03-22 | 2026-03-23 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT / IVT
13 | VL-01-00100 | VL-01-00179 | 24"-CRO-4014-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 418 | 2001 | Žalia nafta | - | 6 | 5 | 65 | 2022-03-22 | 2026-03-23 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT / IVT
14 | VL-01-00146 | VL-01-00232 | 16"-DO-540-AC-01 | Technologiniai vamzdynai | 1261 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 10 | 0 | 50 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
15 | VL-01-00147 | VL-01-00233 | 18"-RES1-101-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 482 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
16 | VL-01-00147 | VL-01-00233 | 18"-FERT-4029-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 482 | 1997 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
17 | VL-01-00148 | VL-01-00234 | 16"-E95-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 549 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 7.5 | -27 | 30 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
18 | VL-01-00148 | VL-01-00234 | 16"-GAS-002-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 549 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 9 | -29 | 30 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
19 | VL-01-00149 | VL-01-00235 | 16"-DO-501-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 481 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | 0 | 30 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
20 | VL-01-00149 | VL-01-00235 | 12"-GAS-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 1145 | 2004 | Šviesieji naftos produktai | - | 9 | -29 | 30 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
21 | VL-01-00149 | VL-01-00235 | 12"-E98-009-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 1480 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 9 | -27 | 30 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
22 | VL-01-00150 | VL-01-00236 | 24"-HFO-004-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 366 | 1997 | Tamsieji naftos produktai, orimulsija, žalia nafta | 22.4 | 14 | - | 65 | 2024-04-10 | 2028-04-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
23 | VL-01-00217 | VL-01-00355 | 24"-DO-146-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 87 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 12 | 0 | 50 | 2023-08-25 | 2027-08-25 | 4 | 2025-08-13 | 2027-08-13 | 2
24 | VL-01-00218 | VL-01-00356 | 24"-DO-147-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 190 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 14 | - | 50 | 2023-08-25 | 2027-08-25 | 4 | 2025-08-13 | 2027-08-13 | 2
25 | VL-01-00219 | VL-01-00357 | 24"-DO-148-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 87 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 12 | 0 | 50 | 2023-08-25 | 2027-08-25 | 4 | 2025-08-13 | 2027-08-13 | 2
26 | VL-01-00220 | VL-01-00358 | 16"-DO-189-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 892 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 14 | 0 | 50 | 2022-10-28 | 2026-10-27 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2 | 2026.10: IVT
27 | VL-01-00220 | VL-01-00358 | 16"-DO-162-AC1 | Technologiniai vamzdynai | 892 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 14 | 0 | 50 | 2022-10-28 | 2026-10-27 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2 | 2026.10: IVT
28 | VL-01-00221 | VL-01-00359 | 16"-DO-234-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 542 | 2001 | Dyzelinis kuras | 21 | 14 | 0 | 50 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT
29 | VL-01-00222 | VL-01-00360 | 16"-DO-236-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 556 | 2001 | Dyzelinis kuras | 21 | 10 | 0 | 50 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT
30 | VL-01-00223 | VL-01-00361 | 24"-DO-516-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 209 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.5 | 0 | 30 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
31 | VL-01-00224 | VL-01-00362 | 24"-DO-4257-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 460 | 2001 | Dyzelinis kuras | - | 3 | - | 50 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
32 | VL-01-00225 | VL-01-00363 | 24"-LFO-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 79 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
33 | VL-01-00226 | VL-01-00364 | 24"-LFO-002-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 81 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
34 | VL-01-00227 | VL-01-00365 | 24"-LFO-003-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 80 | 1999 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2025-06-17 | 2029-06-17 | 4 | 2025-06-17 | 2027-06-17 | 2
35 | VL-01-00228 | VL-01-00366 | 24"-LFO-004-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 79 | 1999 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2025-06-17 | 2029-06-17 | 4 | 2025-06-17 | 2027-06-17 | 2
36 | VL-01-00229 | VL-01-00367 | 24"-LFO-005-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 79 | 1999 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.5 | 0 | 30 | 2025-06-17 | 2029-06-17 | 4 | 2025-06-17 | 2027-06-17 | 2
37 | VL-01-00230 | VL-01-00368 | 24"-LFO-006-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 79 | 1999 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.5 | 0 | 30 | 2025-06-17 | 2029-06-17 | 4 | 2025-06-17 | 2027-06-17 | 2
38 | VL-01-00231 | VL-01-00369 | 24"-LFO-201-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 126 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
39 | VL-01-00232 | VL-01-00370 | 24"-LFO-203-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 122 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 8.5 | -27 | 30 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | 4 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | 2 | 2026.07: VVT
40 | VL-01-00233 | VL-01-00371 | 24"-LFO-4040-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 472 | 2001 | Šviesieji naftos produktai | - | 7.5 | -27 | 30 | 2022-03-22 | 2026-03-23 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT / IVT
41 | VL-01-00234 | VL-01-00372 | 18"-LFO-4118-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 23 | 2001 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 6 | 5 | 65 | 2022-08-18 | 2026-08-18 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT; 2026.08: IVT
42 | VL-01-00234 | VL-01-00372 | 12"-LFO-4119-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 23 | 2001 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 6 | 5 | 65 | 2022-08-18 | 2026-08-18 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT; 2026.08: IVT
43 | VL-01-00235 | VL-01-00373 | 20"-K1-4033-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 456 | 2001 | K1 produktas | - | 2.5 | -25 | 30 | 2022-03-22 | 2026-03-23 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT / IVT
44 | VL-01-00236 | VL-01-00374 | 18"-K1-4037-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 37 | 2001 | K1 produktas | 21 | 6 | 5 | 65 | 2023-03-21 | 2027-03-28 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT
45 | VL-01-00236 | VL-01-00374 | 12"-K1-4040-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 37 | 2001 | K1 produktas | 21 | 6 | 5 | 65 | 2023-03-21 | 2027-03-28 | 4 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2026.03: VVT
46 | VL-01-00286 | VL-01-00480 | 10"-DO-524-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 141 | 1997 | Dyzelinis kuras | 21 | 1.5 | 0 | 30 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
47 | VL-01-00287 | VL-01-00481 | 10"-E95-024-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 147 | 1997 | Dyzelinis kuras | 21 | 1.3 | 0 | 30 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
48 | VL-01-00288 | VL-01-00482 | 10"-E98-024-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 153 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.3 | -27 | 30 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
49 | VL-01-00289 | VL-01-00483 | 10"-DO-177-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 124 | 1998 | Dyzelinis kuras | 21 | 7.8 | 0 | 50 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
50 | VL-01-00290 | VL-01-00484 | 12"-E95-009-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 1480 | 1997 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 7.5 | -27 | 30 | 2024-01-23 | 2028-01-23 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
51 | VL-01-00291 | VL-01-00485 | 16"-DO-4233-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 25 | 2001 | Dyzelinis kuras | 21 | 7 | - | 50 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
52 | VL-01-00292 | VL-01-00486 | 16"-E98-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 594 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 20 | 7.5 | -27 | 30 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
53 | VL-01-00293 | VL-01-00487 | 18"-DO-4231-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 12 | 2001 | Dyzelinis kuras | 21 | 0.2 | - | 50 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
54 | VL-01-00294 | VL-01-00488 | 20"-E98-016-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 201 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.3 | -27 | 30 | 2024-06-19 | 2028-06-19 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
55 | VL-01-00295 | VL-01-00489 | 20"-E95-016-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 199 | 1998 | Šviesieji naftos produktai | 21 | 1.3 | -27 | 30 | 2024-01-23 | 2028-01-23 | 4 | 2025-03-13 | 2027-03-13 | 2
56 | VL-01-00613 | VL-01-00858 | 30"-HFO-2713-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
57 | VL-01-00614 | VL-01-00859 | 30"-HFO-2714-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
58 | VL-01-00615 | VL-01-00860 | 30"-RES1-2701-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 316 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
59 | VL-01-00615 | VL-01-00860 | 30"-RES1-2703-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 316 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
60 | VL-01-00616 | VL-01-00861 | 24"-RES1-2704-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 368 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
61 | VL-01-00616 | VL-01-00861 | 24"-RES1-2702-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 368 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
62 | VL-01-00617 | VL-01-00862 | 18"-HFO-2703-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 307 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
63 | VL-01-00617 | VL-01-00862 | 18"-HFO-2707-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 307 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
64 | VL-01-00618 | VL-01-00863 | 24"-HFO-2704-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 308 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
65 | VL-01-00618 | VL-01-00863 | 24"-HFO-2708-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 308 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
66 | VL-01-00619 | VL-01-00864 | 30"-HFO-2702-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 365 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
67 | VL-01-00619 | VL-01-00864 | 30"-HFO-2706-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 365 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
68 | VL-01-00620 | VL-01-00865 | 30"-HFO-2701-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 323 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
69 | VL-01-00620 | VL-01-00865 | 30"-HFO-2705-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 323 | 2006 | TNP , Žalia nafta | 21 | 14 | -8 | 65 | 2022-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT / IVT
70 | VL-01-01342 | VL-01-01761 | 24"-DO-265-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 210 | 2013 | Naftos produktai | 21 | 6 | -29 | 50 | 2023-08-25 | 2027-08-25 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
71 | VL-01-01343 | VL-01-01762 | 30"-HFO-2717-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 50 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
72 | VL-01-01343 | VL-01-01762 | 10"-HFO-2726-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 50 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
73 | VL-01-01344 | VL-01-01763 | 30"-HFO-2718-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 40 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
74 | VL-01-01344 | VL-01-01763 | 10"-HFO-2729-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 40 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
75 | VL-01-01345 | VL-01-01764 | 30"-LFO-2701-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 342 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-11-14 | 2027-11-14 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
76 | VL-01-01346 | VL-01-01765 | 18"-LFO-2740-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 101 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
77 | VL-01-01346 | VL-01-01765 | 12"-LFO-2703-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 101 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
78 | VL-01-01347 | VL-01-01766 | 16"-LFO-2702-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 240 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-19 | 2
79 | VL-01-01348 | VL-01-01767 | 16"-CRO-2702-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
80 | VL-01-01348 | VL-01-01767 | 16"-CRO-2733-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
81 | VL-01-01348 | VL-01-01767 | 16"-CRO-2744-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
82 | VL-01-01349 | VL-01-01768 | 18"-HFO-2707-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 75 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
83 | VL-01-01349 | VL-01-01768 | 18"-HFO-2731-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 75 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
84 | VL-01-01349 | VL-01-01768 | 18"-HFO-2747-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 75 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
85 | VL-01-01350 | VL-01-01769 | 24"-RES1-2704-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 57 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
86 | VL-01-01350 | VL-01-01769 | 24"-RES1-2736-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 57 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
87 | VL-01-01350 | VL-01-01769 | 24"-RES1-2748 | Technologiniai vamzdynai | 57 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
88 | VL-01-01351 | VL-01-01770 | 30"-HFO-2705-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 63 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
89 | VL-01-01351 | VL-01-01770 | 30"-HFO-2739-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 63 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
90 | VL-01-01351 | VL-01-01770 | 16"-HFO-2745-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 63 | 2014 | Naftos produktai | 21 | 14 | -29 | 65 | 2023-08-24 | 2027-08-24 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
91 | VL-01-01383 | VL-01-01807 | 28"-G-64-1100-AC01 | Požeminiai jungiamieji dujotiekiai | 585 | 2014 | Gamtinės dujos | 90 | 54 | -35 | 50 | 2022-09-27 | 2026-09-26 | 8 | 2024-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 2026.09: VVT / IVT
92 | VL-01-01386 | VL-01-01810 | 28"-G-64-1000-AC01 | Požeminiai jungiamieji dujotiekiai | 68 | 2014 | Gamtinės dujos | 90 | 54 | -35 | 50 | 2022-09-27 | 2026-09-26 | 8 | 2024-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 2026.09: VVT / IVT
93 | VL-01-01410 | VL-01-01847 | 28"-PL-64-5001-AC01 | Požeminiai jungiamieji dujotiekiai | 18000 | 2018 | Gamtinės dujos | 90 | 54 | -35 | 50 | 2023-09-06 | 2028-09-06 | 8 | 2025-09-24 | 2027-09-30 | 2 | 2026.09: IVT
94 | VL-01-01412 | VL-01-01849 | 16"-DO-541-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 91 | 2016 | Dyzelinis kuras | 21.45 | 14 | -29 | 60 | 2022-02-10 | 2026-02-25 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.02: IVT; 2026.04: VVT
95 | VL-01-01413 | VL-01-01850 | 16"-DO-154-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 103 | 2016 | Dyzelinis kuras | 21.45 | 14 | -29 | 60 | 2022-02-10 | 2026-02-25 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.02: IVT; 2026.04: VVT
96 | VL-01-01416 | VL-01-01856 | 12"-DO-614-KC01 | Technologiniai vamzdynai | 1276 | 2016 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2022-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 2 | 2026.09: IVT
97 | VL-01-01417 | VL-01-01857 | 12"-DO-616-KC01 | Technologiniai vamzdynai | 1260 | 2016 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2022-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 2 | 2026.09: IVT
98 | VL-01-01418 | VL-01-01858 | 10"-DO-603-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 404 | 2016 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 0.3 | -29 | 50 | 2022-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2 | 2026.09: IVT
99 | VL-01-01419 | VL-01-01859 | 10"-DO-606-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 393 | 2016 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 0.3 | -29 | 50 | 2022-06-15 | 2026-06-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2 | 2026.06: IVT
100 | VL-01-01420 | VL-01-01860 | 10"-DO-599-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 148 | 2016 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 0.3 | -29 | 50 | 2022-06-15 | 2026-06-20 | 4 | 2024-02-01 | 2026-02-01 | 2 | 2026.02: VVT; 2026.06: IVT
101 | VL-01-01430 | VL-01-01872 | 20"-LFO-702-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 39 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
102 | VL-01-01431 | VL-01-01873 | 20"-LFO-703-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 41 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
103 | VL-01-01432 | VL-01-01874 | 16"-LFO-704-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 11:00 | 2029-08-13 11:00 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
104 | VL-01-01433 | VL-01-01875 | 16"-LFO-705-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 44 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
105 | VL-01-01434 | VL-01-01876 | 20"-E95-708-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 170 | 2017 | Benzinas | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-01-23 | 2026-01-23 | 2 | 2026.01: VVT
106 | VL-01-01435 | VL-01-01877 | 20"-E98-715-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 173 | 2017 | Benzinas | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
107 | VL-01-01436 | VL-01-01878 | 20"-DO-729-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 178 | 2017 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
108 | VL-01-01437 | VL-01-01879 | 16"-E98-716-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 377 | 2017 | Benzinas | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
109 | VL-01-01438 | VL-01-01880 | 20"-LFO-730-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 455 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
110 | VL-01-01439 | VL-01-01881 | 20"-DO-730-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 178 | 2017 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 4.5 | -29 | 35 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
111 | VL-01-01448 | VL-01-01890 | 16"-DO-732-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 259 | 2017 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 4.5 | -29 | 35 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
112 | VL-01-01449 | VL-01-01891 | 16"-DO-731-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 188 | 2017 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
113 | VL-01-01450 | VL-01-01892 | 20"-LFO-742-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 104 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 1 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
114 | VL-01-01451 | VL-01-01893 | 16"-LFO-749-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 92 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 1 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
115 | VL-01-01452 | VL-01-01894 | 12"-LFO-744-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 87 | 2017 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-14 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
116 | VL-01-01453 | VL-01-01895 | 10"-LFO-751-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 81 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-14 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
117 | VL-01-01454 | VL-01-01896 | 12"-LFO-756-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 54 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-14 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
118 | VL-01-01455 | VL-01-01897 | 16"-LFO-706-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
119 | VL-01-01456 | VL-01-01898 | 20"-LFO-701-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 38 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
120 | VL-01-01457 | VL-01-01899 | 16"-LFO-707-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 47 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
121 | VL-01-01458 | VL-01-01900 | 10"-LFO-759-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 330 | 2017 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 4.5 | -29 | 50 | 2025-06-17 | 2029-06-17 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
122 | VL-01-01459 | VL-01-01901 | 10"-LNG-772001 | Technologiniai vamzdynai | 251 | 2017 | Susk.gamt. dujos | 35.75 | 7 | - | -196 | 2025-08-21 | 2029-08-13 | 4 | 2024-10-11 | 2026-10-11 | 2 | 2026.10: VVT
123 | VL-01-01468 | VL-01-01913 | 10"-HFO-011-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 37 | 2018 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 5 | - | 90 | 2025-08-14 | 2029-08-13 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.08: VVT
124 | VL-01-01469 | VL-01-01914 | 10"-NEX-001-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 279 | 2018 | RRME | 22.88 | 0.3 | - | 60 | 2022-03-22 | 2026-03-22 | 4 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 2026.03: IVT; 2026.08: VVT
125 | VL-01-01476 | VL-01-01921 | 10"-ET-921-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 382 | 2019 | etanolis | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-03-31 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
126 | VL-01-01477 | VL-01-01922 | 16"-B1-911-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 121 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
127 | VL-01-01478 | VL-01-01923 | 12"-B3-911-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 130 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
128 | VL-01-01479 | VL-01-01924 | 16"-B3-912-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 197 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-18 | 2
129 | VL-01-01480 | VL-01-01925 | 16"-DK2-911-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 141 | 2019 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
130 | VL-01-01481 | VL-01-01926 | 18"-LFO-9153-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 43 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
131 | VL-01-01482 | VL-01-01927 | 18"-LFO-9157-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 58 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
132 | VL-01-01483 | VL-01-01928 | 16"-LFO-9163-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 82 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
133 | VL-01-01484 | VL-01-01929 | 16"-LFO-9167-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 63 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-05-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
134 | VL-01-01485 | VL-01-01930 | 24"-LFO-9101-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 42 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
135 | VL-01-01486 | VL-01-01931 | 24"-LFO-9106-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 25 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
136 | VL-01-01487 | VL-01-01932 | 24"-LFO-9111-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 26 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
137 | VL-01-01488 | VL-01-01933 | 24"-LFO-9116-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 25 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
138 | VL-01-01508 | VL-01-01953 | 12"-LFO-9263-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 30 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
139 | VL-01-01509 | VL-01-01954 | 12"-LFO-9267-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 30 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
140 | VL-01-01510 | VL-01-01955 | 12"-LFO-9273-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 31 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
141 | VL-01-01511 | VL-01-01956 | 12"-LFO-9277-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 35 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
142 | VL-01-01512 | VL-01-01957 | 16"-LFO-9253-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 25 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
143 | VL-01-01513 | VL-01-01958 | 16"-LFO-9257-AS11 | Technologiniai vamzdynai | 24 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
144 | VL-01-01514 | VL-01-01959 | 16"-B1-921-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 270 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
145 | VL-01-01515 | VL-01-01960 | 16"-B3-921-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 269 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
146 | VL-01-01516 | VL-01-01961 | 16"-DK1-921-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 276 | 2019 | Dyzelinis kuras | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-30 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-18 | 2027-11-18 | 2
147 | VL-01-01517 | VL-01-01962 | 20"-LFO-9201-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 18 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
148 | VL-01-01518 | VL-01-01963 | 20"-LFO-9211-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 20 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
149 | VL-01-01519 | VL-01-01964 | 20"-LFO-9221-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 28 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-11-19 | 2027-11-19 | 2
150 | VL-01-01520 | VL-01-01965 | 20"-LFO-9231-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 29 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 2
151 | VL-01-01521 | VL-01-01966 | 20"-LFO-9241-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 33 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
152 | VL-01-01522 | VL-01-01967 | 20"-LFO-9251-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 32 | 2019 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-03-31 | 2027-04-20 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
153 | VL-01-01528 | VL-01-01976 | 16"-B3-18-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 450 | 2019 | Benzinas | 22.88 | 5.5 | -29 | 50 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 4 | 2025-10-17 | 2027-10-10 | 2
154 | VL-01-02030 | VL-01-02030 | 14"-BIT-0009-AC01 | Technologiniai vamzdynai | 100 | 2021 | Bitumas | - | - | - | - | 2025-08-13 | 2029-08-13 | 4 | 2024-01-03 | 2026-01-03 | 2 | 2026.01: VVT
155 | VL-01-02033 | VL-01-02033 | 12"-LFO-1001-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 23 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
156 | VL-01-02034 | VL-01-02034 | 16"-B1-0304-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 147 | 2021 | Benzinas | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
157 | VL-01-02035 | VL-01-02035 | 16"-LFO-0801-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 20 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
158 | VL-01-02036 | VL-01-02036 | 10"-LFO-0301-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 3 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 2026.04: VVT
159 | VL-01-02037 | VL-01-02037 | 10"-LFO-0401-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 3 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
160 | VL-01-02038 | VL-01-02038 | 12"-LFO-0404-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 278 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
161 | VL-01-02039 | VL-01-02039 | 10"-LFO-0501-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 3 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
162 | VL-01-02040 | VL-01-02040 | 10"-ET-0601-AS01 | Technologiniai vamzdynai | 34 | 2021 | Etanolis | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
163 | VL-01-02041 | VL-01-02041 | 16"-LFO-0802-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 25 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
164 | VL-01-02042 | VL-01-02042 | 16"-LFO-0803-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 27 | 2021 | Šviesieji naftos produktai | 22.88 | 10 | -29 | 50 | 2025-10-17 | 2029-10-10 | 4 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 2 | 2026.02: VVT
165 | VL-01-02045 | VL-01-02045 | 16"-HFO-0701-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 12 | 2021 | TNP | 22.88 | 10 | -5 | 120 | 2025-11-18 | 2029-11-18 | 4 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2 | 2026.05: VVT
166 | VL-01-02046 | VL-01-02046 | 10"-HFO-0201-AC11 | Technologiniai vamzdynai | 3 | 2021 | TNP | 22.88 | 10 | -5 | 120 | 2025-10-10 | 2029-10-10 | 4 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2 | 2026.05: VVT
167 | VL-01-02088 | VL-01-02088 | 10"-MET-5001 | Technologiniai vamzdynai | 113 | 2025 | Metanolis | 22.88 | 5 | - | 50 | 2025-10-10 | 2029-10-10 | 4 | 2025-10-10 | 2027-10-10 | 2
Trumpinimų reikšmės:
IVT - išsamus vamzdyno techninės būklės tikrinimas
VVT - veikinačio vamzdyno tikrinimas

## Degiasias dujas deginantys įren
2026 metų degias dujas deginančių įrenginių techninės būklės tikrinimų planas
| Paruošta: | 2025-12-18
Eil. Nr | Registro Nr. (senas) | Registro Nr. (naujas) | Technologinis Nr. | Įrenginio aprašymas | Tipas | Galia (kW) | Slėgis (bar) | Paskutinis kompleksinis įrenginio tikrinimas (KĮT) | Kitas kompleksinis įrenginio tikrinimas (KĮT) | Periodiškumas KĮT (metais) pagal teises aktus | Paskutinis veikiančio įrenginio tikrinimas (VĮT) | Kitas veikiančio įrenginio tikrinimas (VĮT) | Periodiškumas VĮT (metais) pagal teises aktus | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | Pastabos
1 | DD-01-00066 | DD-01-00066 | Z-32-1501 | Naftos produktų garų deginimo įrenginys | Naftos produktų garų / dujų deginimo įrenginiai | 9500 | 4 | 2021-08-17 | 2026-08-17 | 5 | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 2026.08: VĮT / KĮT
2 | DD-01-00612 | DD-01-00612 | E-08-8507 | Dujinis degiklis su termoalyvos šildytuvu | Naftos produktų garų / dujų deginimo įrenginiai | 1744 | 3 | 2021-08-12 | 2026-08-20 | 5 | 2025-11-18 | 2026-08-20 | 1 | 2026.08: VĮT / KĮT
Trumpinimų reikšmės:
KĮT - kompleksinis įrenginio tikrinimas
VĮT - veikiančio įrenginio tikrinimas

## Kranai
2026 metų kėlimo įrenginių techninės būklės tikrinimų planas
| Paruošta: | 2025-12-18
Eil. Nr | Registro NR. (senas) | Registro NR. (naujas) | Technologinis Nr. | Aprašymas | Tipas | Keliamoji galia (t) | Kėlimo aukštis (m) | Strėlės siekis (m) | Paskutinis pilnutinis techninis patikrinimas (PTP) | Kitas pilnutinis techninis patikrinimas (PTP) | Periodiškumas PTP (metais) pagal teises aktus | Paskutinis dalinis techninis patikrinimas (DTP) | Kitas dalinis techninis patikrinimas (DTP) | Periodiškumas DTP (metais) pagal teises aktus | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | Pastabos
1 | KR-03-14270 | KR-03-14270 | 3174-2020-CRN | Hidraulinis krovimo kranas | Kėlimo įrenginiai | 2.5 | 12.77 | 16 | 2024-10-25 | 2027-10-25 | 3 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 2026.10: DTP
Trumpinimų reikšmės:
PTP - pilnutinis techninis patikrinimas
DTP - dalinis techninis patikrinimas