AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-12-19 Nr. 2025-SD-851 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VAIZDO

STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PASLAUGOS‘‘ (PIRKIMO ID: 4861588)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 4861588) ir teikia atsakymus į juos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dėl 1.21 punkte aprašytų maitinimo šaltinių: |  |
|  | 1. Kokia MŠ (pagal 1.21 punktą numatyto nepertraukiamo maitinimo šaltinio) paskirtis – kokiai įrangai jis turi užtikrinti maitinimą? | Maitinimo šaltinis turi užtikrinti nepertraukiamą vaizdo kameros veikimą. |
|  | 2. Kur numatoma šiuos MŠ montuoti (kartu su ryšio įrangos spinta ar atskirai)? | Maitinimo šaltinis gali būti montuojamas ryšio įrangos spintoje, jei tai leidžia techninės galimybės. Kitu atveju, maitinimo šaltinis turi būti montuojamas komutacinėje spintoje. |
|  | 3. Ar 1.6.2 punkte nurodytas 10 m atstumas yra atstumas nuo vaizdo kameros iki MŠ? | 1.6.2 punkte nurodytas 10 m atstumas yra maksimalus leistinas atstumas nuo vaizdo kameros iki įrangos spintos. |
|  | 4. Ar MŠ komutacinėje spintoje gali būti sumontuotas šildytuvas, užtikrinantis įrangos darbą reikalaujamame temperatūrų diapazone (-30 °C – +50 °C)? | Taip, komutacinėje spintoje gali būti sumontuotas šildytuvas, užtikrinantis įrangos darbą reikalaujamame temperatūrų diapazone. |
| 2. | Remiantis 2025-11-10 gautu atsakymu į klausimą Nr. 2 prašome pakoreguoti SPS priedo Nr. 13 formą, kurioje numatoma, kad temperatūrinis rėžimas turi būti taikomas ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. Atsižvelgiant į pateiktą atsakymą 1.1.7 eilutė turėtų būti pašalinta iš 13 priedo formos. Taip pat, prašome patikslinti temperatūrinio rėžimo reikalavimo tikslingumą likusiai įrangai. Iš pateikto atsakymo matome, kad temperatūrinio rėžimo reikalavimas likusiai įrangai tampa perteklinis. Nėra jokios prasmės reikalauti, kad maršrutizatorius ar vaizdo kamera veiktų prie -300C laipsnių temperatūros, kai maitinimo šaltinis nebeveiks prie 0 laipsnių. Jei maršrutizatorius ar vaizdo kamera nebus maitinama, ji neveiks. Prašome patikslinti kokiu tikslu yra taikomas temperatūrinio rėžimo reikalavimas likusiai įrangai? Jei bent vienas sistemos komponentas neveiks - neveiks ir visa sistema. | SPS priedo Nr.13 formos 1.1.7 eilutė nėra šalinama iš reikalavimų sąrašo. Nėra reikalaujama, kad maršrutizatorius ar vaizdo kamerą veiktų prie -300 laipsnių temperatūros. Techninės specifikacijos 1.17 punkte nurodyta, kad įrenginių veikimo ribos turi būti tarp -30°C – +50°C. Daugumoje lokacijų, kur Užsakovas pateiks užsakymą įrengti vaizdo kameras bus nenutrūkstamas elektros maitinimo šaltinis. |

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Infrastruktūros grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                                   Mantas Kišonas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt