## SAMAT
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Kompleksas: | Sodų g., Krūvelių k., Kazlų Rūdos sav.
Objektas: | Sodų g., Krūvelių k., Kazlų Rūdos sav., kapitalinis remontas
Žiniaraštis: | Susiekimo dalis
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk.
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Paruošiamieji ir ardymo darbai
1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas | km | 0.378
2 | Kietų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø nuo 20 cm | vnt. | 8
3 | Išardomos esama Ø1200 betoninė pralaida L-8,00 m | m3\t. | 4,70/11,78
4 | Išardomos esamos Ø1200 betoninės pralaidos ištekėjimo antgalis | m3\t. | 2,30/5,75
Statybinių atliekų išvežimas
5 | Išardyto betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu | t | 17.53
Žemės darbai
6 | Dirvožemio sluoksnio h=0,10 m pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 20 m atstumu | m3 | 136
7 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 4 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte. | m3 | 136
8 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 4 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte (dirvožemis panaudojamas šlaitų tvirtinimui ir pakelės plotų atstatymui). | m3 | 57
9 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu (nepanaudotas dirvožemis). | m3 | 79
10 | Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnio pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 20 m atstumu (įskaitant nuovažas) | m3 | 485.7
11 | Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į auto savivarčius ir vežiojimas iki 2 km atstumu (įskaitant nuovažas) | m3 | 485.7
12 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje(grunto išvežimas) (įskaitant nuovažas) | m3 | 894
13 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km (grunto išvežimas) (drenažo vamzdžio tranšėjos kasima) | m3 | 166
14 | Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas) | m3 | 683
15 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 2275
16 | Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 227
17 | Kelio griovių kasimas, pakrovimas į auto savivarčius ir vežiojimas iki 20 km atstumu | m3 | 96
18 | Šlaitų planiravimas mechanizuotai | m2 | 570
19 | Šlaitų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 57
20 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2 | 570
21 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | m2 | 57
Dangų konstrukcijų įrengimas
Važiuojamosios dalies įrengimas
22 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm. | m2 | 1725
23 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20cm | m2 | 2256
24 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h= 0,30 m, m³ | m3 | 812
25 | Projektuojami kelkraščiai užpilami nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22 sluoksniu h=7 cm | m2 | 552
26 | Esamos a/b dangos nufrezavimas (sujungimui su asfalto danga) | m2 | 0.8
27 | Esamos a/b dangos paviršiaus nuvalymas šepečiais (įsijungimui) | m2 | 0.8
28 | Esamos asfalto dangos padengimas bitumo emulsija (įsijungimui) | m2 | 0.8
Nuovažų įrengimas
29 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-6 cm. | m2 | 49
30 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20cm | m2 | 69
31 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h= 0,34 m, | m3 | 24
Vandens nuvedimas
Pralaida 3+16
32 | II gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą (pralaidos atkasimas) | m3 | 68.4
33 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos | m3 | 5
34 | Užtūrų įrengimas iš vietinio II gr. grunto (nukasto nuo pralaidos) iš sankasos užpilant ekskavatoriumi, ir po statybos darbų užtūras išardant išvežti. | m3 | 73.8
35 | Vandens pašalinimas darbų metu, siurbliais | m3 | 50 |  | 0 | 0
36 | Tranšėjos dugno planiravimas | m2 | 56
37 | Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas HDPE pralaidoms | m3 | 4.6
38 | HDPE pralaidos vamzdžių DN800, įrengimas | vnt./m | 2/24,92
39 | Neaustinė geotekstilė 150g/m² | m2 | 137.5
40 | Geomebrana | m2 | 8
41 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 41
42 | Apsauginis šalčiui atsparus gruntas | m3 | 15
43 | Įtekėjimo dugno tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15,0 cm | m2 | 2.35
44 | Ištekėjimo dugno tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15,0 cm | m2 | 1.7
45 | Įtekamojo antgalio pralaidų vagų dugno tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37, h=0,08 m ant skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 m | m2 | 41
46 | Ištekamojo antgalio pralaidų vagų dugno tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37, h=0,12 m ant skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 m | m2 | 34
47 | Armatūra ø6 mm | kg | 207
48 | Skaldos fr. 22/32 sluoksnis po monolitiniu betonu, h=10,0 cm | m3 | 7.5
Drenažas
49 | Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | m | 357
50 | Skaldelė 11/16, m³ | m3 | 63
51 | Neaustinė geotekstilė 125g/m², m² | m2 | 714
52 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 99
53 | Projektuojamas paviršinio vandens nuleistuvas PN - 45 | vnt. | 1
54 | Drenažo šulinių įrengimas, tipo PVC DN 425 | vnt./m | 5,0/8,0
55 | PVC savitakinių movinių vamzdžių „N“ klasės d110 mm su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2,0m. | m | 2.4
56 | PVC savitakinių movinių vamzdžių „N“ klasės d160 mm su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2,0m. | m | 15.8
57 | Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas PVC vamzdžiams | m3 | 0.91
58 | Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą | m3 | 4.55
59 | Žioties DN160 mm skersmens vamzdžiui įrengimas, kai vamzdis jungiamas į griovio šlaitą (įskaitant apsauginių grotelių įrengimą, kai armatūra d10, svoris 0,92 kg) | vnt. | 2
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
Vertikalus ženklinimas
60 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt./m | 2,0/7,20
61 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt./m2 | 3,0/0,70
62 | Plastikinių A grupės signalinių stulpelių su atšvaitais įrengimas (stulpelio aukštis nuo dangos paviršiaus h=1,1 m) | vnt. | 4
63 | Plastikinių B grupės signalinių stulpelių su atšvaitais įrengimas (stulpelio aukštis nuo dangos paviršiaus h=0,75 m) | vnt. | 4
Horizontalus ženklinimas termoplastu
64 | Ženklinimo tipas 1.25 (0,2 m-0,3 m) | vnt./m2 | 18/1,08
Kiti darbai
65 | Dalinis trapecinės formos kalnelis | vnt./m2 | 1/8,96