Dalyviams

2026-01-08

Dėl ATSAKYMO Į PAKLAUSIMą ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo

AB „Kelių priežiūra” (toliau – Perkančioji organizacija), CVP IS priemonėmis vykdo konkursą „(PU-14372/25) Apšvietimo įrenginiai ir šviestuvai”, pirkimo Nr. 6034687 (toliau – Pirkimas).

Informuojame, kad buvo gautas dalyvio paklausimas ir perkančioji organizacija teikia šį atsakymą:

1. Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta): Prašome patikslinti, ar II prekių grupėje prožektoriai turi būti nešiojami, ar tvirtinami prie sienos, jei tvirtinami - su judesio davikliais ar be?

Atsakymas: II prekių grupėje 1-4 pozicijose nurodyti prožektoriai tvirtinami prie sienos, be judesio daviklio. 5 pozicijoje kaip ir nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede - Nurodytų prekių sąrašas, prožektorius tvirtinamas ant galvos, 6 pozicijoje kai ir nurodyta, nešiojamas žibintuvėlis.

2. Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta): Prašome patikslinti, kokie turi būti IV prekių grupėje šviestuvai - plafonai, panelės, įleidžiami, paviršiniai? gal galite pateikti pavyzdžių?

Atsakymas: IV prekių grupės 1-2 pozicijoje nurodyti šviestuvai, kaip ir nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede - Nurodytų prekių sąrašas, turi būti įleidžiami; pozicijose, kur toks reikalavimas nenustatytas (3-7 pozicija) šviestuvai paviršiniai. 1-2 pozicijose nurodyti šviestuvai – panelė; 3 - 4 pozicijose nurodyti šviestuvai – plafonas; 5-7 pozicijose nurodyti šviestuvai – pritvirtinami, pateikiame pavyzdinę nuotrauką IV prekių grupės 5-7 pozicijoms.

Atsižvelgdami į pateiktus atsakymus, patiksliname Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1 priedą – Nurodytų prekių sąrašas.  Prašome pildyti pridedamą šio priedo Aktualią redakciją.

Atsižvelgiant į tai, kad patikslinamas Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1 priedas – Nurodytų prekių sąrašas ir tiekėjams reikia laiko susipažinti su atliktais Pirkimo dokumentų pakeitimais, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-01-19 11.00 val.,

Atitinkamai Paaiškinimų termino pabaigos laikas pratęsiamas iki 2026-01-13 11.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1 priedas – Nurodytų prekių sąrašas_aktuali redakcija nuo 2026-01-08.

2. Pavyzdinė nuotrauka IV prekių grupės 5-7 pozicijoms.

Kristina Kairytė, tel. +37062855462, el. p. kristina.kairyte@keliuprieziura.lt